Уведомление о завершении процедуры закупки из одного источника на ЭТП рег.№ EZ20260625381770 «ЗОИ ВитМТ № 239/26 Лоты № 2-3 «Офтальмологическое оборудование для УЗ «Витебский областной диспансер спортивной медицины»»» без выбора поставщика (подрядчика, исполнителя).

В результате рассмотрения поступивших в установленный срок документов и (или) сведений принято решение:

ЛОТ № 2, количество поступивших документов и (или) сведений поставщиков (подрядчиков, исполнителей): 1

1. Документы и (или) сведения рег. № Z20260707426294

Общество с ограниченной ответственностью "ВекторЗрения"

УНП 190960842

220014, Республика Беларусь, г. Минск, пер.С.Ковалевской, д.54, корп.1, оф.407

Цена по лоту: 5 296,90 бел.рубль (BYN)

Решение заказчика (организатора): документы и (или) сведения не соответствуют заявке на покупку

Причина несоответствия - отклонены на основании п. 28 заявки на покупку, в связи с несоответствием требованиям заявки, а именно п. 23.6 гарантийный срок, согласно заявки на закупку «Гарантийный срок исчисляется с момента ввода оборудования в эксплуатацию и должен быть не менее 24 месяцев» потенциальным поставщиком предложен гарантийный срок 12 месяцев

ИТОГИ:

Принято решение по лоту № 2 процедуры закупки из одного источника на ЭТП: завершить без выбора поставщика (подрядчика, исполнителя).

ЛОТ № 3, количество поступивших документов и (или) сведений поставщиков (подрядчиков, исполнителей): 3

1. Документы и (или) сведения рег. № Z20260706426043

Унитарное частное торгово-производственное предприятие "Кварц" Тутина В.С.

УНП 500021390

231300, Республика Беларусь, Гродненская область, г.Лида, ул.Фурманова, д.88

Цена по лоту: 11 055,00 бел.рубль (BYN)

Решение заказчика (организатора): документы и (или) сведения не соответствуют заявке на покупку

Причина несоответствия - отклонены на основании п. 24, приложения 8 заявки на покупку, в связи с соответствием предмета закупки на 100% по составу и менее чем на 85% по техническим характеристикам, а именно: п.п. 2.2 высота: не более 665-835 мм (предложен 615мм*870мм); п. 2.4 столешница: ЛДСП - нет подтверждения; 2.6 нагрузка: не более 55 кг (предложен: 120 кг); 2.7 опоры: колеса диаметр не более 50мм, с тормозом (нет пояснения по диаметру), п.2.8 конструкция: разборная (нет пояснений)

2. Документы и (или) сведения рег. № Z20260707426304

Общество с ограниченной ответственностью "СигмаМед"

УНП 193913341

220006, Республика Беларусь, г. Минск, ул.Полевая, д.24А, пом.3

Цена по лоту: 11 430,61 бел.рубль (BYN)

Решение заказчика (организатора): документы и (или) сведения не соответствуют заявке на покупку

Причина несоответствия - отклонены на основании п. 24, приложения 8 заявки на покупку, в связи с соответствием предмета закупки на 100% по составу и менее чем на 85% по техническим характеристикам, а именно: п. 2.1 размеры: не более 480 мм *550мм (предложен 420мм*680мм); п. 2.2 высота: не более 665-835 мм (предложен 640мм*940мм); п. 2.3 Каркас: метал/пластик – нет подтверждения; п. 2.4 столешница: ЛДСП - нет подтверждения; 2.6 нагрузка: не более 55 кг (предложен: 80кг); 2.7 опоры: колеса диаметр не более 50мм, с тормозом (нет пояснения по диаметру).

3. Документы и (или) сведения рег. № Z20260707426238

Совместное общество с ограниченной ответственностью "АСВ Трейд Сервис"

УНП 690658079

220089, Республика Беларусь, г. Минск, ул.Железнодорожная, д.33А, корп.1, пом.5

Цена по лоту: 12 540,00 бел.рубль (BYN)

Решение заказчика (организатора): документы и (или) сведения не соответствуют заявке на покупку

Причина несоответствия - отклонены на основании п. 24, приложения 8 заявки на покупку, в связи с соответствием предмета закупки на 100% по составу и менее чем на 85% по техническим характеристикам, а именно: п. 2.1 размеры: не более 480 мм *550мм (предложен 585мм*661мм); п. 2.2 высота: не более 665-835 мм (предложен 661мм*911мм); п. 2.4 столешница: ЛДСП - нет подтверждения; 2.6 нагрузка: не более 55 кг (предложен: 60 кг); 2.7 опоры: колеса диаметр не более 50мм, с тормозом (предложен диаметр 75мм)

ИТОГИ:

Принято решение по лоту № 3 процедуры закупки из одного источника на ЭТП: завершить без выбора поставщика (подрядчика, исполнителя).