## ЛС-1
| СОГЛАСОВАНО | [6 empty] | УТВЕРЖДАЮ
| Директор |  | Ю.В.Иванов |  |  |  |  | Директор |  | И.М.Авсеенко
| (должность) | (подпись) | (инициалы, фамилия) |  |  |  |  | (должность) | (подпись) | (инициалы, фамилия)
| " " ______ __________ 2026 г. | [6 empty] | " " ________________ 2026 г.
ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение дополнительного образования «Могилевский областной центр творчества»
АДРЕС: 212022, г.Могилев, пр-т Мира, д.23А
УНП: 0
ИНЖЕНЕРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: УПЧП "СТРОЙКОМПЛЕКС"
АДРЕС:
УНП:
СУБПОДРЯДЧИК:
АДРЕС:
УНП:
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: «Текущий ремонт электропроводки здания клуба-столовой по адресу: Могилевская обл., Шкловский р-н, Фащевский с/с,
д.Заходы, Воспитательно-оздоровительный лагерь «Родник»
|  |  |  | ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № | 1
В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ В НОРМАХ НРР НА 01.08.2026 | [6 empty] | СТОИМОСТЬ |  | 44 734.51 БЕЛ. РУБ.
№ П/П | ОБОСНО-ВАНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ | ЕД. ИЗМ. КОЛ-ВО | С Т О И М О С Т Ь ЕД.ИЗМ./ВСЕГО, БЕЛ. РУБ. | [5 empty] | ТРУДОЗАТРАТЫ (ЧЕЛ-Ч.) |  | ОХР И ОПР, БЕЛ. РУБ. | ПЛАН. ПРИБЫЛЬ, БЕЛ. РУБ. | ЗИМНИЕ
|  |  |  | ЗАРАБОТ-НАЯ ПЛАТА | ЭКСПЛ. МАШИН |  | МАТЕРИА-ЛЫ (ОБОРУД.) | ТРАНС- ПОРТ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ | РАБ-ИХ | МАШ-ОВ |  |  | ОБЩИЙ % | ВСЕГО
[5 empty] | ВСЕГО | В Т.Ч. З/П | [7 empty] | З/П % | В Т.Ч. З/П
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Чел.ч.= 16.96 руб/ч; Дата: на 1-ое Августа 2026г.; Методика: Ремонт; Зона: 2, Район: Могилевская обл., Шкловский р-он, Прогн. индекс СМР = 1.009, База НРР 2022г.
| Ж | Раздел 1
1 | Ц31-1-3 | УСТРОЙСТВО РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ | ШТ. | 455.42 |  |  | 28.71 | 1.71 | 485.84 | 25.8
|  | РАЗРЯД=4.4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0408 ОХРиОПР=39.37%, План=32.65% | 4 | 1821.68 |  |  | 114.84 | 6.84 | 1943.36 | 103.2
2 | 5/30-30-1-2/999120 | ВВОДНО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО НКУ вру-09-00 (корпус ВРУ 1700-900*450 = 1шт; Автоматический выключатель TGM1N-630. 3P. 630A. Ir=10*In = 1шт;Автоматический выключатель TGM1N-250. 3P. 250A. Ir=10*In = 2шт;Автоматический выключатель TGM1N-250. 3P. 160A. Ir=10*In = 4шт;Шина N Медь 50*5 = 1шт; Шина РЕ Медь 50*5 = 1шт; | ШТ. |  |  |  | 6520 | 373.6 | 6893.6
|  |  | 4 |  |  |  | 26080 | 1494.4 | 27574.4
3 | Ц10-51-15 | РАЗДЕЛКА И ВКЛЮЧЕНИЕ ЖИЛ ПРОВОДОВ , ЕМКОСТЬ КАБЕЛЯ 4 Х 2 | 100 ЖИЛ | 912.4 |  |  | 24.21 | 1.64 | 938.25 | 52.2
|  | РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=38.44%, План=37.3% Примечание: ПРИМ. | 1.28 | 1167.87 |  |  | 30.99 | 2.1 | 1200.96 | 66.82
4 | Е10-236-1 | ОБЛИЦОВКА ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ СТЕН С УСТРОЙСТВОМ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО КАРКАСА | 100 М2 | 2768.39 | 40.84 |  | 1878.57 | 265.4 | 4953.2 | 167.95
|  | РАЗРЯД=3.8, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9719 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% | 0.07 | 193.79 | 2.86 |  | 131.5 | 18.58 | 346.73 | 11.76
5 | 1/10-230-55-20/115 | ПРОФИЛЬ ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА ПОТОЛОЧНЫЙ - ПРИСТЕННЫЙ UD (ПН) 27 Х 28, 0,5 ММ | М |  |  |  | 1.44 | 0.2 | 1.64
|  |  | 5.6 |  |  |  | 8.06 | 1.12 | 9.18
6 | 1/10-230-55-20/130 | ПРОФИЛЬ ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА ПОТОЛОЧНЫЙ СD (ПП) 60 Х 27, 0,5 ММ | М |  |  |  | 1.91 | 0.28 | 2.19
|  |  | 12.6 |  |  |  | 24.07 | 3.53 | 27.6
7 | 1/10-230-55-20/10 | ПОДВЕС ПРЯМОЙ ДЛЯ ПРОФИЛЯ CD (ПП) | ШТ. |  |  |  | 0.29 | 0.04 | 0.33
|  |  | 19 |  |  |  | 5.51 | 0.76 | 6.27
8 | 1/10-235-20/797 | ЛЕНТА АРМИРУЮЩАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ ИЗ СТЕКЛОВОЛОНКА НА КЛЕЕВОЙ ОСНОВЕ (СЕРПЯНКА), ШИРИНОЙ 45 ММ (50 ММ) | М |  |  |  | 0.13 | 0.02 | 0.15
|  |  | 5.7834 |  |  |  | 0.75 | 0.12 | 0.87
9 | 1/10-235-20/653 | ЛЕНТА УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ | М |  |  |  | 0.56 | 0.08 | 0.64
|  |  | 5.6 |  |  |  | 3.14 | 0.45 | 3.59
10 | 1/10-240-30-30/354 | ДЮБЕЛЬ-ГВОЗДЬ МОНТАЖНЫЙ 6 Х 40 ММ | 100 ШТ. |  |  |  | 4.1 | 0.58 | 4.68
|  |  | 0.7 |  |  |  | 2.87 | 0.41 | 3.28
11 | 1/10-240-55-10/16 | ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 2,5 Х 25 ММ | ШТ. |  |  |  | 0.01 |  | 0.01
|  |  | 104 |  |  |  | 1.04 |  | 1.04
|  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ Ж |  | 3183.34 | 2.86 |  | 26402.77 | 1528.31 | 31117.28 | 181.78
|  | ОХР и ОПР | [6 empty] | 1328.58
|  | ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ | [6 empty] | 1119.19
|  | ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ | [6 empty] | 33565.05
|  | ИТОГО ПО Строительные работы (ремонт) |  | 193.79 | 2.86 |  | 176.94 | 24.97 | 398.56 | 11.76
|  | ОХРиОПР = 83.83% | [6 empty] | 162.45
|  | План.приб. = 45.82% | [6 empty] | 88.79
|  | ИТОГО | [6 empty] | 649.8
|  | ИТОГО ПО Монтаж оборудования (ремонт) |  | 1167.87 |  |  | 30.99 | 2.1 | 1200.96 | 66.82
|  | ОХРиОПР = 38.44% | [6 empty] | 448.93
|  | План.приб. = 37.3% | [6 empty] | 435.62
|  | ИТОГО | [6 empty] | 2085.51
|  | ИТОГО ПО Монтаж оборудования (ремонт) |  | 1821.68 |  |  | 26194.84 | 1501.24 | 29517.76 | 103.2
|  | ОХРиОПР = 39.37% | [6 empty] | 717.2
|  | План.приб. = 32.65% | [6 empty] | 594.78
|  | ИТОГО | [6 empty] | 30829.74
|  | ИТОГО |  | 3183.34 | 2.86 |  | 26402.77 | 1528.31 | 31117.28 | 181.78
|  | ОХР и ОПР | [6 empty] | 1328.58
|  | ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ | [6 empty] | 1119.19
|  | СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ | [6 empty] | 4
|  | ВСЕГО | [6 empty] | 33565.05
| ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА [3183.34*1] | [6 empty] | 1 | 3183.34
| ТРУДОЕМКОСТЬ | [7 empty] | 181.78
| СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ | [7 empty] | 4
| ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ [2.86*1] | [6 empty] | 1 | 2.86
| ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ [1528.31*1] | [6 empty] | 1 | 1528.31
| МАТЕРИАЛЫ-ВСЕГО | [7 empty] | 26402.77
1 | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ [3183.34+2.86+1528.31+26402.77] | [7 empty] | 31117.28
В ТОМ ЧИСЛЕ:
1.2 | МАТЕРИАЛЫ ПОДРЯДЧИКА | [7 empty] | 26402.77
| ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА [1528.31-0] | [7 empty] | 1528.31
2 | ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫЕ И ОБЩЕПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ [1328.58*1] | [6 empty] | 1 | 1328.58
3 | ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ [1119.19*1.115] | [6 empty] | 1.115 | 1247.9
| ИТОГО [31117.28+0+0+1328.58+1247.9] | [7 empty] | 33693.76
| ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ [33693.76+0+0+0] | [7 empty] | 33693.76
ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ:
| ЗАТРАТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ОТЧИСЛЕНИЯМИ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ | [5 empty] | 34 |  | 1082.34
[((3183.34+0)*(34/100)) * ((100-0)/100)]
| СРЕДСТВА, СВЯЗАННЫЕ С ПОДВИЖНЫМ И РАЗЪЕЗДНЫМ ХАРАКТЕРОМ РАБОТ, С | [5 empty] | 51.02 |  | 1624.14
ПЕРЕВОЗКОЙ РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ И
КОМАНДИРОВАНИЕМ РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ПОДРЯДЧИКА [(3183.34-
0+0)*51.02/100]
| ИТОГО ЗАТРАТЫ СВЯЗАННЫЕ С РАЗЪЕЗДНЫМ ХАРАКТЕРОМ РАБОТ, ПЕРЕВОЗКОЙ И | [7 empty] | 1624.14
КОМАНДИРОВАНИЕМ РАБОЧИХ [0+0+0+1624.14]
6 | ИТОГО ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ [0+1082.34+1624.14+0+0+0+0+0+0+0] | [7 empty] | 2706.48
7 | ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ | [7 empty] | 36400.24
[33693.76+2706.48+0]
| СРЕДСТВА НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ [(36400.24*1.5/100)*1] | [5 empty] | 1.5 | 1 | 546
| ИТОГО С УЧЕТОМ СРЕДСТВ НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ | [7 empty] | 36946.24
[36400.24+546]
РАСЧЕТ НАЛОГОВ И ОТЧИСЛЕНИЙ
9 | ИТОГО С УЧЕТОМ НАЛОГОВ И ОТЧИСЛЕНИЙ, ОТНОСИМЫХ НА РАСХОДЫ ПО ТЕКУЩЕЙ | [7 empty] | 36946.24
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ [36946.24+0]
| ИТОГО ПОДРЯДНЫХ РАБОТ [36946.24-0-0-0] | [7 empty] | 36946.24
| КОНКУРСНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ | [6 empty] | 1
| ИТОГО С УЧЕТОМ КОНКУРСНОГО КОЭФФИЦИЕНТА [36946.24*1] | [7 empty] | 36946.24
11 | КОЭФФИЦИЕНТ, УЧИТЫВАЮЩИЙ ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНОГО ИНДЕКСА ЦЕН В | [6 empty] | 1.009
СТРОИТЕЛЬСТВЕ (с 08/2026 по 08/2026)
12 | ИТОГО С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА, УЧИТЫВАЮЩЕГО ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНОГО | [7 empty] | 37278.76
ИНДЕКСА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ [(36946.24+0+0-0)*1.009+0*1]
14 | ИТОГО ОБЪЕМ РАБОТ ДЛЯ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ | [7 empty] | 37278.76
[37278.76+0+0+0+0+0]
16 | ИТОГО ОБЪЕМ РАБОТ ДЛЯ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ [37278.76-(0+0+0)] | [7 empty] | 37278.76
| ИТОГО С НАЛОГАМИ И ОТЧИСЛЕНИЯМИ ОТ ВЫРУЧКИ [37278.76+0] | [7 empty] | 37278.76
18 | СУММА НДС [37278.76*20/100] | [5 empty] | 20 |  | 7455.75
| ВСЕГО ВЫПОЛНЕНО РАБОТ [37278.76+7455.75+0] | [7 empty] | 44734.51
СУММА ПРОПИСЬЮ: СОРОК ЧЕТЫРЕ ТЫСЯЧИ СЕМЬСОТ ТРИДЦАТЬ ЧЕТЫРЕ
БЕЛОРУССКИХ РУБ. 51 КОП.
ВЕДОМОСТЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ, МЕХАНИЗМОВ
№ | Наименование ресурса |  |  | Ед. изм. | Кол-во | Цена за единицу, бел. руб. |  | Стои-мость, бел. руб. | Транспорт
[6 empty] | без НДС | с НДС |  | % | на ед., бел. руб. | всего, бел. руб.
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Материалы подрядчика
1 | 5/30-30-1-2/999120 ВВОДНО- |  |  | ШТ. | 4 | 6520 |  | 26080 | 5.73 | 373.6 | 1494.4
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО НКУ вру-
09-00 (корпус ВРУ 1700-900*450 = 1шт;
Автоматический выключатель TGM1N-630.
3P. 630A. Ir=10*In =
1шт;Автоматический выключатель TGM1N-
250. 3P. 250A. Ir=10*In =
2шт;Автоматический выключатель TGM1N-
250. 3P. 160A. Ir=10*In = 4шт;Шина N
Медь 50*5 = 1шт; Шина РЕ Медь 50*5 =
1шт;
2 | 1/10-240-30-30/354 ДЮБЕЛЬ-ГВОЗДЬ |  |  | 100 ШТ. | 0.7 | 4.1 |  | 2.87 | 14.14 | 0.58 | 0.41
МОНТАЖНЫЙ 6 Х 40 ММ
3 | 5/50-70-3/6 КАНИФОЛЬ СОСНОВАЯ ВЫСШЕГО |  |  | Т | 0.00028 | 49000 |  | 13.72 | 5.73 | 2807.7 | 0.79
СОРТА
4 | 1/10-260-200/12 КАТАНКА ИЗ СТАЛИ |  |  | КГ | 2 | 1.55 |  | 3.1 | 6.07 | 0.09 | 0.18
УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА
ДИАМЕТРОМ, 6,3 ММ 6,5 ММ
5 | 1/10-170-2/50 КРУГ НА БАКЕЛИТЕ |  |  | ШТ. | 0.042 | 0.92 |  | 0.04 | 14.14 | 0.13 | 0.01
УСИЛЕННОМ ОТРЕЗНОЙ 125 Х 1,6 Х 22 ДЛЯ
РЕЗКИ МЕТАЛЛА
6 | 1/10-230-45-5/138 ЛАК МЕЛАМИННЫЙ МЛ- |  |  | Т | 0.00028 | 6900.01 |  | 1.93 | 14.14 | 975.66 | 0.27
92 ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ
7 | 1/10-235-20/797 ЛЕНТА АРМИРУЮЩАЯ |  |  | М | 5.7834 | 0.13 |  | 0.75 | 14.14 | 0.02 | 0.12
СТРОИТЕЛЬНАЯ ИЗ СТЕКЛОВОЛОНКА НА
КЛЕЕВОЙ ОСНОВЕ (СЕРПЯНКА), ШИРИНОЙ 45
ММ (50 ММ)
8 | 1/10-235-20/737 ЛЕНТА КИПЕРНАЯ |  |  | М | 38.4 | 0.74 |  | 28.42 | 7.04 | 0.05 | 1.92
ШИРИНОЙ 25 ММ
9 | 1/10-235-20/653 ЛЕНТА УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ |  |  | М | 5.6 | 0.56 |  | 3.14 | 14.14 | 0.08 | 0.45
10 | 1/10-230-55-7/15 ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ |  |  | М2 | 7.35 | 17.06 |  | 125.39 | 14.14 | 2.41 | 17.71
ОБЫЧНЫЕ (ГКЛ),С УТОНЕННОЙ (УК)/ПРЯМОЙ
КРОМКОЙ (ПК), ДЛИНОЙ 2500 (2600,2700)
ММ, ШИРИНОЙ 1200 ММ, ТОЛЩИНОЙ 12,5 ММ
11 | 1/10-235-3/83 НИТКИ СУРОВЫЕ |  |  | КГ | 0.128 | 20.06 |  | 2.57 | 7.04 | 1.41 | 0.18
12 | 1/10-230-55-20/10 ПОДВЕС ПРЯМОЙ ДЛЯ |  |  | ШТ. | 19 | 0.29 |  | 5.51 | 14.14 | 0.04 | 0.76
ПРОФИЛЯ CD (ПП)
13 | 5/50-70-2/2 ПРИПОЙ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЙ |  |  | Т | 0.00028 | 284818.78 |  | 79.75 | 5.73 | 16320.12 | 4.57
БЕССУРЬМЯНИСТЫЙ В ЧУШКАХ, МАРКИ ПОС61
14 | 1/10-260-40-15/10 ПРОКАТ |  |  | Т | 0.008 | 2040.76 |  | 16.33 | 6.07 | 123.87 | 0.99
ТОЛСТОЛИСТОВОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ С
ОБРЕЗНОЙ КРОМКОЙ ИЗ СТАЛИ
УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА
МАРКИ СТ3СП, СТ3ПС, ТОЛЩИНОЙ 9 - 12
ММ
15 | 1/10-230-55-20/115 ПРОФИЛЬ ДЛЯ |  |  | М | 5.6 | 1.44 |  | 8.06 | 14.14 | 0.2 | 1.12
ГИПСОКАРТОНА ПОТОЛОЧНЫЙ - ПРИСТЕННЫЙ
UD (ПН) 27 Х 28, 0,5 ММ
16 | 1/10-230-55-20/130 ПРОФИЛЬ ДЛЯ |  |  | М | 12.6 | 1.91 |  | 24.07 | 14.14 | 0.28 | 3.53
ГИПСОКАРТОНА ПОТОЛОЧНЫЙ СD (ПП) 60 Х
27, 0,5 ММ
17 | 1/10-170-10/115 СВЕРЛА С SDS PLUS |  |  | ШТ. | 0.539 | 3.3 |  | 1.78 | 14.14 | 0.47 | 0.25
ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ
ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ),
ДИАМЕТРОМ 5-10 ММ, ДЛИНОЙ 210 (215)
ММ
18 | 1/10-170-10/35 СВЕРЛА СПИРАЛЬНЫЕ С |  |  | ШТ. | 0.0637 | 8.58 |  | 0.55 | 14.14 | 1.21 | 0.08
ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ, ДЛИННАЯ
СЕРИЯ (ПО МЕТАЛЛУ), ДИАМЕТРОМ 9,6-10,
6 ММ
19 | 1/10-180-20/113 ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ |  |  | М2 | 0.14385 | 5.95 |  | 0.86 | 14.14 | 0.84 | 0.12
НА БУМАЖНОЙ ОСНОВЕ ВОДОСТОЙКАЯ
20 | 1/10-230-60-40/25 ШПАТЛЕВКА СЕРАЯ, |  |  | Т | 0.00139 | 1062.14 |  | 1.48 | 14.14 | 150.19 | 0.21
ФИНИШНАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ
РАБОТ (НВ) , ПОЛИМИНЕРАЛЬНАЯ (ПМ),
ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), СУХАЯ СМЕСЬ
(СС), ЦЕМЕНТНАЯ
21 | 1/10-240-55-10/16 ШУРУПЫ С |  |  | 3: ШТ.; 4: 104; 5: 0.01; 7: 1.04
ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 2,5 Х 25 ММ
22 | 1/10-240-55-20/20 ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ ДЛЯ |  |  | 1000 ШТ. | 0.126 | 11.2 |  | 1.41 | 14.14 | 1.58 | 0.2
ГИПСОКАРТОНА 3,5 Х 25 ММ
| МАТЕРИАЛЫ ВСЕГО |  |  | 7: 26402.77; 10: 1528.27
в том числе:
| материалы подрядчика |  |  | 7: 26402.77; 10: 1528.27
Механизмы
23 | М331615 ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ |  |  | 3: МАШ.-Ч; 4: 0.4508; 5: 0.41; 7: 0.18
24 | М331451 ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ |  |  | 3: МАШ.-Ч; 4: 1.071; 5: 0.93; 7: 1
25 | М134041 ШУРУПОВЕРТ |  |  | 3: МАШ.-Ч; 4: 1.568; 5: 1.07; 7: 1.68
| МЕХАНИЗМЫ ВСЕГО |  |  | 7: 2.86
Составил

## id=8014 Дефектный акт
Форма С-1
Код по ОКУД
(наименование организации)
УТВЕРЖДАЮ
[5 empty] | (должность служащего) | (подпись) | (инициалы, фамилия)
" " 20 г.
ДЕФЕКТНЫЙ АКТ
№ ____________
Комиссия, образованная в соответствии с приказом № ___ от "___ " __________ 20 г.
в составе:
председателя комиссии |  |  | Председатель
членов комиссии:
|  |  | (должность служащего) |  |  | (инициалы, фамилия)
составила настоящий акт о том, что в результате обследования объекта
Объект: «Текущий ремонт электропроводки здания клуба-столовой по адресу: Могилевская обл., Шкловский р-н, Фащевский с/с, д.Заходы, Воспитательно-оздоровительный лагерь «Родник»
(наименование объекта)
установлено, что
(описание дефектов, их местонахождение, объем)
Комиссией установлено наличие стесненных и усложненных условий производства работ, которые
характеризуются следующими факторами:
(перечень факторов)
Работы следует производить с применением следующих механизмов:
(грузоподъемные механизмы, люльки электрические, автовышки)
Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ
Дата начала разработки сметной документации | [5 empty] | 2026-08-01
Дата начала выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ | [5 empty] | Август 2026г.
Продолжительность выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ | [5 empty] | 15 к.д.
Председатель комиссии |  |  | Председатель
Члены комиссии
|  |  | (должность служащего) |  | (подпись) | (инициалы, фамилия)
Примерный (укрупненный) перечень видов строительно-монтажных работ
№ п/п | Виды выполняемых строительно-монтажных работ |  |  |  | Единица измерения | Количество | Примечание
1 | 2 |  |  |  | 3 | 4 | 5
Ж Раздел 1
1 | УСТРОЙСТВО РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ |  |  |  | ШТ. | 4 | Ц31-1-3
2 | РАЗДЕЛКА И ВКЛЮЧЕНИЕ ЖИЛ ПРОВОДОВ , |  |  |  | 100 ЖИЛ | 1.28 | Ц10-51-15
ЕМКОСТЬ КАБЕЛЯ 4 Х 2
3 | ОБЛИЦОВКА ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ СТЕН |  |  |  | 100 М2 | 0.07 | Е10-236-1
С УСТРОЙСТВОМ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО КАРКАСА
Составил
|  | (должность служащего) |  | (подпись) | (инициалы, фамилия)
"____" _______________________ 20___г.