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Заявка на закупку ЗОИ
Медицинское оборудование для модернизации здания лечебного корпуса учреждения здравоохранения «Могилевский областной центр психиатрии и наркологии», расположенного по адресу г. Могилев, ул Н. Карабановская, д 90, 2 очередь

Сведения об организаторе:
	Полное наименование
	Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника»

	Место нахождения
	г.Могилев, ул.Челюскинцев, 59А

	УНП
	700052446

	Адрес электронной почты
	zakupki@med-tech.by

	Адрес сайта в компьютерной сети Интернет 
	www.med-tech.by


1. Описание предмета закупки: медицинское оборудование;
2. Область применения: медицина;
3. Сведения о государственной закупке:
Лот №1
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Шкаф сушильно-стерилизационный

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению к лоту №1

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.13.200

	Объем (количество)
	2 комплекта

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	5698 руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ «Могилевский областной центр  психиатрии и наркологии» 700194985


Приложение к лоту №1:
	№п/п
	Наименование
	Количество/параметр

	1.
	Состав оборудования (1 комплект):
	

	1.1
	Шкаф сушильно-стерилизационный:
	

	1.1.1
	Подставка 
	Наличие

	1.1.2
	Полки
	Не менее 3 шт.

	2.
	Показатели (характеристики):
	

	2.1*
	Объем камеры
	80 л

	2.2
	Управление автоматическое 
	Наличие

	2.3
	Возможность нагрева стерилизатора 
	до 200 0С

	2.3.1
	Режимы работы стерилизатора:
1800С - 60 мин;
1600С - 150 мин;
1200С - 45 мин.
	Наличие

	2.4
	Предельное отклонение температуры в загруженной камере от заданного значения, не более 
	±3°С

	2.5
	Напряжение питания
	220-380 В

	2.6
	Аварийное отключение 
	Наличие

	2.7.
	Обратный таймер для прекращения работы шкафа после завершения выставленного времени
	Наличие

	2.8.
	Звуковая и/или визуальная сигнализация
	Наличие

	2.9.
	Система защиты от перегрева
	Наличие



4.Для присуждения контракта используются критерии соответствия предложения требованиям предмета закупки. 
Предложение, не соответствующее требованиям пунктов, отмеченных астериском (*), будет отклонено.
5. Фамилия, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов работников организатора, определенных в качестве специалистов в области организации проведения государственной закупки: начальник отдела маркетинга и организации закупок РУП «Медтехника» Шах Татьяна Викторовна,  8-0222-62-61-34.
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