ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Текущий ремонт санузлов в ГУО "Детский сад № 71 г. Минска" групп №1.2 ,5 расположенного по адресу: г. Минск, ул. Широкая, д.14

- Перечень выполняемых работ

|  | Разборка деревянных щитовых перегородок | 100 М2 ПЕРЕГОРОДОК | 0.052 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Установка пластиковых защитных отделочных элементов на внутренних и наружных углах, примыканиях при облицовке поверхностей | 100 М | 1.35 |
|  | Облицовка ванн разных моделей кирпичом толщиной в четверть кирпича | 100 М2 | 0.018 |
|  | Демонтаж умывальников и раковин | 100 ПРИБОРОВ | 0.07 |
|  | Демонтаж унитазов и писсуаров | 100 ПРИБОРОВ | 0.07 |
|  | Демонтаж ванн | 100 ПРИБОРОВ | 0.01 |
|  | Снятие смесителя с душевой сеткой | 100 ШТ. | 0.05 |
|  | Демонтаж поддонов душевых | КОМПЛ. | 2 |
|  | Демонтаж трапов | 100 ПРИБОРОВ | 0.03 |
|  | Слив и наполнение водой системы отопления с осмотром системы | 1000 М3 ОБЪЕМА ЗДАНИ | 0.12 |
|  | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм | 100 М ТРУБОПРОВОДОВ | 0.67 |
|  | Демонтаж радиаторов массой до 80 кг, до 10 секций | 100 ШТ. | 0.06 |
|  | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 20 мм | ВРЕЗКА | 12 |
|  | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 25 мм | ВРЕЗКА | 4 |
|  | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 32 мм | ВРЕЗКА | 6 |
|  | Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб, при сборке узлов в построечных условиях в зданиях кирпичных и из ячеистых блоков диаметром 20 мм | 100 М | 0.68 |
|  | Установка гильз на трубопроводах диаметром 20 мм | ШТ. | 12 |
|  | Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб, при сборке узлов в построечных условиях в зданиях кирпичных и из ячеистых блоков диаметром 25 мм | 100 М | 0.18 |
|  | Установка гильз на трубопроводах диаметром 25 мм | ШТ. | 10 |
|  | Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб, при сборке узлов в построечных условиях в зданиях кирпичных и из ячеистых блоков диаметром 32 мм | 100 М | 0.12 |
|  | Установка гильз на трубопроводах диаметром 32 мм | ШТ. | 2 |
|  | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | 100 М ТРУБОПРОВОДА | 0.98 |
|  | Установка радиаторов стальных | 100 КВТ РАДИАТОРОВ | 0.07239 |
|  | Проверка на прогрев отопительных приборов с регулировкой | 100 ПРИБОРОВ | 0.06 |
|  | Установка трапов диаметром 100 мм | КОМПЛ. | 3 |
|  | Установка умывальников одиночных с подводкой холодной и горячей воды | КОМПЛ. | 7 |
|  | Установка смесителей для умывальников СМ-УМ-ЦА настольных с верхней камерой смешения | ШТ. | 7 |
|  | Установка поддонов душевых чугунных и стальных мелких | КОМПЛ. | 3 |
|  | Установка смесителей для душевых установок на гибком шланге СМ-Д-ШЛ | ШТ. | 5 |
|  | Установка унитазов детских, без цельноотлитой полочки, с сиденьем, креплением, с прямым и косым выпуском, с чугунным смывным бачком УНТД и УНТПД | КОМПЛ. | 7 |
|  | Смена трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб диаметром до 50 мм | 100 М | 0.24 |
|  | Смена трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб диаметром до 100 мм | 100 М | 0.18 |
|  | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм | 100 М ТРУБОПРОВОДОВ | 0.17 |
|  | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм | 100 М ТРУБОПРОВОДОВ | 0.17 |
|  | Установка люков сантехнических (ревизионных) без механического крепления | 100 ШТ. | 0.06 |
|  | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 100 мм | врезка | 3 |
|  | Смена жалюзийных решеток | 100 ШТ. | 0.03 |
|  | Прочистка вентиляционных каналов | 100 М | 0.18 |
|  | Устройство зашивок сантехоборудования из влагостойкого гипсокартона по металлическому каркасу без подачи материалов на высоту | 100М2.ЗАШИВОК | 0.1 |
|  | Демонтаж светильников с лампами накаливания | 100 ШТ. | 0.12 |
|  | Светильник с люминесцентными лампами, устанавливаемый в подвесных потолках типа "АРМСТРОНГ", без дополнительного крепления, количество ламп 4 | 100 ШТ. | 0.09 |
|  | Светильник с люминесцентными лампами, устанавливаемый в подвесных потолках типа "АРМСТРОНГ": добавлять при работе с подмостей | 100 ШТ. | 0.09 |
|  | Демонтаж кабеля | 100 М | 0.02 |
|  | Смена одно- и двухклавишных выключателей и розеток штепсельных утопленного типа при скрытой проводке | 100 ШТ. | 0.06 |
|  | Кабель трех-пятижильный сечением жилы до 16 мм2 по строительным конструкциям (стенам, потолкам) с установкой ответвительных коробок, крепление полосками | 100 М | 0.2 |
|  | Разборка покрытий полов из керамических плиток | 100 М2 РАЗБИРАЕМОГО | 0.31 |
|  | Устройство выравнивающих стяжек составом "ВЕТОНИТ-3000" толщиной 5 мм | 100 М2 | 0.31 |
|  | Устройство гидро-пароизоляции поверхности днища (пола) без уклона в 2 слоя толщиной 3 мм | 100 М2 | 0.27 |
|  | Грунтование поверхностей днищ (полов) без уклона | 100 М2 | 0.31 |
|  | Устройство покрытий пола из плитки керамической на клею по цементной стяжке | 100 М2 | 0.31 |
|  | Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток без сохранения плитки | 100 М2 | 1.67 |
|  | Облицовка стен панелями из ПВХ с устройством металлического каркаса | 100 М2 | 1.67 |
|  | Грунтование внутренних поверхностей стен | 100 М2 | 1.67 |
|  | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 М2 | 0.5 |
|  | Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета до 10 мм | 100 М2 | 1.67 |
|  | Грунтование внутренних поверхностей стен | 100 М2 | 1.67 |
|  | Установка пластиковых защитных отделочных элементов на внутренних и наружных углах, примыканиях при облицовке поверхностей | 100 М | 0.8 |
|  | Облицовка керамической плиткой с применением сухих смесей внутренних стен по кирпичу и бетону | 100 М2 | 1.67 |
|  | Промывка облицованных поверхностей стен | 100 М2 | 1.67 |
|  | Установка пластиковых защитных отделочных элементов на внутренних и наружных углах, примыканиях при облицовке поверхностей | 100 М | 0.17 |
|  | Устройство перегородок каркасно-филенчатых в санузлах | 100 М2 ПЕРЕГОРОДОК И | 0.144 |
|  | Разборка элементов облицовки потолков с разборкой каркаса: пластиковых панелей | 100М2 | 0.31 |
|  | Устройство подвесного потолка на металлическом каркасе с заполнением плитами минераловолокнистыми с ячейкой 600 х 600 мм | 100 М2 ПОВЕРХНОСТИ П | 0.31 |
|  | Установка углового молдинга | 100 М УГЛОВОГО МОЛДИ | 0.6194 |
|  | Погрузка вручную сподручных и навалочных грузов (отходов) | Т | 11.384 |

2. Срок выполнения работ – 40 календарных дней со дня подписания договора

3. Контактные телефоны: инженер УЦХО Опалейчук Д.М. - 8017 354 11 82.

В обязательном порядке: в связи с тем, что работы будут проводиться во время воспитательного процесса Подрядчик согласовывает последовательность выполнения работ (график производства работ - проведение работ поэтажно (поэтапно) с указанием видов работ и сроков их выполнения) с Заказчиком в письменной форме (заверенные подписью представителей УО и представителя Заказчика) ДО МОМЕНТА ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА (ПЕРЕД НАЧАЛОМ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ)! Согласно предоставленного подрядчиком графика будут согласовываться и утверждаться корректирующие мероприятия с санитарной станцией района.

4.Технические условия: выполнение ремонтно-строительных работ на объекте: Текущий ремонт санузлов в ГУО "Детский сад № 71 г. Минска" групп №1.2 ,5 расположенного по адресу: г. Минск, ул. Широкая, д.14

должно осуществляться в строгом соответствии с республиканскими, отраслевыми и ведомственными нормами и правилами, установленными в соответствующих технических кодексах установившейся практики (ТКП), строительными нормами (СН) и другими техническими нормативными актами Республики Беларусь. Качество работ должно соответствовать эксплуатационным и эстетическим требованиям, требованиям СНиП, СНБ, ТКП и пожарной безопасности.

При выполнении работ необходимо соблюдать технологическую последовательность производства работ, обеспечивающих устойчивость и геометрическую неизменяемость выполненных работ на всех стадиях их выполнения в соответствии с нормативными документами.

Последовательность выполнения работ и очередность их завершения до 100% готовности согласовывается с Заказчиком и является обязательным для всех участников ремонтных работ.

Примечание: Победителю необходимо выехать на объект для проведения точных замеров. Выезд возможен на объект без представителя заказчика. Конструкция изделий и комплектующих (сантехника, устройство потолка, дверные блоки, цвет и размер облицовочной плитки и т. д.) согласовывается с представителем руководства Учреждения образования до начала производства работ.