ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Текущий ремонт санузлов в группах №1 и 5 и моечной в группе №11 в ГУО «Детский сад № 314 г.Минска» по адресу: г. Минск, ул.М.Богдановича, 68а

1.Перечень выполняемых работ:

| №п/п | Виды выполняемых строительно-монтажных работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных | 100М2ПРОЕМОВ | 0.052 |
|  | Разборка деревянных щитовых перегородок | 100 М2 ПЕРЕГОРОДОК | 0.052 |
|  | Установка дверных блоков деревянных на распорных дюбелях в кирпичных стенах, при площади проема до 2 м2 | 100 М2 ПРОЕМОВ | 0.052 |
|  | Заполнение зазора между дверной коробкой и стеной монтажной пеной в бетонных и кирпичных стенах, при площади проема до 2 м2 | 100 М2 ПРОЕМОВ | 0.052 |
|  | Облицовка ванн разных моделей кирпичом толщиной в четверть кирпича | 100 М2 | 0.006 |
|  | Разборка деревянных щитовых перегородок | 100 М2 ПЕРЕГОРОДОК | 0.06 |
|  | Демонтаж умывальников и раковин | 100 ПРИБОРОВ | 0.07 |
|  | Демонтаж унитазов и писсуаров | 100 ПРИБОРОВ | 0.05 |
|  | Демонтаж моек | 100 ПРИБОРОВ | 0.02 |
|  | Демонтаж ванн | 100 ПРИБОРОВ | 0.02 |
|  | Снятие смесителя с душевой сеткой | 100 ШТ. | 0.08 |
|  | Демонтаж трапов | 100 ПРИБОРОВ | 0.02 |
|  | Слив и наполнение водой системы отопления с осмотром системы | 1000 М3 ОБЪЕМА ЗДАНИЯ | 0.08 |
|  | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм | 100 М ТРУБОПРОВОДОВ | 0.67 |
|  | Демонтаж радиаторов массой до 80 кг, до 10 секций | 100 ШТ. | 0.01 |
|  | Демонтаж конвекторов | 100 ЭКМ | 0.035 |
|  | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 20 мм | ВРЕЗКА | 6 |
|  | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 25 мм | ВРЕЗКА | 4 |
|  | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 32 мм | ВРЕЗКА | 6 |
|  | Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб, при сборке узлов в построечных условиях в зданиях кирпичных и из ячеистых блоков диаметром 20 мм | 100 М | 0.37 |
|  | Установка гильз на трубопроводах диаметром 20 мм | ШТ. | 6 |
|  | Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб, при сборке узлов в построечных условиях в зданиях кирпичных и из ячеистых блоков диаметром 25 мм | 100 М | 0.18 |
|  | Установка гильз на трубопроводах диаметром 25 мм | ШТ. | 10 |
|  | Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб, при сборке узлов в построечных условиях в зданиях кирпичных и из ячеистых блоков диаметром 32 мм | 100 М | 0.12 |
|  | Установка гильз на трубопроводах диаметром 32 мм | ШТ. | 2 |
|  | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | 100 М ТРУБОПРОВОДА | 0.67 |
|  | Установка радиаторов стальных | 100 КВТ РАДИАТОРОВ | 0.018 |
|  | Проверка на прогрев отопительных приборов с регулировкой | 100 ПРИБОРОВ | 0.03 |
|  | Установка трапов диаметром 100 мм | КОМПЛ. | 3 |
|  | Установка умывальников одиночных с подводкой холодной и горячей воды | КОМПЛ. | 5 |
|  | Установка моек на два отделения | КОМПЛ. | 1 |
|  | Установка смесителей для умывальников СМ-УМ-ЦА настольных с верхней камерой смешения | ШТ. | 8 |
|  | Установка поддонов душевых чугунных и стальных мелких | КОМПЛ. | 2 |
|  | Установка унитазов детских, без цельноотлитой полочки, с сиденьем, креплением, с прямым и косым выпуском, с чугунным смывным бачком УНТД и УНТПД | КОМПЛ. | 5 |
|  | Смена трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб диаметром до 50 мм | 100 М | 0.1 |
|  | Смена трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб диаметром до 100 мм | 100 М | 0.07 |
|  | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм | 100 М ТРУБОПРОВОДОВ | 0.17 |
|  | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм | 100 М ТРУБОПРОВОДОВ | 0.17 |
|  | Установка люков сантехнических (ревизионных) без механического крепления | 100 ШТ. | 0.03 |
|  | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 100 мм | врезка | 2 |
|  | Смена жалюзийных решеток | 100 ШТ. | 0.04 |
|  | Устройство зашивок сантехоборудования из влагостойкого гипсокартона по металлическому каркасу без подачи материалов на высоту | 100М2.ЗАШИВОК | 0.1 |
|  | Демонтаж светильников для люминесцентных ламп | 100 ШТ. | 0.08 |
|  | Светильник с люминесцентными лампами, устанавливаемый в подвесных потолках типа "АРМСТРОНГ", без дополнительного крепления, количество ламп 4 | 100 ШТ. | 0.08 |
|  | Светильник с люминесцентными лампами, устанавливаемый в подвесных потолках типа "АРМСТРОНГ": добавлять при работе с подмостей | 100 ШТ. | 0.08 |
|  | Демонтаж кабеля | 100 М | 0.2 |
|  | Смена одно- и двухклавишных выключателей и розеток штепсельных утопленного типа при скрытой проводке | 100 ШТ. | 0.04 |
|  | Кабель трех-пятижильный сечением жилы до 16 мм2 по строительным конструкциям (стенам, потолкам) с установкой ответвительных коробок, крепление полосками. повт. | 100 М | 0.2 |
|  | Разборка покрытий полов из керамических плиток | 100 М2 РАЗБИРАЕМОГ | 0.27 |
|  | Устройство выравнивающих стяжек составом "ВЕТОНИТ-3000" толщиной 5 мм | 100 М2 | 0.27 |
|  | Устройство гидро-пароизоляции поверхности днища (пола) без уклона в 2 слоя толщиной 3 мм | 100 М2 | 0.27 |
|  | Устройство гидро-пароизоляции поверхностей стен в 1 слой толщиной 1,5 мм | 100 М2 | 0.0951 |
|  | Грунтование поверхностей днищ (полов) без уклона | 100 М2 | 0.27 |
|  | Устройство покрытий пола из плитки керамической на клею по цементной стяжке | 100 М2 | 0.27 |
|  | Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток без сохранения плитки | 100 М2 | 0.329 |
|  | Сплошная очистка оштукатуренных поверхностей от красок клеевых или казеиновых | 100 М2 | 0.605 |
|  | Грунтование внутренних поверхностей стен | 100 М2 | 1.18 |
|  | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 М2 | 0.23 |
|  | Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета до 10 мм | 100 М2 | 1.18 |
|  | Грунтование внутренних поверхностей стен | 100 М2 | 1.18 |
|  | Установка пластиковых защитных отделочных элементов на внутренних и наружных углах, примыканиях при облицовке поверхностей | 100 М | 0.8 |
|  | Облицовка керамической плиткой с применением сухих смесей внутренних стен по кирпичу и бетону | 100 М2 | 1.18 |
|  | Промывка облицованных поверхностей стен | 100 М2 | 1.18 |
|  | Установка пластиковых защитных отделочных элементов на внутренних и наружных углах, примыканиях при облицовке поверхностей | 100 М | 0.17 |
|  | Устройство перегородок каркасно-филенчатых в санузлах | 100 М2 ПЕРЕГОРОДОК И | 0.156 |
|  | Устройство подвесного потолка на металлическом каркасе с заполнением плитами минераловолокнистыми с ячейкой 600 х 600 мм | 100 М2 ПОВЕРХНОСТИ П | 0.27 |
|  | Установка углового молдинга | 100 М УГЛОВОГО МОЛДИ | 0.5 |
|  | Погрузка вручную с подручных и навалочных грузов (отходов) | Т | 5.5 |
|  | Перевозка и захоронение отходов | т | 5.5 |

2.Срок выполнения работ:  30 календарных дней с момента заключения договора

Цена предложения участника должна состоять из стоимости СМР и стоимости мероприятий по обращению с отходами.

3.Обязательное условие: последовательность выполнения работ согласовывается с представителями Учреждения образования и представителем Центра в письменном виде до начала производства работ:

-  инженер УЦХО Панин Александр Сергеевич - 8017 270-69-49; начальник УЦХО Титова Марина Владимировна – +375-17-373-69-24.

В обязательном порядке: в связи с тем, что работы будут проводиться во время учебно-воспитательного процесса Подрядчик согласовывает последовательность выполнения работ (график производства работ - проведение работ поэтапно с указанием видов работ и сроков их выполнения) с Заказчиком в письменной форме (заверенные подписью представителей УО и представителя Заказчика) .    Согласно предоставленного подрядчиком графика будут согласовываться и утверждаться корректирующие мероприятия с санитарной станцией района).

4. Текущий ремонт санузлов в группах №1и 5 и моечной в группе №11 в ГУО «Детский сад № 314 г. Минска» по адресу: г. Минск, ул. М.Богдановича, 68а» должно осуществляться в строгом соответствии с республиканскими, отраслевыми и ведомственными нормами и правилами, установленными в соответствующих технических кодексах установившейся практики (ТКП), строительными нормами (СН) и другими техническими нормативными актами Республики Беларусь. Качество работ должно соответствовать эксплуатационным и эстетическим требованиям, требованиям СНиП, СНБ, ТКП и пожарной безопасности.

При выполнении работ необходимо соблюдать технологическую последовательность производства работ, обеспечивающих устойчивость и геометрическую неизменяемость выполненных работ на всех стадиях их выполнения в соответствии с нормативными документами.

Последовательность выполнения работ и очередность их завершения до 100% готовности согласовывается с Заказчиком и является обязательным для всех участников ремонтных работ.

При возникновении непредвиденных, дополнительных работ, изменения объемов работ, отклонений от сметной документации Подрядчик в письменной форме уведомляет Заказчика. Все изменения согласовываются с представителем Заказчика и представителем организации, осуществляющей технический надзор на объекте Заказчика, в письменной форме и утверждаются Заказчиком.

Перед началом производства строительно-монтажных работ между Заказчиком и Учреждением образования составляется акт-допуск на объект. Подрядчик предоставляет:

- копию приказа о назначении ответственного за соблюдение охраны труда и пожарной безопасности на объекте при производстве работ;

- список персонала на период выполнения работ для допуска на объект; копии протоколов проверки знаний по вопросам охраны труда или удостоверений по охране труда исполнителей;

- копию протоколов проверки знаний по вопросам охраны труда руководителя работ.

В период производства демонтажных работ и работ с повышенным уровнем шума, а также проведение работ в выходные и праздничные дни согласовывать время производства работ с Заказчиком.

Гарантийные обязательства: не менее двух лет с даты подписания акта выполненных работ (в соответствии с действующим законодательством РБ)

Примечание: Победителю необходимо выехать на объект для проведения точных замеров. Выезд возможен на объект без представителя заказчика. Конструкция изделий и комплектующих (сантехника, устройство потолка, дверные блоки, цвет и размер облицовочной плитки и т. д.), а также план выполнения работ согласовывается с представителем руководства Учреждения образования (в письменном виде) до начала производства работ.