ГродМТ 503/26-ЗОИ                                                                                             Приложение 1

Технические характеристики (описание) изделий медицинского назначения.

Лот 2 Кружка Эсмарха многократного применения 2 - 3л

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм
	Количество

	1.1.
	Кружка Эсмарха многократного применения 2-3л.
	штука
	86


2. Технические требования:
2.1 Предназначена для многократного использования. 
2.2 Используется для очистительных клизм при запорах или зашлакованности кишечника, для проведения гинекологических процедур.
2.3 Подлежит многократной дезинфекции.
2.4 Наличие трубки.
2.5 Наличие наконечника.
2.6 Наличие зажима.
2.7 Материал- резина.
2.8 Объем- 2-3 л.




