Технические характеристики и описание

предмета государственной закупки

Сплит-система кондиционирования

Поставляемый Товар должен быть новым (Товар, который не был в употреблении, ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

Оборудование должно быть изготовлено с использованием сертифицированных материалов, соответствующих требованиям действующих в Республике Беларусь ТНПА.

Соответствие техническим характеристикам подтверждается участником путем предоставления соответствующей документации.

Поставщик осуществляет поставку и разгрузку оборудования собственными силами.

Поставщик гарантирует совместимость составляющих системы (обеспечивает штатный режим функционирования аппаратных и (или) программных частей (компонентов), а также взаимодействие этих частей (компонентов) между собой).

Гарантийные обязательства (требования к качеству закупаемого товара): гарантийный срок на товар должен быть не менее 24 (Двадцати четырех) месяцев с даты его поставки.

Сплит-система кондиционирования для комплектации здания АХЗ в составе:

| № п/п | Наименование | Кол-во, шт. | Технические характеристики, комплектация |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наружный блок по типу RZAG100NY1 или аналог | 2 | 23.015.2.22.2-ОВ.СО лист 17 |
| 2 | Внутренний блок настенного типа FAA100B или аналог | 2 | 23.015.2.22.2-ОВ.СО лист 17 |
| 3 | Проводной пульт управления для внутреннего блока с функцией ротации и резервирования по типу BRC1H52W или аналог | 2 | 23.015.2.22.2-ОВ.СО лист 17 |
| 4 | Насос дренажный по типу Si-27 или аналог | 2 | 23.015.2.22.2-ОВ.СО лист 17 |
|  | ИТОГО: | 8 |  |