ГродМТ 510/26-ЗОИ                                                                                                Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения
Лот 1 Наборы реагентов
1. Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Количество

	1.1.
	Депротеинизирующий раствор
	набор
	172

	1.2.
	Набор реагентов для окраски мазков по ГРАМУ
	набор
	217

	1.3.
	Раствор трилона Б
	набор
	54

	1.4.
	Сульфосалициловая кислота
	кг
	148


2. Технические характеристики:
	№ п/п
	Наименование
	Требования

	2.1.
	Депротеинизирующий раствор
	концентрат 30% ТХУ
набор не менее 100 мл.

	2.2.
	Набор реагентов для окраски мазков по ГРАМУ
	сафранин, раствор люголя, кристаллический фиолетовый
набор не менее 100 мл.

	2.3.
	Раствор трилона Б
	не менее 8% раствор, 
набор не менее 200 мл

	2.4.
	Сульфосалициловая кислота
	сухое вещество, 2-х водная


Лот 3 Раствор красителя азур – эозина по Романовскому

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Количество

	1.1.
	Раствор красителя азур-эозина по Романовскому
	литр
	1 246

	1.2
	Раствор красителя эозина метиленового синего по Май-Грюнвальду
	литр
	1 102


2. Технические характеристики:
	№ п/п
	Наименование
	Требования

	2.1.
	Раствор красителя азур-эозина по Романовскому
	Предназначены для окрашивания мазков периферической крови с последующим подсчетом лейкоцитарной фомулы, объем –не менее 1 л.

	2.2
	Раствор красителя эозина метиленового синего по Май-Грюнвальду
	Предназначены для фиксации мазков периферической крови с последующим подсчетом лейкоцитарной фомулы,

объем – не менее 1 л.


Лот 4 Раствор бриллиантового крезилового синего для окраски ретикулоцитов
1. Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Количество

	1.1.
	Раствор бриллиантового крезилового синего для окраски ретикулоцитов
	флакон
	119


2. Технические характеристики:
	№ п/п
	Наименование
	Требования

	2.1.
	Раствор бриллиантового крезилового синего для окраски ретикулоцитов
	Предназначены для окрашивания мазков периферической крови с последующим подсчетом ретикулоцитов, объем флакона – не менее 50 мл.


Лот 5 Набор реагентов для окраски мазков по Нохту
1. Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Количество

	1.1.
	Набор реагентов для окраски мазков по Нохту
	набор
	160


2. Технические характеристики:
	№ п/п
	Наименование
	Требования

	2.1.
	Набор реагентов для окраски мазков по Нохту
	- Азур 2 (0.20% водный раствор) - не менее 1 литра

- Эозин Н (0.10% водный раствор) - не менее 1 литра

 - Фосфатный буфер – смесь сухих солей (РН   7.2+,-,0,2)


