ГродМТ 505/26-ЗОИ                                                                                       Приложение 1

Технические характеристики (описание) изделий медицинского назначения.

Лот 1 Игла для пункции 

1.Соcтав (комплектация) медицинских изделий:
	№
	Наименование
	Ед. изм.
	Количество

	1
	игла для пункции
	штука
	50


2. Технические требования:
- для пункции кисты почки;
- длина иглы не менее 22 см;
- двухсоставная с мандреном, диаметр иглы не менее16 G;
- маркировка для ультразвукового обнаружения;
-этанолдеструкция (введение этанола);
- стерильные;
- одноразовые;	
- канюля типа Луер;
- изделие должно быть стерильным и каждое изделие должно быть упаковано в индивидуальную упаковку, обеспечивающую сохранение стерильности.

Лот 2 Игла для биопсии мягких тканей

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№
	Наименование
	Ед. изм.
	Количество

	1.
	Игла для биопсии мягких тканей 18G 25см
	шт.
	100


2. Технические требования:
2.1. Одноразовая игла для биопсии мягких тканей с использованием биопсийного полуавтоматического пистолета. Предназначена для проведения процедуры режущей биопсии предстательной железы;
2.2. Материал канюли: высококачественная медицинская сталь;
2.3. Глубина среза: 20 мм;
2.4. Калибры: 18G;
[bookmark: _Hlk211954722]2.5. Длина иглы 25+ 0.5 см;
2.6. Для пистолета модели PALIUM.


