УТВЕРЖДАЮ

Начальник ООТ

РУП «Медтехника»

_____________Зайцева Е.А.

«_12_»_августа_ 2026 года

Заявка на закупку ЗОИ

Мебель медицинская для модернизации здания лечебного корпуса учреждения здравоохранения «Могилевский областной центр психиатрии и наркологии», расположенного по адресу г. Могилев, ул Н. Карабановская, д 90

Сведения об организаторе

| Полное наименование | Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника» |
| --- | --- |
| Место нахождения | г.Могилев, ул.Челюскинцев, 59А |
| УНП | 700052446 |
| Адрес электронной почты | zakupki@med-tech.by |
| Адрес сайта в компьютерной сети Интернет | www.med-tech.by |

1. Описание предмета закупки: мебель медицинская.

2. Область применения: медицина;

3. Сведения о государственной закупке:

Лот №1

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Тумба прикроватная |
| --- | --- |
| Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | 1.Показатели (характеристики): 1.1. Верхнее отделение тумбы – ниша под столешницей. 1.2.Нижнее отделение - не менее 2-х полок. 1.3.Дверь - наличие. 1.4. Наличие колес. 1.5 Габаритные размеры (ВхШхГ) – 715х415х500 мм (±10%). |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50.30.500 |
| Объем (количество) | 155 шт. |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 25660,25 руб. |
| Сведения о заказчике, УНП | УЗ «Могилевский областной центр психиатрии и наркологии» 700194985 |

Лот №2

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Тумбочка на колесах |
| --- | --- |
| Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | 1.Показатели (характеристики): 1.1. Тумба металлическая; 1.2. Столешница – ламинированная ДСП либо аналог. 1.3. Выдвижной ящик или ниша (наличие), 1.4. Распашная дверь, 1.5. Не менее 2-х полок, 1.6. Исполнение тумбы: 1.6.1. на колесах. 1.7 Габаритные размеры (ВхШхГ) – 950х480х480 мм (±10%). |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50.30.500 |
| Объем (количество) | 6 шт. |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 3630 руб. |
| Сведения о заказчике, УНП | УЗ «Могилевский областной центр психиатрии и наркологии» 700194985 |

Лот №3

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Тележка для уборочного инвентаря |
| --- | --- |
| Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | 1.Показатели (характеристики): - Каркас – наличие. - Контейнер-мешок с крышкой – не менее 1 шт. - Контейнер с крышкой - не менее 1 шт. - Ведро – наличие. - Швабра – наличие. - Поддон для установки приспособлений – не менее 1 шт. 1.7 Наличие колес с тормозным устройством. |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50.30.500 |
| Объем (количество) | 15 шт. |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 9075 руб. |
| Сведения о заказчике, УНП | УЗ «Могилевский областной центр психиатрии и наркологии» 700194985 |

Лот №4

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Тележка медицинская |
| --- | --- |
| Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | 1.Показатели (характеристики): - Каркас из нержавеющей стали. - Конструкция: цельносварная - Полки – не менее 2 шт., меж полочное расстояние 450 мм. Материал полок - листовая сталь толщиной не менее 0,8мм, нагрузка на полку не менее 50кг. - Трехстороннее боковое ограждение – наличие. Высота боковых ограждений - 100мм 1.5 Наличие колес диаметром не менее 150 мм с тормозным устройством (две поворотные с тормозом и две неповоротные без тормоза). 1. 6 Размеры1100х600х1000(±10%) мм. 1.7 Вес до 35 кг. |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50.30.500 |
| Объем (количество) | 4 шт. |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 3916 руб. |
| Сведения о заказчике, УНП | УЗ «Могилевский областной центр психиатрии и наркологии» 700194985 |

Лот №5

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Тележка для перевозки белья |
| --- | --- |
| Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | 1.Показатели (характеристики): 1.1. Каркас – наличие. 1.2. Контейнер-мешок с крышкой – не менее 1 шт.; 1.3. Полка - не менее 2 шт. 1.4 Наличие колес с тормозным устройством. 1. 5 Размеры 900х600х1100 (±10%) мм. |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50.30.500 |
| Объем (количество) | 7 шт. |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 3326,40 руб. |
| Сведения о заказчике, УНП | УЗ «Могилевский областной центр психиатрии и наркологии» 700194985 |

Лот №6

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Тележка для перевозки белья |
| --- | --- |
| Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | 1.Показатели (характеристики): 1.1. Должна быть металлическая. 1.2. Наличие распашной двери. 1.3. Наличие верхней откидывающей крышки. 1.4. Наличие колес с тормозным устройством. 1.5. Габаритные размеры 900×600×1100 (±10%) мм. |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50.30.500 |
| Объем (количество) | 4 шт. |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 2885,30 руб. |
| Сведения о заказчике, УНП | УЗ «Могилевский областной центр психиатрии и наркологии» 700194985 |

Лот №7

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Стол однотумбовый |
| --- | --- |
| Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | 1. Показатели (характеристики): 1.1. Стол с левым/с правым расположением тумбы (с согласованием заказчика). 1.2. Стол из тонколистовой стали, 1.3. Столешница - постформинг либо аналог. 1.4. Тумба с не менее 3 ящиками - наличие. 1.5 Подвесной ящик - наличие. 1.6 Габариты 1200х600х760(±10%) мм. |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50.30.500 |
| Объем (количество) | 15 шт. |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 14487 руб. |
| Сведения о заказчике, УНП | УЗ «Могилевский областной центр психиатрии и наркологии» 700194985 |

Лот №8

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Стол однотумбовый |
| --- | --- |
| Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | 1. Показатели (характеристики): 1.1. Стол с тумбой – наличие, с левым/с правым расположением тумбы (с согласованием заказчика). 1.2. Внутри тумбы не менее 2 полок. 1.3. Наличие двери. 1.4. Подвесной ящик не менее 2-ух наличие. 1.5 Габариты 1200х600х760(±10%) мм. |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50.30.500 |
| Объем (количество) | 10 шт. |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 8723 руб. |
| Сведения о заказчике, УНП | УЗ «Могилевский областной центр психиатрии и наркологии» 700194985 |

Лот №9

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Стол медицинский однотумбовый |
| --- | --- |
| Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | 1. Показатели (характеристики): 1.2. Стол из тонколистовой стали, 1.3. Столешница - постформинг либо аналог. 1.4. Тумба с не менее 2 ящиками - наличие. 1.5 Габариты 900х500х760(±10%) мм. |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50.30.500 |
| Объем (количество) | 7 шт. |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 5390 руб. |
| Сведения о заказчике, УНП | УЗ «Могилевский областной центр психиатрии и наркологии» 700194985 |

Лот №10

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Стол лабораторный однотумбовый |
| --- | --- |
| Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | 1.Показатели (характеристики): 1.1.Стол лабораторный из тонколистовой стали, 1.2. Столешница - постформинг. 1.3. Тумба встроенная. 1.4. Наличие не менее трех ящиков. 1.5. Возможность согласования расположение тумбы с заказчиком. 1.6 Габариты 1200х600х760(±10%) мм. |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50.30.500 |
| Объем (количество) | 20 шт. |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 15400 руб. |
| Сведения о заказчике, УНП | УЗ «Могилевский областной центр психиатрии и наркологии» 700194985 |

Лот №11

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Столик передвижной |
| --- | --- |
| Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | - Показатели (характеристики): - Полка – наличие.; - наличие колес с тормозным устройством; - подвесной ящик на телескопических направляющих – 1 шт. - Габаритные размеры (Д×Ш×В):730×450 × 800 мм(±15%). 1.5. каркас столика изготовлен из профильной трубы; 1.6. столешница и полка изготовлены из нержавеющей стали не менее 0,8 мм; 1.7. Наличие ручек (боковые) – для перемещения. |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50.30.500 |
| Объем (количество) | 58 шт. |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 49 338,66 руб. |
| Сведения о заказчике, УНП | УЗ «Могилевский областной центр психиатрии и наркологии» 700194985 |

Лот №12

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Столик передвижной |
| --- | --- |
| Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | - Показатели (характеристики): - Полка – не менее 2 шт.; - наличие колес с тормозным устройством; - подвесной ящик на телескопических направляющих – 1 шт. - Габаритные размеры (Д×Ш×В):730×450 × 800 мм (±15%). 1.5. каркас столика изготовлен из профильной трубы; 1.6. полки изготовлены из нержавеющей стали не менее 0,8 мм; 1.7. Наличие ручек (боковые) – для перемещения. |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50.30.500 |
| Объем (количество) | 1 шт. |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 869 руб. |
| Сведения о заказчике, УНП | УЗ «Могилевский областной центр психиатрии и наркологии» 700194985 |

Лот №13

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Столик манипуляционный |
| --- | --- |
| Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | - Показатели (характеристики): - полки – не менее 2 шт.; - наличие колес с тормозным устройством; - подвесной ящик на телескопических направляющих – 1 шт. - Габаритные размеры (Д×Ш×В):600-640х500-560х880 мм. 1.5 каркас столика изготовлен из профильной трубы; 1.6. столешница и полка изготовлены из нержавеющей стали не менее 0,8 мм. |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50.30.500 |
| Объем (количество) | 3шт |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 1881 руб. |
| Сведения о заказчике, УНП | УЗ «Могилевский областной центр психиатрии и наркологии» 700194985 |

Лот №14

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Столик манипуляционный |
| --- | --- |
| Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | 1.Показатели (характеристики): - Не менее 3 выдвижных ящиков. - Наличие ниши. - Наличие колес с тормозным устройством. - Габариты 500х560х840мм(±15%). |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50.30.500 |
| Объем (количество) | 4 шт. |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 8400 руб. руб. |
| Сведения о заказчике, УНП | УЗ «Могилевский областной центр психиатрии и наркологии» 700194985 |

Лот №15

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Столик медицинский |
| --- | --- |
| Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | 1.Показатели (характеристики): 1.1.Не менее 2 выдвижных ящиков. - Наличие полки. - Наличие колес с тормозным устройством. Габариты 680х540х930 мм (в) (±10%). |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50.30.500 |
| Объем (количество) | 4 шт. |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 3279,98 руб. |
| Сведения о заказчике, УНП | УЗ «Могилевский областной центр психиатрии и наркологии» 700194985 |

Лот №16

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Столик медицинский |
| --- | --- |
| Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Показатели (характеристики): - Каркас столика изготовлен из профильной и круглой труб. - Съемные поддоны (полки) нерж.сталь,- не менее 2-х. - Габариты 620х500х880мм (±10%). - Наличие колес с тормозным устройством. - Допускаемая нагрузка на полку 10 кг |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50.30.500 |
| Объем (количество) | 3 шт. |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 809,99 руб. |
| Сведения о заказчике, УНП | УЗ «Могилевский областной центр психиатрии и наркологии» 700194985 |

Лот №17

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Шкаф одностворчатый двухмодульный |
| --- | --- |
| Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | 1.Показатели (характеристики): 1.1. Шкаф металлический. 1.2.Верхний модуль: 1.2.1не менее двух полок; 1.2.2.металлическая дверь. 1.3.Нижний модуль: 1.3.1.не менее 2-х полок; 1.3.2.металлическая дверь. 1.4.Регулируемые опоры – наличие. 1.5.Полки металлические – наличие. 1.6.Лотки, установленные на дверях - наличие. 1.7 Габаритные размеры шкафа не более 800х500х1985(±10%) мм. |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50.30.500 |
| Объем (количество) | 13 шт. |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 12235,08 руб. |
| Сведения о заказчике, УНП | УЗ «Могилевский областной центр психиатрии и наркологии» 700194985 |

Лот №18

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Шкаф для уборочного инвентаря |
| --- | --- |
| Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | 1. Показатели (характеристики): 1.1.одностворчатый металлический 1.2.кронштейны/зацепы для размещения уборочного инвентаря 1.3. полки - не менее 2 шт. 1.4.Регулируемые опоры - наличие. 1.5.Наличие замка. |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50.30.500 |
| Объем (количество) | 8 шт. |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 5227,20 руб. |
| Сведения о заказчике, УНП | УЗ «Могилевский областной центр психиатрии и наркологии» 700194985 |

Лот №19

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Шкаф медицинский для уборочного инвентаря |
| --- | --- |
| Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | 1. Показатели (характеристики): 1.1.двухстворчатый металлический 1.2.кронштейны/крючки-зацепы для размещения уборочного инвентаря – наличие. 1.3. нижняя ниша для размещения инвентаря – наличие. 1.4. Перегородка – наличие. 1.5.Регулируемые опоры - наличие. 1.6.Наличие замка. |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50.30.500 |
| Объем (количество) | 5 шт. |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 3635,50 руб. |
| Сведения о заказчике, УНП | УЗ «Могилевский областной центр психиатрии и наркологии» 700194985 |

Лот №20

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Шкаф одностворчатый двухмодульный (для анализов) |
| --- | --- |
| Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | 1.Показатели (характеристики): 1.1. Шкаф металлический. 1.2.Верхний модуль: 1.2.1не менее двух полок; 1.2.2.металлическая дверь. 1.3.Нижний модуль: 1.3.1.не менее 2-х полок; 1.3.2.металлическая дверь. 1.4.Регулируемые опоры – наличие. 1.5.Полки металлические – наличие. 1.6.Лотки, установленные на дверях - наличие. 1.7 замки в дверях (наличие) 1.8 Размер не более 600х500х1700 (±10%) мм. |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50.30.500 |
| Объем (количество) | 3 шт. |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 2871 руб. |
| Сведения о заказчике, УНП | УЗ «Могилевский областной центр психиатрии и наркологии» 700194985 |

Лот №21

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Шкаф медицинский для одежды |
| --- | --- |
| Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | 1. Показатели (характеристики): 1.1.Полка для головных уборов 1.2.штанга-вешалка для одежды – наличие 1.3.Регулируемые опоры 1.4.Наличие замка. 1.5. Габаритные размеры 400х500х1865мм (±10%) 1.6. Должен быть металлический с вентотверстиями. |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50.30.500 |
| Объем (количество) | 111 шт. |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 66544,50 руб. |
| Сведения о заказчике, УНП | УЗ «Могилевский областной центр психиатрии и наркологии» 700194985 |

Лот №22

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Шкаф медицинский для одежды |
| --- | --- |
| Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | 1. Показатели (характеристики): 1.1.Полка для головных уборов 1.2.Перегородка разделяющая шкаф на два отделения – наличие. 1.3.штанга-вешалка для одежды - наличие 1.4.Регулируемые опоры – наличие. - Наличие замка. - Должен быть металлический с вентотверстиями - Габаритные азмер500х400х1750 мм (±15%) |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50.30.500 |
| Объем (количество) | 24 шт. |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 17793,60 руб. |
| Сведения о заказчике, УНП | УЗ «Могилевский областной центр психиатрии и наркологии» 700194985 |

Лот №23

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Шкаф медицинский для одежды |
| --- | --- |
| Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | 1. Показатели (характеристики): 1.1.Полка для головных уборов 1.2. Штанга-вешалка для одежды – наличие 1.3.Регулируемые опоры 1.4.Наличие замка. 1.5. Габаритные размеры 325х485х1850мм (±10%) 1.6. Должен быть металлический с вентотверстиями. |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50.30.500 |
| Объем (количество) | 6 шт. |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 3135 руб. |
| Сведения о заказчике, УНП | УЗ «Могилевский областной центр психиатрии и наркологии» 700194985 |

Лот №24

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Шкаф медицинский |
| --- | --- |
| Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | 1.Показатели (характеристики): 1.1. Шкаф металлический. 1.2.Верхний модуль: 1.2.1.не менее двух полок; 1.2.2.металлическая дверь. 1.3.Нижний модуль: 1.3.1не менее 2-х полок; 1.3.2.металлическая дверь. 1.4.Регулируемые опоры – наличие. 1.5.Полки металлические – наличие. 1.6.Наличие замка (ов). 1.7.Наличие сейфа. 1.8 Габариты 500x530x1840 (±10%) мм |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50.30.500 |
| Объем (количество) | 15 шт. |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 16196,40 руб. |
| Сведения о заказчике, УНП | УЗ «Могилевский областной центр психиатрии и наркологии» 700194985 |

Лот №25

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Шкаф медицинский |
| --- | --- |
| Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | 1.Показатели (характеристики): 1.1. Шкаф металлический. 1.2.Верхний модуль: 1.2.1.не менее двух полок; 1.2.2.металлическая дверь. 1.3.Нижний модуль: 1.3.1не менее 2-х полок; 1.3.2.металлическая дверь. 1.4.Регулируемые опоры – наличие. 1.5.Полки металлические – наличие. 1.6.Наличие замка (ов). 1.7.Наличие сейфа. 1.8 Габариты 500x450x1985 (±10%) мм |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50.30.500 |
| Объем (количество) | 29 шт. |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 31313,04 руб. |
| Сведения о заказчике, УНП | УЗ «Могилевский областной центр психиатрии и наркологии» 700194985 |

Лот №26

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Шкаф медицинский одностворчатый двухмодульный |
| --- | --- |
| Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | 1.Показатели (характеристики): 1.1. Шкаф металлический. 1.2.Верхний модуль: 1.2.1.не менее двух полок; 1.2.2.металлическая дверь. 1.3.Нижний модуль: 1.3.1.не менее 2-х выдвижных металлических ящиков; 1.4.Регулируемые опоры – наличие. |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50.30.500 |
| Объем (количество) | 10 шт. |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 14850 руб. |
| Сведения о заказчике, УНП | УЗ «Могилевский областной центр психиатрии и наркологии» 700194985 |

Лот №27

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Шкаф медицинский двухстворчатый двухмодульный |
| --- | --- |
| Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | 1. Показатели (характеристики): 1.1. двухстворчатый двухмодульный металлический с полками. 1.2. верхний модуль - металлические двери, 1.3. нижний модуль - металлические двери, 1.4. наличие полок на дверях; 1.5. Регулируемые опоры; 1.6. Наличие замка(ов) 1.7. Сейф – наличие. 1.8 Габариты 1010x485x1985 (±10%) мм |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50.30.500 |
| Объем (количество) | 34 шт. |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 41888 руб. |
| Сведения о заказчике, УНП | УЗ «Могилевский областной центр психиатрии и наркологии» 700194985 |

Лот №28

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Шкаф медицинский двухстворчатый |
| --- | --- |
| Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | 1. Показатели (характеристики): 1.1. двухстворчатый металлический с полками. 1.2. металлические двери 1.3.наличие полок на дверях; 1.5.регулируемые опоры; 1.6.наличие замка (ов) 1.7 Габариты 1000x515x1850 (±10%) мм |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50.30.500 |
| Объем (количество) | 4 шт. |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 4796 руб. |
| Сведения о заказчике, УНП | УЗ «Могилевский областной центр психиатрии и наркологии» 700194985 |

4. Для присуждения контракта используются критерии соответствия предложения требованиям предмета закупки.

5. Фамилия, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов работников организатора, определенных в качестве специалистов в области организации проведения государственной закупки: начальник отдела маркетинга и организации закупок РУП «Медтехника» Шах Татьяна Викторовна 8-0222-62-61-34.

Товаровед 1 категории ООТ 								О.С.Сарнавская