Информация о решении заказчика (организатора) по процедуре закупки из одного источника на ЭТП рег.№ EZ20260805386433 «Механический дозатор с локтевым приводом для подачи антисептиков и жидкого мыла для учреждения здравоохранения «Городская детская инфекционная клиническая больница» на 2026 год.».
В результате рассмотрения поступивших в установленный срок документов и (или) сведений принято решение:
ЛОТ № 1, количество поступивших документов и (или) сведений поставщиков (подрядчиков, исполнителей): 2
1. Документы и (или) сведения рег. № Z20260810430981
Общество с ограниченной ответственностью "ДезЛаб"
УНП 691649106
222744, Республика Беларусь, Минская область, Дзержинский район, д.Юцки, ул.Центральная, д.2, каб.115

Цена по лоту: 6 744,00 бел.рубль (BYN)

Решение заказчика (организатора): документы и (или) сведения не соответствуют заявке на покупку
Причина несоответствия -  В пункте 2.4  технического задания З заказчика были указаны следующие характеристики:
- дозирующий насос и носик выполнены из химически стойкого пластика с антивандальной защитой трубки подачи жидкости. Доступ к трубке подачи должен быть закрыт.  
Участником предложен локтевой дозатор с открытым доступом к трубке подаче жидкости, что не соответствует запрашиваемым техническим характеристикам заказчика.
2. Документы и (или) сведения рег. № Z20260806430436
Общество с ограниченной ответственностью "СвидМед"
УНП 193985880
220075, Республика Беларусь, г. Минск, ул.Инженерная, д.12, пом.7

Цена по лоту: 10 350,00 бел.рубль (BYN)

Решение заказчика (организатора): документы и (или) сведения соответствуют заявке на покупку

ИТОГИ:
Общество с ограниченной ответственностью "СвидМед", 220075, Республика Беларусь, г. Минск, ул.Инженерная, д.12, пом.7, УНП 193985880 выбран поставщиком процедуры закупки из одного источника на ЭТП по лоту № 1. Цена по лоту: 10 350,00 бел.рубль (BYN).
