 УТВЕРЖДАЮ
Директор
РНПЦ детской хирургии


______________Дроздовский К.В.
«___» ______________ 2026 года

1.	Заявка на закупку: Дренажи, катетеры торакальные, переходники, наборы для чрескожного дренирования, зонды.
2.	Заказчик: Государственное учреждение «Республиканский научно-практический центр детской хирургии»
	Сведения о заказчике

	Полное наименование (для юридического лица) либо фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)
	Государственное учреждение «Республиканский научно-практический центр детской хирургии»

	Место нахождения (для юридического лица) либо место жительства (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)
	г. Минск, пр. Независимости, 64А

	УНП
	УНП 192399556

	Адрес электронной почты
	mto@dhc.by

	Адрес сайта в глобальной компьютерной сети Интернет (при наличии)
	www.dhc.by


3.	Область применения: кардиохирургия
4.	Сведения о государственной закупке:
	
Лот 1

	Предмет государственной закупки (наименование товара) 
	Дренажи круглые типа Smart

	Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению 1

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.13.100 

	Объем (количество)
	460 штук

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	43 053,12 белорусских рублей 

	Источник финансирования государственной закупки
	Республиканский бюджет

	
Лот 2

	Предмет государственной закупки (наименование товара) 
	Дренажи круглые типа Blake

	Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению 2

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.13.100 

	Объем (количество)
	130 штук

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	17 142,84 белорусских рублей 

	Источник финансирования государственной закупки
	Республиканский бюджет

	
Лот 3

	Предмет государственной закупки (наименование товара) 
	Катетеры торакальные

	Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению 3

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.13.100 

	Объем (количество)
	180 штук

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	7 120,08 белорусских рублей 

	Источник финансирования государственной закупки
	Республиканский бюджет

	
Лот 4

	Предмет государственной закупки (наименование товара) 
	Система дренажная замкнутого типа для ран («гармошка»), объёмом 500 мл; с контейнером (мешком) для сбора жидкостей

	Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению 4

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.13.100 

	Объем (количество)
	150 штук

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	6 593,40 белорусских рублей 

	Источник финансирования государственной закупки
	Республиканский бюджет

	
Лот 5

	Предмет государственной закупки (наименование товара) 
	Материалы расходные для имеющейся портативной регулируемой вакуумной системы «Drentech MOBILE Redline»

	Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению 5

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.13.100 

	Объем (количество)
	2 усл. ед.

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	74 178,72 белорусских рублей 

	Источник финансирования государственной закупки
	Республиканский бюджет

	
Лот 6

	Предмет государственной закупки (наименование товара) 
	Мешок для сбора жидкостей

	Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению 6

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.13.100 

	Объем (количество)
	100 штук 

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	3 516,70 белорусских рублей 

	Источник финансирования государственной закупки
	Республиканский бюджет

	
Лот 7

	Предмет государственной закупки (наименование товара) 
	Наборы для чрескожного дренирования

	Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению 7

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.13.100 

	Объем (количество)
	40 штук

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	11 991,87 белорусских рублей 

	Источник финансирования государственной закупки
	Республиканский бюджет

	
Лот 8

	Предмет государственной закупки (наименование товара) 
	Переходники

	Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению 8

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.13.100 

	Объем (количество)
	850 штук

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	19 186,20 белорусских рублей 

	Источник финансирования государственной закупки
	Республиканский бюджет

	
Лот 9

	Предмет государственной закупки (наименование товара) 
	Зонды для декомпрессии желудочно-кишечного тракта

	Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению 9

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.13.100 

	Объем (количество)
	20 штук

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	2 471,70 белорусских рублей 

	Источник финансирования государственной закупки
	Республиканский бюджет



Приложение 1
[bookmark: _Hlk202357576]Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
[bookmark: _Hlk202357593]1. Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№
	Наименование
	Единица измерения
	Количество

	1.
	Дренаж круглый типа Smart 12 FR ( 4 ± 0,1 мм), со стилетом
	штука
	20

	2.
	Дренаж круглый типа Smart 15 FR ( 5 ± 0,1 мм), со стилетом
	штука
	20

	3.
	Дренаж круглый типа Smart 19 FR ( 6,3 ± 0,1 мм), со стилетом
	штука
	20

	4.
	Дренаж круглый типа Smart 12 FR ( 4 ± 0,1 мм), без стилета
	штука
	200

	5.
	Дренаж круглый коаксиальный типа Smart 24 FR ( 8 ± 0,1 мм), без стилета
	штука
	150

	6.
	Дренаж круглый коаксиальный типа Smart 28 FR ( 9,3 ± 0,1 мм), без стилета
	штука
	50

	Всего:
	шт.
	460


2. Показатели (характеристики):
1. Дренаж круглый типа Smart должен иметь четыре непрерывных дренажных канала прямой конфигурации, расположенных вокруг цельной крестообразной сердцевины и открытых на наружную поверхность дренажа на всём протяжении его рабочей части.
2. Дренаж круглый коаксиальный типа Smart должен иметь четыре непрерывных дренажных канала прямой конфигурации, расположенных вокруг коаксиального канала и открытых на наружную поверхность дренажа на всём протяжении его рабочей части.
3. Дренаж круглый типа Smart и дренаж круглый коаксиальный типа Smart должны иметь гладкое безвтулочное соединение дренажной части с удлинительной трубкой. Данное соединение выполнено таким образом, что дренажная часть сразу переходит в соединительную трубку без образования участка с уменьшенным просветом. Протяжённость рабочей (четырёхканальной) части дренажа – не менее 30% от его общей длины.
4. Должен иметь цветовую маркировку длины рабочей части дренажа с шагом не больше, чем каждые 5 см.
5. Длина дренажей круглых типа Smart: в размерности 10 Fr - 19 Fr – 100 ± 10 см; в размерности более 24 Fr – не менее 80 см.
6. Длина дренажей круглых коаксиальных типа Smart: стандартных – 60 ± 5 см; укороченных – не более 50 см.
7. Материал: прозрачный медицинский силикон, апирогенный, гипоаллергенный, биосовместимый. *
8. Не содержит латекса и фталатов.
9. Должен быть рентгеноконтрастным на всём протяжении рабочей (четырёхканальной) части дренажа. *
10. Должен быть устойчив к тромбированию и компрессии извне, структурно противостоять «выпячиванию» дренажных каналов.
11. Должен быть стерильным, одноразового применения, упакованным в индивидуальную упаковку.
[bookmark: _Hlk202357349]3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):
3.1.	Срок годности (стерильности) на дату поставки должен составлять не менее 60% от срока годности (стерильности), установленного производителем.
	Примечание: пункты задания на закупку, отмеченные знаком * являются принципиальными и при несоответствии по данному пункту предложение должно быть отклонено.

Разработчик: 

Зав. операционным отделением 
РНПЦ детской хирургии						Е.А. Алесин





























Приложение 2
Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
1. Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№
	Наименование
	Единица измерения
	Количество

	1.
	Дренаж круглый типа Blake 7 FR ( 2,3 мм) с троакаром
	штука
	10

	2.
	Дренаж круглый типа Blake 12 FR ( 4 мм) с троакаром
	штука
	50

	3.
	Дренаж круглый типа Blake 15 FR ( 5 мм) с троакаром
	штука
	70

	Всего:
	шт.
	130


2. Показатели (характеристики):
12. Тип профиля – круглый. Должен иметь четыре непрерывных дренажных канала спиральной конфигурации, расположенных вокруг цельной крестообразной сердцевины и открытых на наружную поверхность дренажа на всём его протяжении.
13. Должен иметь гладкое безвтулочное соединение дренажной части с удлинительной трубкой. Данное соединение выполнено таким образом, что дренажная часть сразу переходит в соединительную трубку без образования участка с уменьшенным просветом. Протяжённость канализированной части дренажа – не менее 30% от его общей длины.
14. Материал: белый медицинский силикон, апирогенный, гипоаллергенный, био- и гемосовместимый.*
15. Не содержит латекса и фталатов.
16. Должен быть рентгеноконтрастным на всём протяжении рабочей (четырёхканальной) части дренажа.*
17. Должен быть устойчив к тромбированию и компрессии извне, структурно противостоять «выпячиванию» дренажных каналов.
18. Должен быть стерильным, одноразового применения, упакованным в индивидуальную упаковку.
3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):
3.1.	Срок годности (стерильности) на дату поставки должен составлять не менее 60% от срока годности (стерильности), установленного производителем.
	Примечание: пункты задания на закупку, отмеченные знаком * являются принципиальными и при несоответствии по данному пункту предложение должно быть отклонено.

Разработчики: 

Зав. операционным отделением 
РНПЦ детской хирургии						Е.А. Алесин

Приложение 3
Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки 
1. Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№
	Наименование
	Единицы измерения
	Количество

	1.
	Катетер торакальный (прямой) со вставным стилетом, наружный размер Сh (FR) 16
	штука (единица)
	30

	2.
	Катетер торакальный (прямой) со вставным стилетом, наружный размер Сh (FR) 18
	штука (единица)
	30

	3.
	Катетер торакальный (прямой) со вставным стилетом, наружный размер Сh (FR) 20
	штука (единица)
	30

	4.
	Катетер торакальный (прямой) со вставным стилетом, наружный размер Сh (FR) 24
	штука (единица)
	10

	5.
	Катетер торакальный (прямой), без стилета, наружный размер Сh (FR) 15
	штука (единица)
	30

	6.
	Катетер торакальный (прямой), без стилета, наружный размер Сh (FR) 16
	штука (единица)
	30

	7.
	Катетер торакальный (прямой), без стилета, наружный размер Сh (FR) 21
	штука (единица)
	20

	Всего:
	шт.
	180


2. Показатели (характеристики):
Торакальные катетеры:
1. Изготовлены из медицинского поливинилхлорида (ПВХ/PVC) или силикона – апирогенного, гипоаллергенного, биосовместимого. Не содержат латекс и фталаты
2. В случае наименования позиции «со вставным стилетом» – имеют металлический вставной тупоконечный конический стилет. *
3. Имеют боковые дренажные отверстия.
4. Должны иметь радиальную жесткость, быть устойчивы к компрессии, перегибу и излому, а также к «схлопыванию» при подаче вакуума. *
5. Имеют рентген-контрастную метку или полоску (XRO-линию) по всей длине катетера. *
6. Длина дренажей:
	Со стилетом
	Без стилета

	Размер, Сh (FR)
	Длина, см
	Размер, Сh (FR)
	Длина, см

	16
	20-25
	15
	45 ± 5

	18
	40 ± 5
	16
	45 ± 5

	20
	40 ± 5
	21
	45 ± 5

	24
	40 ± 5
	---
	---


7. Должны быть стерильными, одноразового применения, упакованными в индивидуальную упаковку.
3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):
3.1.	Срок годности (стерильности) на дату поставки должен составлять не менее 80% от срока годности (стерильности), установленного производителем.

	Примечание: пункты задания на закупку, отмеченные знаком * являются принципиальными и при несоответствии по данному пункту предложение должно быть отклонено.

Разработчики: 

Зав. операционным отделением 
РНПЦ детской хирургии						Е.А. Алесин




































Приложение 4
Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
1. Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№
	Наименование
	Единица измерения
	Количество

	1.1
	Система дренажная замкнутого типа для ран («гармошка»), объёмом 500 мл; с контейнером (мешком) для сбора жидкостей
	штука
	150

	Всего:
	шт.
	150


2. Показатели (характеристики):
19. Система должна обеспечивать средний уровень разрежения (вакуума) не менее 100 мм рт. ст.
20. Система должна обеспечивать поддержание постоянного уровня разрежения практически до полного заполнения контейнера. *
21. Система должна быть снабжена однонаправленными антирефлюксными клапанами и полностью закрыта. *
22. Система объёмом 500 мл поставляется вместе с отдельно заменяемым контейнером (мешком) для сбора жидкости в случае заполнения дренажной ёмкости раневым отделяемым. Должна обеспечиваться возможность подсоединения мешка через специальный порт.
23. Объём отдельно заменяемого контейнера (мешка) для сбора жидкостей – не менее 500 мл.
24. Изготовлена из медицинского поливинилхлорида (ПВХ/PVC) –  апирогенного, гипоаллергенного, биосовместимого. Не содержат латекс и фталаты.
25. Должна быть стерильной, одноразового применения, упакованной в индивидуальную упаковку.
3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):
3.1.	Срок годности (стерильности) на дату поставки должен составлять не менее 60% от срока годности (стерильности), установленного производителем.

	Примечание: пункты задания на закупку, отмеченные знаком * являются принципиальными и при несоответствии по данному пункту предложение должно быть отклонено.

Разработчик: 

Зав. операционным отделением 
РНПЦ детской хирургии						Е.А. Алесин





Приложение 5
Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
1. Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№
	Наименование
	Единица измерения
	Количество

	1.
	Двухкамерная дренажная система для кардио- и торакальной хирургии «Drentech Simple 3», кат. № 10128 (или аналог) 
	штука
	400

	2.
	Фильтр защитный к источнику вакуума для имеющейся портативной регулируемой вакуумной системы «Drentech MOBILE Redline», кат. № 10539 (или аналог)
	штука
	108

	Всего:
	шт.
	508


2. Показатели (характеристики):
1. Закупаемые двухкамерные дренажные системы должны быть совместимы с имеющейся портативной регулируемой вакуумной системой «Drentech MOBILE Redline». *
2.	Закупаемые защитные фильтры к источнику вакуума должны быть совместимы как с имеющейся портативной регулируемой вакуумной системой «Drentech MOBILE Redline», так и с вышеуказанными закупаемыми дренажными системами. *
3.	Должны быть стерильными, одноразового применения, упакованным в индивидуальную упаковку.
3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):
3.1.	Срок годности (стерильности) на дату поставки должен составлять не менее 60% от срока годности (стерильности), установленного производителем.

	Примечание: пункты задания на закупку, отмеченные знаком * являются принципиальными и при несоответствии по данному пункту предложение должно быть отклонено.

Разработчик: 

Зав. операционным отделением 
РНПЦ детской хирургии						Е.А. Алесин







Приложение 6
Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
1. Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№
	Наименование
	Единица измерения
	Количество

	1.1
	Мешок для сбора жидкостей
	штука
	100

	Всего:
	шт.
	100


2. Показатели (характеристики):
1.	Объём о контейнера (мешка) для сбора жидкостей – не менее 2000 мл.
2.	На верхней стороне мешка имеется трубчатый патрубок длиной не менее 20 см для подсоединения к дренажной системе пациента.
3.	Должна обеспечиваться возможность опорожнения мешка без его отсоединения от дренажной системы пациента. (Через специальный порт с одноходовым краном, расположенный в самой нижней части мешка.) *
4.	Изготовлен из медицинского поливинилхлорида (ПВХ/PVC) – апирогенного, гипоаллергенного, биосовместимого. Не содержат латекс и фталаты.
5.	Должен быть стерильным, одноразового применения, упакованным в индивидуальную упаковку.
3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):
3.1.	Срок годности (стерильности) на дату поставки должен составлять не менее 60% от срока годности (стерильности), установленного производителем.

	Примечание: пункты задания на закупку, отмеченные знаком * являются принципиальными и при несоответствии по данному пункту предложение должно быть отклонено.

Разработчик: 

Зав. операционным отделением 
РНПЦ детской хирургии						Е.А. Алесин











Приложение 7
Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
1.	Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№
	Наименование
	Единица измерения
	Количество

	1.1.
	Набор для чрескожного дренирования по Seldinger с катетером размером Сh (FR) 9 ( 3 мм)
	набор
	10

	1.2
	Набор для чрескожного дренирования пневмоторакса с катетером размером Сh (FR) 15 ( 5 мм)
	набор
	10

	1.3
	[bookmark: _Hlk234569007]Набор для чрескожного дренирования с кончиком «pigtail» Сh (FR) 9 ( 3 мм)
	набор
	10

	1.4
	Набор для черскожного дренирования и апикального позиционирования 40см Сh (FR) 12 ( 4 мм) 
	набор
	10

	Всего:
	набор
	40


2.	Показатели (характеристики):
2.1.	В состав набора для чрезкожного дренирования по Seldinger входят:
· чрезкожный катетер Сh (FR) 9, прямой, трёхходовым краном, с рентгеноконтрастный, с маркером глубины с шагом в 2 см;
(материал изготовления: медицинский полиуретан, апирогенный, гипоаллергенный, био- и гемосовместимый *)
· [bookmark: _Hlk234569318]металлическая игла типа Veress с безопасным подпружиненным кончиком иглы;
· металлический проволочный проводник с J-образным атравматичным кончиком на одной из сторон;
· удлинительная линия длиной не менее 50 см;
· мешок для сбора жидкостей, объёмом 1800-2000 мл;
· адаптер для подключения устройств для дренирования;
· набор должен быть стерильным, одноразового применения, упакованным в индивидуальную упаковку.
2.2.	В состав набора для чрезкожного дренирования пневмоторакса входят:
· чрезкожный катетер Сh (FR) 15, прямой, с трёхходовым краном; рентгеноконтрастный, с маркером глубины с шагом в 1 см;
(материал изготовления: медицинский полиуретан, апирогенный, гипоаллергенный, био- и гемосовместимый *)
· [bookmark: _Hlk234569363]вставной металлический стилет;
· удлинительная инфузионная линия длиной не менее 50 см;
· мешок для сбора жидкостей, объёмом 1800-2000 мл;
· адаптер для подключения устройств для дренирования;
· набор должен быть стерильным, одноразового применения, упакованным в индивидуальную упаковку.
[bookmark: _Hlk234569607]2.3.	В состав набора для дренирования с кончиком «pigtail» входят:
· чрезкожный катетер Сh (FR) 9, прямой c кончиком «pigtail», с трёхходовым краном; рентгеноконтрастный, с маркером глубины с шагом в 1 см;
(материал изготовления: медицинский полиуретан, апирогенный, гипоаллергенный, био- и гемосовместимый *)
· металлическая игла типа Veress с безопасным подпружиненным кончиком иглы;
· вставной металлический стилет 
· удлинительная инфузионная линия длиной не менее 50 см;
· мешок для сбора жидкостей, объёмом 1800-2000 мл;
· адаптер для подключения устройств для дренирования;
· набор должен быть стерильным, одноразового применения, упакованным в индивидуальную упаковку.
2.4.	В состав набора для дренирования с кончиком входят:
· чрезкожный катетер Сh (FR) 12, прямой, с трёхходовым краном; рентгеноконтрастный, с маркером глубины с шагом в 2 см, длиной 40см; (материал изготовления: медицинский полиуретан, апирогенный, гипоаллергенный, био- и гемосовместимый *)
· металлическая игла типа Veress с безопасным подпружиненным кончиком иглы;
· удлинительная инфузионная линия длиной не менее 50 см;
· мешок для сбора жидкостей, объёмом 1800-2000 мл;
· адаптер для подключения устройств для дренирования;
· набор должен быть стерильным, одноразового применения, упакованным в индивидуальную упаковку.
2.5.	Стерильно, индивидуальная упаковка
3.	Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):
3.1.	Срок годности и (или) стерильности на дату поставки должен составлять не менее 80% от срока годности, установленного производителем.

Разработчик: 

Зав. операционным отделением 
РНПЦ детской хирургии						Е.А. Алесин












Приложение 8
Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
1.	Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№
	Наименование
	Единица измерения
	Количество

	1.1
	Переходник симметричный, Сh (FR) 12-19 ( 4-6 мм)
	штука
	50

	1.2
	Переходник Y-типа ¼ - 3/16 - 3/16, Сh (FR) 18-24 ( 6-8 мм)
	штука
	200

	1.3
	Переходник Y-типа ¼ - ¼ - ¼, Сh (FR) 24-32 ( 8-10,5 мм)
	штука
	400

	1.4
	Переходник универсальный симметричный ¼ - ¼, Сh (FR) 24-36 ( 8-12 мм)
	штука
	100

	1.5
	Переходник для спиральных дренажей типа Blake ⅜ - 3/16, Сh (FR) 18-40 ( 6-13 мм)
	штука
	100

	Всего:
	штука
	850


2.	Показатели (характеристики):
2.1.	Предназначены для герметичного соединения между собой двух или трёх дренажных трубок разного диаметра.
2.2.	Переходник универсальный симметричный ¼ - ¼ должен иметь конусовидный коннектор типа «ёлочка» на каждом конце трубки.
2.3.	Должны иметь гладкую внутреннюю поверхность трубки.
[bookmark: _Hlk234321427]2.4.	Изготовлены из медицинского поливинилхлорида (ПВХ/PVC) –апирогенного, гипоаллергенного, биосовместимого. Не содержат латекс и фталаты.
2.5.	Должны быть стерильными, одноразового применения, упакованными в индивидуальную упаковку.
3.	Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку 
3.	Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):
3.1.	Срок годности на дату поставки должен составлять не менее 80% от срока годности, установленного производителем.

Разработчик:

Зав. операционным отделением
РНПЦ детской хирургии						Е.А. Алесин








Приложение 9.
Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
1. Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№
	Наименование
	Единица измерения
	Количество

	1.
	[bookmark: _Hlk234578704]Зонд для декомпрессии желудочно-кишечного тракта 18 FR ( 6 мм)
	штука
	10

	2.
	Зонд для декомпрессии желудочно-кишечного тракта 24 FR ( 8 мм)
	штука
	10

	Всего:
	шт.
	20


2. Показатели (характеристики):
1.	Тип профиля зонда – круглый. Имеет один канал, слепо заканчивающийся на конце наконечником в виде оливы на ножке. Имеет расположенные по спирали боковые отверстия, открывающиеся на наружную поверхность зонда. Первое отверстие должно располагаться на расстоянии 50-60 мм от наконечника. Последующие – с шагом в 50-60 мм от предыдущего.
2.	Длина зонда – 300 ± 20 см. Протяжённость перфорированной части зонда – не менее 50% от его общей длины.
3.	Материал: белый медицинский силикон, апирогенный, гипоаллергенный, биосовместимый. Не содержит латекса и фталатов. *
4.	Должен быть рентгеноконтрастным, как минимум, на протяжении рабочей (перфорированной) части дренажа. *
5.	Должен обладать увеличенной прочностью на разрыв и повышенной гибкостью.
6.	Одноразового применения.
3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):
3.1.	Срок годности (стерильности) на дату поставки должен составлять не менее 80% от срока годности (стерильности), установленного производителем.

	Примечание: пункты задания на закупку, отмеченные знаком * являются принципиальными и при несоответствии по данному пункту предложение должно быть отклонено.

Разработчик: 

Зав. операционным отделением 
РНПЦ детской хирургии						Е.А. Алесин


