УТВЕРЖДАЮ

Директор

РНПЦ детской хирургии

______________Дроздовский К.В.

«___» ______________ 2026 года

1.	Заявка на закупку: Дренажи, катетеры торакальные, переходники, наборы для чрескожного дренирования, зонды.

2.	Заказчик: Государственное учреждение «Республиканский научно-практический центр детской хирургии»

| Сведения о заказчике |  |
| --- | --- |
| Полное наименование (для юридического лица) либо фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя) | Государственное учреждение «Республиканский научно-практический центр детской хирургии» |
| Место нахождения (для юридического лица) либо место жительства (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя) | г. Минск, пр. Независимости, 64А |
| УНП | УНП 192399556 |
| Адрес электронной почты | mto@dhc.by |
| Адрес сайта в глобальной компьютерной сети Интернет (при наличии) | www.dhc.by |

3.	Область применения: кардиохирургия

4.	Сведения о государственной закупке:

| Лот 1 |  |
| --- | --- |
| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Дренажи круглые типа Smart |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению 1 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50.13.100 |
| Объем (количество) | 460 штук |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 43 053,12 белорусских рублей |
| Источник финансирования государственной закупки | Республиканский бюджет |
| Лот 2 |  |
| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Дренажи круглые типа Blake |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению 2 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50.13.100 |
| Объем (количество) | 130 штук |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 17 142,84 белорусских рублей |
| Источник финансирования государственной закупки | Республиканский бюджет |
| Лот 3 |  |
| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Катетеры торакальные |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению 3 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50.13.100 |
| Объем (количество) | 180 штук |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 7 120,08 белорусских рублей |
| Источник финансирования государственной закупки | Республиканский бюджет |
| Лот 4 |  |
| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Система дренажная замкнутого типа для ран («гармошка»), объёмом 500 мл; с контейнером (мешком) для сбора жидкостей |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению 4 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50.13.100 |
| Объем (количество) | 150 штук |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 6 593,40 белорусских рублей |
| Источник финансирования государственной закупки | Республиканский бюджет |
| Лот 5 |  |
| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Материалы расходные для имеющейся портативной регулируемой вакуумной системы «Drentech MOBILE Redline» |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению 5 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50.13.100 |
| Объем (количество) | 2 усл. ед. |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 74 178,72 белорусских рублей |
| Источник финансирования государственной закупки | Республиканский бюджет |
| Лот 6 |  |
| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Мешок для сбора жидкостей |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению 6 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50.13.100 |
| Объем (количество) | 100 штук |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 3 516,70 белорусских рублей |
| Источник финансирования государственной закупки | Республиканский бюджет |
| Лот 7 |  |
| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Наборы для чрескожного дренирования |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению 7 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50.13.100 |
| Объем (количество) | 40 штук |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 11 991,87 белорусских рублей |
| Источник финансирования государственной закупки | Республиканский бюджет |
| Лот 8 |  |
| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Переходники |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению 8 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50.13.100 |
| Объем (количество) | 850 штук |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 19 186,20 белорусских рублей |
| Источник финансирования государственной закупки | Республиканский бюджет |
| Лот 9 |  |
| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Зонды для декомпрессии желудочно-кишечного тракта |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению 9 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50.13.100 |
| Объем (количество) | 20 штук |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 2 471,70 белорусских рублей |
| Источник финансирования государственной закупки | Республиканский бюджет |

#### Приложение 1

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Дренаж круглый типа Smart 12 FR ( 4 ± 0,1 мм), со стилетом | штука | 20 |
| 2. | Дренаж круглый типа Smart 15 FR ( 5 ± 0,1 мм), со стилетом | штука | 20 |
| 3. | Дренаж круглый типа Smart 19 FR ( 6,3 ± 0,1 мм), со стилетом | штука | 20 |
| 4. | Дренаж круглый типа Smart 12 FR ( 4 ± 0,1 мм), без стилета | штука | 200 |
| 5. | Дренаж круглый коаксиальный типа Smart 24 FR ( 8 ± 0,1 мм), без стилета | штука | 150 |
| 6. | Дренаж круглый коаксиальный типа Smart 28 FR ( 9,3 ± 0,1 мм), без стилета | штука | 50 |
| Всего: |  | шт. | 460 |

2. Показатели (характеристики):

- Дренаж круглый типа Smart должен иметь четыре непрерывных дренажных канала прямой конфигурации, расположенных вокруг цельной крестообразной сердцевины и открытых на наружную поверхность дренажа на всём протяжении его рабочей части.

- Дренаж круглый коаксиальный типа Smart должен иметь четыре непрерывных дренажных канала прямой конфигурации, расположенных вокруг коаксиального канала и открытых на наружную поверхность дренажа на всём протяжении его рабочей части.

- Дренаж круглый типа Smart и дренаж круглый коаксиальный типа Smart должны иметь гладкое безвтулочное соединение дренажной части с удлинительной трубкой. Данное соединение выполнено таким образом, что дренажная часть сразу переходит в соединительную трубку без образования участка с уменьшенным просветом. Протяжённость рабочей (четырёхканальной) части дренажа – не менее 30% от его общей длины.

- Должен иметь цветовую маркировку длины рабочей части дренажа с шагом не больше, чем каждые 5 см.

- Длина дренажей круглых типа Smart: в размерности 10 Fr - 19 Fr – 100 ± 10 см; в размерности более 24 Fr – не менее 80 см.

- Длина дренажей круглых коаксиальных типа Smart: стандартных – 60 ± 5 см; укороченных – не более 50 см.

- Материал: прозрачный медицинский силикон, апирогенный, гипоаллергенный, биосовместимый. *

- Не содержит латекса и фталатов.

- Должен быть рентгеноконтрастным на всём протяжении рабочей (четырёхканальной) части дренажа. *

- Должен быть устойчив к тромбированию и компрессии извне, структурно противостоять «выпячиванию» дренажных каналов.

- Должен быть стерильным, одноразового применения, упакованным в индивидуальную упаковку.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1.	Срок годности (стерильности) на дату поставки должен составлять не менее 60% от срока годности (стерильности), установленного производителем.

Примечание: пункты задания на закупку, отмеченные знаком * являются принципиальными и при несоответствии по данному пункту предложение должно быть отклонено.

Разработчик:

Зав. операционным отделением

РНПЦ детской хирургии						Е.А. Алесин

#### Приложение 2

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Дренаж круглый типа Blake 7 FR ( 2,3 мм) с троакаром | штука | 10 |
| 2. | Дренаж круглый типа Blake 12 FR ( 4 мм) с троакаром | штука | 50 |
| 3. | Дренаж круглый типа Blake 15 FR ( 5 мм) с троакаром | штука | 70 |
| Всего: |  | шт. | 130 |

2. Показатели (характеристики):

- Тип профиля – круглый. Должен иметь четыре непрерывных дренажных канала спиральной конфигурации, расположенных вокруг цельной крестообразной сердцевины и открытых на наружную поверхность дренажа на всём его протяжении.

- Должен иметь гладкое безвтулочное соединение дренажной части с удлинительной трубкой. Данное соединение выполнено таким образом, что дренажная часть сразу переходит в соединительную трубку без образования участка с уменьшенным просветом. Протяжённость канализированной части дренажа – не менее 30% от его общей длины.

- Материал: белый медицинский силикон, апирогенный, гипоаллергенный, био- и гемосовместимый.*

- Не содержит латекса и фталатов.

- Должен быть рентгеноконтрастным на всём протяжении рабочей (четырёхканальной) части дренажа.*

- Должен быть устойчив к тромбированию и компрессии извне, структурно противостоять «выпячиванию» дренажных каналов.

- Должен быть стерильным, одноразового применения, упакованным в индивидуальную упаковку.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1.	Срок годности (стерильности) на дату поставки должен составлять не менее 60% от срока годности (стерильности), установленного производителем.

Примечание: пункты задания на закупку, отмеченные знаком * являются принципиальными и при несоответствии по данному пункту предложение должно быть отклонено.

Разработчики:

Зав. операционным отделением

РНПЦ детской хирургии						Е.А. Алесин

#### Приложение 3

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № | Наименование | Единицы измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Катетер торакальный (прямой) со вставным стилетом, наружный размер Сh (FR) 16 | штука (единица) | 30 |
| 2. | Катетер торакальный (прямой) со вставным стилетом, наружный размер Сh (FR) 18 | штука (единица) | 30 |
| 3. | Катетер торакальный (прямой) со вставным стилетом, наружный размер Сh (FR) 20 | штука (единица) | 30 |
| 4. | Катетер торакальный (прямой) со вставным стилетом, наружный размер Сh (FR) 24 | штука (единица) | 10 |
| 5. | Катетер торакальный (прямой), без стилета, наружный размер Сh (FR) 15 | штука (единица) | 30 |
| 6. | Катетер торакальный (прямой), без стилета, наружный размер Сh (FR) 16 | штука (единица) | 30 |
| 7. | Катетер торакальный (прямой), без стилета, наружный размер Сh (FR) 21 | штука (единица) | 20 |
| Всего: |  | шт. | 180 |

2. Показатели (характеристики):

Торакальные катетеры:

- Изготовлены из медицинского поливинилхлорида (ПВХ/PVC) или силикона – апирогенного, гипоаллергенного, биосовместимого. Не содержат латекс и фталаты

- В случае наименования позиции «со вставным стилетом» – имеют металлический вставной тупоконечный конический стилет. *

- Имеют боковые дренажные отверстия.

- Должны иметь радиальную жесткость, быть устойчивы к компрессии, перегибу и излому, а также к «схлопыванию» при подаче вакуума. *

- Имеют рентген-контрастную метку или полоску (XRO-линию) по всей длине катетера. *

- Длина дренажей:

| Со стилетом |  | Без стилета |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Размер, Сh (FR) | Длина, см | Размер, Сh (FR) | Длина, см |
| 16 | 20-25 | 15 | 45 ± 5 |
| 18 | 40 ± 5 | 16 | 45 ± 5 |
| 20 | 40 ± 5 | 21 | 45 ± 5 |
| 24 | 40 ± 5 | --- | --- |

- Должны быть стерильными, одноразового применения, упакованными в индивидуальную упаковку.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1.	Срок годности (стерильности) на дату поставки должен составлять не менее 80% от срока годности (стерильности), установленного производителем.

Примечание: пункты задания на закупку, отмеченные знаком * являются принципиальными и при несоответствии по данному пункту предложение должно быть отклонено.

Разработчики:

Зав. операционным отделением

РНПЦ детской хирургии						Е.А. Алесин

#### Приложение 4

#### Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Система дренажная замкнутого типа для ран («гармошка»), объёмом 500 мл; с контейнером (мешком) для сбора жидкостей | штука | 150 |
| Всего: |  | шт. | 150 |

2. Показатели (характеристики):

- Система должна обеспечивать средний уровень разрежения (вакуума) не менее 100 мм рт. ст.

- Система должна обеспечивать поддержание постоянного уровня разрежения практически до полного заполнения контейнера. *

- Система должна быть снабжена однонаправленными антирефлюксными клапанами и полностью закрыта. *

- Система объёмом 500 мл поставляется вместе с отдельно заменяемым контейнером (мешком) для сбора жидкости в случае заполнения дренажной ёмкости раневым отделяемым. Должна обеспечиваться возможность подсоединения мешка через специальный порт.

- Объём отдельно заменяемого контейнера (мешка) для сбора жидкостей – не менее 500 мл.

- Изготовлена из медицинского поливинилхлорида (ПВХ/PVC) –  апирогенного, гипоаллергенного, биосовместимого. Не содержат латекс и фталаты.

- Должна быть стерильной, одноразового применения, упакованной в индивидуальную упаковку.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1.	Срок годности (стерильности) на дату поставки должен составлять не менее 60% от срока годности (стерильности), установленного производителем.

Примечание: пункты задания на закупку, отмеченные знаком * являются принципиальными и при несоответствии по данному пункту предложение должно быть отклонено.

Разработчик:

Зав. операционным отделением

РНПЦ детской хирургии						Е.А. Алесин

#### Приложение 5

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Двухкамерная дренажная система для кардио- и торакальной хирургии «Drentech Simple 3», кат. № 10128 (или аналог) | штука | 400 |
| 2. | Фильтр защитный к источнику вакуума для имеющейся портативной регулируемой вакуумной системы «Drentech MOBILE Redline», кат. № 10539 (или аналог) | штука | 108 |
| Всего: |  | шт. | 508 |

2. Показатели (характеристики):

1. Закупаемые двухкамерные дренажные системы должны быть совместимы с имеющейся портативной регулируемой вакуумной системой «Drentech MOBILE Redline». *

2.	Закупаемые защитные фильтры к источнику вакуума должны быть совместимы как с имеющейся портативной регулируемой вакуумной системой «Drentech MOBILE Redline», так и с вышеуказанными закупаемыми дренажными системами. *

3.	Должны быть стерильными, одноразового применения, упакованным в индивидуальную упаковку.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1.	Срок годности (стерильности) на дату поставки должен составлять не менее 60% от срока годности (стерильности), установленного производителем.

Примечание: пункты задания на закупку, отмеченные знаком * являются принципиальными и при несоответствии по данному пункту предложение должно быть отклонено.

Разработчик:

Зав. операционным отделением

РНПЦ детской хирургии						Е.А. Алесин

#### Приложение 6

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Мешок для сбора жидкостей | штука | 100 |
| Всего: |  | шт. | 100 |

2. Показатели (характеристики):

1.	Объём о контейнера (мешка) для сбора жидкостей – не менее 2000 мл.

2.	На верхней стороне мешка имеется трубчатый патрубок длиной не менее 20 см для подсоединения к дренажной системе пациента.

3.	Должна обеспечиваться возможность опорожнения мешка без его отсоединения от дренажной системы пациента. (Через специальный порт с одноходовым краном, расположенный в самой нижней части мешка.) *

4.	Изготовлен из медицинского поливинилхлорида (ПВХ/PVC) – апирогенного, гипоаллергенного, биосовместимого. Не содержат латекс и фталаты.

5.	Должен быть стерильным, одноразового применения, упакованным в индивидуальную упаковку.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1.	Срок годности (стерильности) на дату поставки должен составлять не менее 60% от срока годности (стерильности), установленного производителем.

Примечание: пункты задания на закупку, отмеченные знаком * являются принципиальными и при несоответствии по данному пункту предложение должно быть отклонено.

Разработчик:

Зав. операционным отделением

РНПЦ детской хирургии						Е.А. Алесин

#### Приложение 7

#### Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1.	Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Набор для чрескожного дренирования по Seldinger с катетером размером Сh (FR) 9 ( 3 мм) | набор | 10 |
| 1.2 | Набор для чрескожного дренирования пневмоторакса с катетером размером Сh (FR) 15 ( 5 мм) | набор | 10 |
| 1.3 | Набор для чрескожного дренирования с кончиком «pigtail» Сh (FR) 9 ( 3 мм) | набор | 10 |
| 1.4 | Набор для черскожного дренирования и апикального позиционирования 40см Сh (FR) 12 ( 4 мм) | набор | 10 |
| Всего: |  | набор | 40 |

2.	Показатели (характеристики):

2.1.	В состав набора для чрезкожного дренирования по Seldinger входят:

- чрезкожный катетер Сh (FR) 9, прямой, трёхходовым краном, с рентгеноконтрастный, с маркером глубины с шагом в 2 см;

(материал изготовления: медицинский полиуретан, апирогенный, гипоаллергенный, био- и гемосовместимый *)

- металлическая игла типа Veress с безопасным подпружиненным кончиком иглы;

- металлический проволочный проводник с J-образным атравматичным кончиком на одной из сторон;

- удлинительная линия длиной не менее 50 см;

- мешок для сбора жидкостей, объёмом 1800-2000 мл;

- адаптер для подключения устройств для дренирования;

- набор должен быть стерильным, одноразового применения, упакованным в индивидуальную упаковку.

2.2.	В состав набора для чрезкожного дренирования пневмоторакса входят:

- чрезкожный катетер Сh (FR) 15, прямой, с трёхходовым краном; рентгеноконтрастный, с маркером глубины с шагом в 1 см;

(материал изготовления: медицинский полиуретан, апирогенный, гипоаллергенный, био- и гемосовместимый *)

- вставной металлический стилет;

- удлинительная инфузионная линия длиной не менее 50 см;

- мешок для сбора жидкостей, объёмом 1800-2000 мл;

- адаптер для подключения устройств для дренирования;

- набор должен быть стерильным, одноразового применения, упакованным в индивидуальную упаковку.

2.3.	В состав набора для дренирования с кончиком «pigtail» входят:

- чрезкожный катетер Сh (FR) 9, прямой c кончиком «pigtail», с трёхходовым краном; рентгеноконтрастный, с маркером глубины с шагом в 1 см;

(материал изготовления: медицинский полиуретан, апирогенный, гипоаллергенный, био- и гемосовместимый *)

- металлическая игла типа Veress с безопасным подпружиненным кончиком иглы;

- вставной металлический стилет

- удлинительная инфузионная линия длиной не менее 50 см;

- мешок для сбора жидкостей, объёмом 1800-2000 мл;

- адаптер для подключения устройств для дренирования;

- набор должен быть стерильным, одноразового применения, упакованным в индивидуальную упаковку.

2.4.	В состав набора для дренирования с кончиком входят:

- чрезкожный катетер Сh (FR) 12, прямой, с трёхходовым краном; рентгеноконтрастный, с маркером глубины с шагом в 2 см, длиной 40см; (материал изготовления: медицинский полиуретан, апирогенный, гипоаллергенный, био- и гемосовместимый *)

- металлическая игла типа Veress с безопасным подпружиненным кончиком иглы;

- удлинительная инфузионная линия длиной не менее 50 см;

- мешок для сбора жидкостей, объёмом 1800-2000 мл;

- адаптер для подключения устройств для дренирования;

- набор должен быть стерильным, одноразового применения, упакованным в индивидуальную упаковку.

2.5.	Стерильно, индивидуальная упаковка

3.	Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1.	Срок годности и (или) стерильности на дату поставки должен составлять не менее 80% от срока годности, установленного производителем.

Разработчик:

Зав. операционным отделением

РНПЦ детской хирургии						Е.А. Алесин

#### Приложение 8

#### Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1.	Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Переходник симметричный, Сh (FR) 12-19 ( 4-6 мм) | штука | 50 |
| 1.2 | Переходник Y-типа ¼ - 3/16 - 3/16, Сh (FR) 18-24 ( 6-8 мм) | штука | 200 |
| 1.3 | Переходник Y-типа ¼ - ¼ - ¼, Сh (FR) 24-32 ( 8-10,5 мм) | штука | 400 |
| 1.4 | Переходник универсальный симметричный ¼ - ¼, Сh (FR) 24-36 ( 8-12 мм) | штука | 100 |
| 1.5 | Переходник для спиральных дренажей типа Blake ⅜ - 3/16, Сh (FR) 18-40 ( 6-13 мм) | штука | 100 |
| Всего: |  | штука | 850 |

2.	Показатели (характеристики):

2.1.	Предназначены для герметичного соединения между собой двух или трёх дренажных трубок разного диаметра.

2.2.	Переходник универсальный симметричный ¼ - ¼ должен иметь конусовидный коннектор типа «ёлочка» на каждом конце трубки.

2.3.	Должны иметь гладкую внутреннюю поверхность трубки.

2.4.	Изготовлены из медицинского поливинилхлорида (ПВХ/PVC) –апирогенного, гипоаллергенного, биосовместимого. Не содержат латекс и фталаты.

2.5.	Должны быть стерильными, одноразового применения, упакованными в индивидуальную упаковку.

3.	Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку

3.	Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1.	Срок годности на дату поставки должен составлять не менее 80% от срока годности, установленного производителем.

Разработчик:

Зав. операционным отделением

РНПЦ детской хирургии						Е.А. Алесин

#### Приложение 9.

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Зонд для декомпрессии желудочно-кишечного тракта 18 FR ( 6 мм) | штука | 10 |
| 2. | Зонд для декомпрессии желудочно-кишечного тракта 24 FR ( 8 мм) | штука | 10 |
| Всего: |  | шт. | 20 |

2. Показатели (характеристики):

1.	Тип профиля зонда – круглый. Имеет один канал, слепо заканчивающийся на конце наконечником в виде оливы на ножке. Имеет расположенные по спирали боковые отверстия, открывающиеся на наружную поверхность зонда. Первое отверстие должно располагаться на расстоянии 50-60 мм от наконечника. Последующие – с шагом в 50-60 мм от предыдущего.

2.	Длина зонда – 300 ± 20 см. Протяжённость перфорированной части зонда – не менее 50% от его общей длины.

3.	Материал: белый медицинский силикон, апирогенный, гипоаллергенный, биосовместимый. Не содержит латекса и фталатов. *

4.	Должен быть рентгеноконтрастным, как минимум, на протяжении рабочей (перфорированной) части дренажа. *

5.	Должен обладать увеличенной прочностью на разрыв и повышенной гибкостью.

6.	Одноразового применения.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1.	Срок годности (стерильности) на дату поставки должен составлять не менее 80% от срока годности (стерильности), установленного производителем.

Примечание: пункты задания на закупку, отмеченные знаком * являются принципиальными и при несоответствии по данному пункту предложение должно быть отклонено.

Разработчик:

Зав. операционным отделением

РНПЦ детской хирургии						Е.А. Алесин