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Заявка на закупку ЗОИ
Дезинфицирующее средство 
 Сведения об организаторе

	Полное наименование
	Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника»

	Место нахождения
	г.Могилев, ул.Челюскинцев, 59А

	УНП
	700052446

	Адрес электронной почты
	zakupki@med-tech.by

	Адрес сайта в сети Интернет 
	www.med-tech.by


1. Описание предмета закупки: дезинфицирующие средства;

2. Область применения: медицина;

3. Сведения о государственной закупке: 

Лот №1
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Дезинфицирующее средство для дезинфекции контура циркуляции диализирующей жидкости 

	Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Показатели (характеристики): 
1. Дезинфицирующее средство для дезинфекции контура циркуляции диализирующей жидкости на основе активно действующего вещества: 21% лимонная кислота, не менее 1,8 % молочная кислота, 2,0 % малоновая кислота.

2. Должно обеспечивать очистку, декальцификацию и дезинфекцию при  температуре 84 0 С обрабатываемых объектов.

3.Должно обладать бактерицидным, вирулицидным и спороцидным действием.

4. должно использоваться в виде концентрата  (3% рабочий раствор по препарату), разведение осуществляется в аппарате. 

5. Канистра 5 л

6. Дезинфицирующее средство должно иметь соответствующие документы, разрешающие их использование и применение в Республике Беларусь, а также инструкцию по применению на русском либо белорусском языке.

	Код по ОКРБ(9 знаков)
	20.20.14.900

	Объем (количество)
	200 литров 

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	6000 руб.

	Сведение о заказчике, УНН
	УЗ "МОКБ" 700190752


Лот №3
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Средство для деконтаминации

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению к лоту №3

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	20.20.14.900

	Объем (количество)
	3000 мл

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	2000 руб.

	Сведения о заказчике
	УЗ "Могилевская больница №1" 790295625


Приложение к лоту №3:

	№ п/п
	Наименование (состав)
	Показатели (характеристики)
	Кол-во

	1.
	Средство для деконтаминации, предназначенное для удаления следовых количеств ДНК, РНК, ДНКазы и
РНКазы на рабочих поверхностях, оборудовании, инструментарии, поверхностях из нержавеющей стали
	1.Наличие триггера (распылителя);
2.Процесс должен быть одношаговым, не требующий дополнительных растворов;
3.Обработка должна занимать по времени не более 15 минут;
4. Средство для деконтаминации должно применяется для удаления следовыхколичеств геномной ДНК, плазмидной ДНК, ПЦР-продуктов (ампликонов), а также любой другой ДНК, а также РНК;
5. Средство не должно приводить к коррозии поверхности, не оставлять разводов, неиметь специфических запахов;

6. Объем флакона не более 250 мл.
	2700 мл


4. Для присуждения контракта используются критерии соответствия предложения требованиям предмета закупки. 
5. Фамилия, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов работников организатора, определенных в качестве специалистов в области организации проведения государственной закупки: начальник отдела маркетинга и организации закупок РУП «Медтехника» Шах Татьяна Викторовна 8-0222-62-61-34.

Товаровед 1 категории ООТ                                                                                          О.С.Сарнавская
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