УТВЕРЖДАЮ

Начальник ООТ

РУП «Медтехника»

_____________Зайцева Е.А..

«_12_»_августа_  2026 года

Заявка на закупку ЗОИ

Пленка  рентгеновская

Сведения об организаторе:

| Полное наименование | Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника» |
| --- | --- |
| Место нахождения | г. Могилев, ул. Челюскинцев, 59А |
| УНП | 700052446 |
| Адрес электронной почты | zakupki@med-tech.by |
| Адрес сайта в компьютерной сети Интернет | www.med-tech.by |

1. Описание предмета закупки: медицинские изделия;

2. Область применения: медицина;

3. Сведения о государственной закупке:

Лот №1

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Рентгеновская пленка |
| --- | --- |
| Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | 1. Показатели (характеристики): 1.1. Зеленочувствительная рентгеновская пленка общего назначения. 1.2 Тип фотообработки - автоматическая, возможность ручной фотообработки. 2. Состав и количество согласно приложению к лоту №1. |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.59.11.300 |
| Объем (количество) | 327 100 листов |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 1 670 996,32 руб. |
| Сведение о заказчике, УНП | УЗ "МОКБ" 700190752 УЗ "МОДБ" 700198143 УЗ "МОБМР" 791056064 УЗ «Могилевский областной центр психиатрии и наркологии» 700194985 УЗ "Глусская ЦРБ имени Заслуженного врача БССР А.С.Семенова" 700031660 УЗ "Горецкая ЦРБ" 700102072 УЗ "Дрибинская ЦРБ" 700086197 УЗ "Кличевская ЦРБ" 700104749 УЗ "Кричевская ЦРБ" 700087775 УЗ "Чаусская ЦРБ" 700025225 УЗ "Чериковская ЦРБ" 700026341 УЗ "Шкловская ЦРБ" 700005487 УЗ "Могилевская клиническая больница СМП" 700202009 УЗ "Могилевская клиническая больница №1" 790295625 УЗ «Могилёвская поликлиника №6» 791082475 УЗ «Могилёвская поликлиника №12» 791070192 УЗ «Бобруйская центральная больница» 700072161 УЗ «Бобруйская городская больница СМП имени В.О.Морзона» 700090808 УЗ «Бобруйская городская поликлиника №1» 790323878 УЗ «Бобруйская городская поликлиника №1» филиал УЗ «Бобруйская городская поликлиника №4» 790323878 УЗ "Бобруйская городская поликлиника №1» филиал УЗ «Бобруйская городская поликлиника №5» 790323878 УЗ «Бобруйская городская поликлиника № 2» 700003392 Тюрьма № 4 управления ДИН МВД по Могилевской области 790194835 |

Приложение к лоту №1:

Состав закупаемых изделий:

| № п/п | Наименование (состав) | Количество листов |
| --- | --- | --- |
| 1 | Рентгеновская пленка размер 13х18 см | 26400 |
| 2 | Рентгеновская пленка размер 18х24 см | 42700 |
| 3 | Рентгеновская пленка размер 18х43 см | 31200 |
| 4 | Рентгеновская пленка размер 24х30 см | 68500 |
| 5 | Рентгеновская пленка размер 30х40 см | 78800 |
| 6 | Рентгеновская пленка размер 35х35 см | 79500 |

4. Для присуждения контракта используются критерии соответствия предложения требованиям предмета закупки.

5. Фамилия, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов работников организатора, определенных в качестве специалистов в области организации проведения государственной закупки: начальник отдела маркетинга и организации торговли РУП «Медтехника» Шах Татьяна Викторовна  8-0222-62-61-34.

Товаровед 1 категории ООТ	                                                                               О.С.Сарнавская