# Лот№138 Реагенты и контрольные материалы для полуавтоматического гемокоагулометра HELENA C1

1.Состав (комплектация) медицинских изделий :

| № п/п | Наименование | Единицы измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ-тест) c кремниевым активатором | тест | 2000 |
| 2 | Протромбиновое время | тест | 2000 |
| 3 | Набор реагентов для определения фибриногена по Клауссу | тест | 2000 |
| 4 | Контрольная плазма нормальная | мл | 100 |
| 5 | Контрольная плазма патология | мл | 100 |

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

| № п/п | Наименование | Показатели (характеристики) |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | Активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ-тест) c кремниевым активатором | 1. Аттестован по АЧТВ |
| 2.2 | Протромбиновое время | 1.Жидкий, готовый к работе реагент 2.МИЧ не более 1,2 |
| 2.3 | Набор реагентов для определения фибриногена по Клауссу | 1. В наборе должна быть плазма - калибратор |
| 2.4 | Контрольная плазма нормальная | 1.Нормальный уровень 2.Аттестован по ПВ, АЧТВ, фибриноген, МНО |
| 2.5 | Контрольная плазма патология | 1.Патологический уровень 2. Аттестован по ПВ, АЧТВ, фибриноген, МНО |

# 2.6 Реагенты и контрольные материалы должны быть совместимы с аналитической лабораторно-диагностической системой производства HELENA C1;

2.7 Реагенты должны быть предусмотрены технической и/или эксплуатационной документацией к оборудованию;

2.8 Инструкция по применению на русском языке и паспорт контрольного материала;

2.9 В случае предложения реагентов и контрольных материалов, не предусмотренных технической и/или эксплуатационной документацией к оборудованию, Поставщик должен предоставить:

2.9.1 параметры программирования оборудования для предлагаемых реагентов к указанной модели оборудования – предоставляются в случае отсутствия необходимой информации в инструкции по применению реагентов и при необходимости программирования указанной модели оборудования;

2.9.2 аналитические характеристики для предлагаемых реагентов, полученные при совместном использовании реагентов с указанной моделью оборудования;

2.9.3. гарантийное письмо об оказании Заказчику квалифицированной методической и технической помощи для адекватного функционирования аналитической лабораторно-диагностической системы при использовании предложенных реагентов и контрольных материалов.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годность, стерильность):

3.1 срок годности с момента поставки - не менее 60% от срока годности, установленного производителем.

# Лот№ 139 Реагенты и контрольные для полуавтоматического гемокоагулометра HELENA C1

1.Состав (комплектация) медицинских изделий :

| № п/п | Наименование | Единицы измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Набор для определения уровня Д-димеров | тест | 1200 |
| 2 | Контрольный материал для определения Д-димеров патология | мл | 100 |
| 3 | Контрольный материал для определения Д-димеров норма | мл | 100 |

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

| № п/п | Наименование | Показатели (характеристики) |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | Активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ-тест) c кремниевым активатором | 1. Аттестован по АЧТВ |
| 2.2 | Протромбиновое время | 1.Жидкий, готовый к работе реагент 2.МИЧ не более 1,2 |
| 2.3 | Набор реагентов для определения фибриногена по Клауссу | 1. В наборе должна быть плазма - калибратор |
| 2.4 | Контрольная плазма нормальная | 1.Нормальный уровень 2.Аттестован по ПВ, АЧТВ, фибриноген, МНО |
| 2.5 | Контрольная плазма патология | 1.Патологический уровень 2. Аттестован по ПВ, АЧТВ, фибриноген, МНО |

# 2.6 Реагенты и контрольные материалы должны быть совместимы с аналитической лабораторно-диагностической системой производства HELENA C1;

2.7 Реагенты должны быть предусмотрены технической и/или эксплуатационной документацией к оборудованию;

2.8  Инструкция по применению на русском языке и паспорт контрольного материала;

2.9 Набор для определения уровня Д-димеров должен состоять из реагента и калибратора;

2.10 В случае предложения реагентов и контрольных материалов, не предусмотренных технической и/или эксплуатационной документацией к оборудованию, Поставщик должен предоставить:

2.10.1 параметры программирования оборудования для предлагаемых реагентов к указанной модели оборудования – предоставляются в случае отсутствия необходимой информации в инструкции по применению реагентов и при необходимости программирования указанной модели оборудования;

2.10.2 аналитические характеристики для предлагаемых реагентов, полученные при совместном использовании реагентов с указанной моделью оборудования;

2.10.3. гарантийное письмо об оказании Заказчику квалифицированной методической и технической помощи для адекватного функционирования аналитической лабораторно-диагностической системы при использовании предложенных реагентов и контрольных.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годность, стерильность):

3.1 срок годности с момента поставки - не менее 60% от срока годности, установленного производителем.