Лот№138 Реагенты и контрольные материалы для полуавтоматического гемокоагулометра HELENA C1
1.Состав (комплектация) медицинских изделий : 
	№ п/п
	Наименование
	Единицы измерения
	Количество

	1
	Активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ-тест) c кремниевым активатором
	тест
	2000

	2
	Протромбиновое время
	тест
	2000

	3
	Набор реагентов для определения фибриногена по Клауссу
	тест
	2000

	4
	Контрольная плазма нормальная
	мл
	100

	5
	Контрольная плазма патология
	мл
	100


2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:
	№ п/п
	Наименование
	Показатели (характеристики)

	2.1
	Активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ-тест) c кремниевым активатором
	1. Аттестован по АЧТВ 

	2.2
	Протромбиновое время
	1.Жидкий, готовый к работе реагент
2.МИЧ не более 1,2

	2.3
	Набор реагентов для определения фибриногена по Клауссу
	1. В наборе должна быть плазма - калибратор

	2.4
	Контрольная плазма нормальная
	1.Нормальный уровень
2.Аттестован по ПВ, АЧТВ, фибриноген, МНО

	2.5
	Контрольная плазма патология
	1.Патологический уровень
2. Аттестован по ПВ, АЧТВ, фибриноген, МНО


2.6 Реагенты и контрольные материалы должны быть совместимы с аналитической лабораторно-диагностической системой производства HELENA C1;
2.7 Реагенты должны быть предусмотрены технической и/или эксплуатационной документацией к оборудованию; 
2.8 Инструкция по применению на русском языке и паспорт контрольного материала;
2.9 В случае предложения реагентов и контрольных материалов, не предусмотренных технической и/или эксплуатационной документацией к оборудованию, Поставщик должен предоставить:
2.9.1 параметры программирования оборудования для предлагаемых реагентов к указанной модели оборудования – предоставляются в случае отсутствия необходимой информации в инструкции по применению реагентов и при необходимости программирования указанной модели оборудования;
2.9.2 аналитические характеристики для предлагаемых реагентов, полученные при совместном использовании реагентов с указанной моделью оборудования;
2.9.3. гарантийное письмо об оказании Заказчику квалифицированной методической и технической помощи для адекватного функционирования аналитической лабораторно-диагностической системы при использовании предложенных реагентов и контрольных материалов.
3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годность, стерильность):
3.1 срок годности с момента поставки - не менее 60% от срока годности, установленного производителем.

Лот№ 139 Реагенты и контрольные для полуавтоматического гемокоагулометра HELENA C1
1.Состав (комплектация) медицинских изделий : 
	№ п/п
	Наименование
	Единицы измерения
	Количество

	1
	Набор для определения уровня Д-димеров
	тест
	1200

	2
	Контрольный материал для определения Д-димеров патология
	мл
	100

	3
	Контрольный материал для определения Д-димеров норма
	мл
	100


2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:
	№ п/п
	Наименование
	Показатели (характеристики)

	2.1
	Активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ-тест) c кремниевым активатором
	1. Аттестован по АЧТВ 

	2.2
	Протромбиновое время
	1.Жидкий, готовый к работе реагент
2.МИЧ не более 1,2

	2.3
	Набор реагентов для определения фибриногена по Клауссу
	1. В наборе должна быть плазма - калибратор

	2.4
	Контрольная плазма нормальная
	1.Нормальный уровень
2.Аттестован по ПВ, АЧТВ, фибриноген, МНО

	2.5
	Контрольная плазма патология
	1.Патологический уровень
2. Аттестован по ПВ, АЧТВ, фибриноген, МНО


2.6 Реагенты и контрольные материалы должны быть совместимы с аналитической лабораторно-диагностической системой производства HELENA C1;
2.7 Реагенты должны быть предусмотрены технической и/или эксплуатационной документацией к оборудованию; 
2.8  Инструкция по применению на русском языке и паспорт контрольного материала;
2.9 Набор для определения уровня Д-димеров должен состоять из реагента и калибратора;
2.10 В случае предложения реагентов и контрольных материалов, не предусмотренных технической и/или эксплуатационной документацией к оборудованию, Поставщик должен предоставить:
2.10.1 параметры программирования оборудования для предлагаемых реагентов к указанной модели оборудования – предоставляются в случае отсутствия необходимой информации в инструкции по применению реагентов и при необходимости программирования указанной модели оборудования;
2.10.2 аналитические характеристики для предлагаемых реагентов, полученные при совместном использовании реагентов с указанной моделью оборудования;
2.10.3. гарантийное письмо об оказании Заказчику квалифицированной методической и технической помощи для адекватного функционирования аналитической лабораторно-диагностической системы при использовании предложенных реагентов и контрольных.
3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годность, стерильность):
3.1 срок годности с момента поставки - не менее 60% от срока годности, установленного производителем.

