Лот№ 140 Реагенты для мануальных коагулологических исследований на неавтоматизированных оптических гемокоагулометрах

различных моделей

1.Состав (комплектация) медицинских изделий :

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Набор реагентов для определения активности фактора VIII | тест | 1340 |

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1 Реагенты должны быть совместимы с аналитической лабораторно-диагностической системой неавтоматизированные оптические гемокоагулометры различных моделей;

2.2 Наличие инструкции по применению на русском языке и паспорт контрольного материала.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годность, стерильность):

3.1 срок годности с момента поставки - не менее 60% от срока годности, установленного производителем.

Лот№ 141 Реагенты для мануальных коагулологических исследований на неавтоматизированных оптических гемокоагулометрах

различных моделей

1.Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Наименование | Единицы измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ) | тест | 140750 |

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1 Реагенты должны быть совместимы с аналитической лабораторно-диагностической системой неавтоматизированные оптические гемокоагулометры различных моделей;

2.2 Реагенты жидкие и готовые к применению.
2.3 Состав набора: реагент и раствор хлорида кальция 0,025 М.
2.4 Стабильность после вскрытия флакона с реагентом должна быть не менее 1 месяца в условиях холодильника (2-8С).

2.5 Наличие инструкции по применению на русском языке.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годность, стерильность):

3.1 срок годности с момента поставки - не менее 60% от срока годности, установленного производителем.

Лот№ 142 Реагенты для мануальных коагулологических исследований на неавтоматизированных оптических гемокоагулометрах

различных моделей

1.Состав (комплектация) медицинских изделий :

| № п/п | Наименование | Единицы измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Протромбиновое время ПВ (PT) | тест | 153250 |

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1 Реагенты должны быть совместимы с аналитической лабораторно-диагностической системой неавтоматизированные оптические гемокоагулометры различных моделей;

2.2 Наличие инструкции по применению на русском языке.

2.3 Реагент должен быть аттестован по МИЧ (ближе к 1,0).

2.4 Жидкий, готовый к использованию реагент.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годность, стерильность):

3.1 срок годности с момента поставки - не менее 60% от срока годности, установленного производителем.

Лот№ 143 Реагенты для мануальных коагулологических исследований на неавтоматизированных оптических гемокоагулометрах

различных моделей

1.Состав (комплектация) медицинских изделий :

| № п/п | Наименование | Единицы измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Набор реагентов для определения фибриногена по Клауссу с калибровочной плазмой | тест | 63500 |

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1 Реагенты должны быть совместимы с аналитической лабораторно-диагностической системой неавтоматизированные оптические гемокоагулометры различных моделей;

2.2 Наличие инструкции по применению на русском языке.

2.3 Состав набора: реагент, калибратор (не менее 1 мл калибратора на 10 мл раствора тромбина, буфер для разведения калибратора).

2.4 Стабильность раствора тромбина при заморозке не менее 2-х недель.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годность, стерильность):

3.1 срок годности с момента поставки - не менее 60% от срока годности, установленного производителем.

Лот№ 144 Реагенты для мануальных коагулологических исследований на неавтоматизированных оптических гемокоагулометрах

различных моделей

1.Состав (комплектация) медицинских изделий :

| № п/п | Наименование | Единицы измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Калибровочная плазма | мл | 233 |

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1 Реагенты должны быть совместимы с аналитической лабораторно-диагностической системой неавтоматизированные оптические гемокоагулометры различных моделей;

2.2 Наличие инструкции по применению на русском языке.

2.3 Аттестована по показателям: % протромбина по Квику, МНО, допустимо наличие и других показателей.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годность, стерильность):

3.1 срок годности с момента поставки - не менее 60% от срока годности, установленного производителем.

Лот№ 145 Реагенты для мануальных коагулологических исследований на неавтоматизированных оптических гемокоагулометрах

различных моделей

1.Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Наименование | Единицы измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тромбиновое время | тест | 6200 |

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1 Реагенты должны быть совместимы с аналитической лабораторно-диагностической системой неавтоматизированные оптические гемокоагулометры различных моделей;

2.2 Наличие инструкции по применению на русском языке.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годность, стерильность):

3.1 срок годности с момента поставки - не менее 60% от срока годности, установленного производителем.

Лот№ 146 Контрольные материалы для мануальных коагулологических исследований на неавтоматизированных оптических гемокоагулометрах различных моделей

1.Состав (комплектация) медицинских изделий :

| № п/п | Наименование | Единицы измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Плазма контрольная - нормальный уровень | мл | 4836 |
| 2 | Плазма контрольная - патологический уровень | мл | 4836 |

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1 контрольные материалы должны быть аттестованы для аналитической системы и позициям, указанным в наименовании лота.

2.2 наличие инструкции по применению на русском языке;

2.3. наличие паспорта контрольного материала с аттестованными значениями;

2.4 аттестована по показателям: АЧТВ, ПВ, фибриноген по Клауссу, тромбиновое время, допустимо наличие и других показателей

2.5 гарантийное письмо об оказании Заказчику квалифицированной методической помощи при использовании предложенных контрольных материалов.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годность, стерильность):

3.1 срок годности с момента поставки - не менее 60% от срока годности, установленного производителем.