Лот№ 140 Реагенты для мануальных коагулологических исследований на неавтоматизированных оптических гемокоагулометрах 
различных моделей
1.Состав (комплектация) медицинских изделий : 
	№ п/п
	Наименование
	Единица измерения
	Количество

	1
	Набор реагентов для определения активности фактора VIII
	тест
	1340


  2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:
2.1 Реагенты должны быть совместимы с аналитической лабораторно-диагностической системой неавтоматизированные оптические гемокоагулометры различных моделей;
2.2 Наличие инструкции по применению на русском языке и паспорт контрольного материала.
3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годность, стерильность):
3.1 срок годности с момента поставки - не менее 60% от срока годности, установленного производителем.
                                                                  
Лот№ 141 Реагенты для мануальных коагулологических исследований на неавтоматизированных оптических гемокоагулометрах 
различных моделей
1.Состав (комплектация) медицинских изделий: 
	№ п/п
	Наименование
	Единицы измерения
	Количество

	1
	Активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ)
	тест
	140750


2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:
2.1 Реагенты должны быть совместимы с аналитической лабораторно-диагностической системой неавтоматизированные оптические гемокоагулометры различных моделей;
2.2 Реагенты жидкие и готовые к применению.
2.3 Состав набора: реагент и раствор хлорида кальция 0,025 М.
2.4 Стабильность после вскрытия флакона с реагентом должна быть не менее 1 месяца в условиях холодильника (2-8С).
2.5 Наличие инструкции по применению на русском языке.
3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годность, стерильность):
3.1 срок годности с момента поставки - не менее 60% от срока годности, установленного производителем.

Лот№ 142 Реагенты для мануальных коагулологических исследований на неавтоматизированных оптических гемокоагулометрах 
различных моделей
1.Состав (комплектация) медицинских изделий : 
	№ п/п
	Наименование
	Единицы измерения
	Количество

	1
	Протромбиновое время ПВ (PT) 
	тест
	153250


2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:
2.1 Реагенты должны быть совместимы с аналитической лабораторно-диагностической системой неавтоматизированные оптические гемокоагулометры различных моделей;
2.2 Наличие инструкции по применению на русском языке.
2.3 Реагент должен быть аттестован по МИЧ (ближе к 1,0).
2.4 Жидкий, готовый к использованию реагент.
3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годность, стерильность):
3.1 срок годности с момента поставки - не менее 60% от срока годности, установленного производителем.

Лот№ 143 Реагенты для мануальных коагулологических исследований на неавтоматизированных оптических гемокоагулометрах 
различных моделей
1.Состав (комплектация) медицинских изделий : 
	№ п/п
	Наименование
	Единицы измерения
	Количество

	1
	Набор реагентов для определения фибриногена по Клауссу с калибровочной плазмой
	тест
	63500


2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:
2.1 Реагенты должны быть совместимы с аналитической лабораторно-диагностической системой неавтоматизированные оптические гемокоагулометры различных моделей;
2.2 Наличие инструкции по применению на русском языке.
2.3 Состав набора: реагент, калибратор (не менее 1 мл калибратора на 10 мл раствора тромбина, буфер для разведения калибратора).
2.4 Стабильность раствора тромбина при заморозке не менее 2-х недель.
3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годность, стерильность):
3.1 срок годности с момента поставки - не менее 60% от срока годности, установленного производителем.

Лот№ 144 Реагенты для мануальных коагулологических исследований на неавтоматизированных оптических гемокоагулометрах 
различных моделей
1.Состав (комплектация) медицинских изделий : 
	№ п/п
	Наименование
	Единицы измерения
	Количество

	1
	Калибровочная плазма
	мл
	233


2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:
2.1 Реагенты должны быть совместимы с аналитической лабораторно-диагностической системой неавтоматизированные оптические гемокоагулометры различных моделей;
2.2 Наличие инструкции по применению на русском языке.
2.3 Аттестована по показателям: % протромбина по Квику, МНО, допустимо наличие и других показателей.
3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годность, стерильность):
3.1 срок годности с момента поставки - не менее 60% от срока годности, установленного производителем.

Лот№ 145 Реагенты для мануальных коагулологических исследований на неавтоматизированных оптических гемокоагулометрах 
различных моделей
1.Состав (комплектация) медицинских изделий: 
	№ п/п
	Наименование
	Единицы измерения
	Количество

	1
	Тромбиновое время
	тест
	6200


2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:
2.1 Реагенты должны быть совместимы с аналитической лабораторно-диагностической системой неавтоматизированные оптические гемокоагулометры различных моделей;
2.2 Наличие инструкции по применению на русском языке.
3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годность, стерильность):
3.1 срок годности с момента поставки - не менее 60% от срока годности, установленного производителем.

Лот№ 146 Контрольные материалы для мануальных коагулологических исследований на неавтоматизированных оптических гемокоагулометрах различных моделей
1.Состав (комплектация) медицинских изделий : 
	№ п/п
	Наименование
	Единицы измерения
	Количество

	1
	Плазма контрольная - нормальный уровень
	мл
	4836

	2
	Плазма контрольная - патологический уровень
	мл
	4836


2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:
2.1 контрольные материалы должны быть аттестованы для аналитической системы и позициям, указанным в наименовании лота. 
2.2 наличие инструкции по применению на русском языке;
2.3. наличие паспорта контрольного материала с аттестованными значениями;
2.4 аттестована по показателям: АЧТВ, ПВ, фибриноген по Клауссу, тромбиновое время, допустимо наличие и других показателей
2.5 гарантийное письмо об оказании Заказчику квалифицированной методической помощи при использовании предложенных контрольных материалов.
3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годность, стерильность):
3.1 срок годности с момента поставки - не менее 60% от срока годности, установленного производителем.

