Приложение

к заявке на закупку

медицинских изделий

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

- Состав (комплектация) медицинских изделий

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Устройство фильтровальное | шт. | 4 |

- Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь "О государственных закупках товаров (работ, услуг)".

| № п/п | Технические требования | Требуемый параметр |
| --- | --- | --- |
| 2.1. | Объем ресивера | 10 литров |
| 2.2. | Объем воронки аппарата фильтровального | не менее 0,5 л. |
| 2.3. | Количество аппаратов фильтровальных | 5 |
| 2.4. | Диаметр мембраны | 35 мм |
| 2.5. | Разряжение (вакуум) | -0,06….-0,1Мпа |
| 2.6. | Напряжение электрического питания | 220 В |

- Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).

  - Согласно аукционным документам организатора