УТВЕРЖДАЮ

Главный врач

ГУ «Республиканский клинический

медицинский центр»

УД Президента Республики Беларусь

_________________ И.С. Абельская

«____» ____________________2026 г.

Техническое задание

| Лот № 1 |  |
| --- | --- |
| Наименование товаров (работ, услуг) | Пластины хирургические из перикарда крупного рогатого скота |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) | 32.50.22.900 |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 | Части человеческого тела искусственные, не включенные в другие группировки |
| Необходимое количество и единица измерения | 20 шт. |
| Срок поставки | 3-4 квартал 2026г. |
| Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товаров, расходам на их обслуживание и (или) эксплуатацию в течение гарантийного срока. | 1. Срок годности товара на момент поставки на склад Покупателя должен составлять не менее 80% общего срока годности, установленного производителем. |
| Предназначение предмета закупки или область применения | Кардиохирургия; |
| Описание предмета закупки | Товар: новый Материал товара: перикард домашнего скота Консервация: консервирующий раствор с содержанием этилового спирта Описание: Наличие двух поверхностей-гладкой и ворсистой; толщина пластины 0,2-0,7 мм; длина 1-10 см; ширина 1-10 см. Описание: Пластины предназначены для протезирования пораженных участков и дефектов органов человека Стерильность: стерильно Требования: согласование типоразмеров закупаемых изделий и график их поставок по отдельному согласованию на момент заключения договора |

Составители:

Врач-кардиохирург (заведующий)_____________________ Козлов О.И.