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Заявка № 506
1. 
Наименование вида процедуры государственной закупки: процедура закупки из одного источника в электронном виде.

2. 
Основание выбора процедуры закупки из одного источника с указанием нормы законодательства о государственных закупках, предоставляющей такое право: пункт 9 Приложения к Закону Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».
3. Наименование предмета государственной закупки: видеоэндоскоп;
3.1.
срок поставки товаров, являющихся предметом государственной закупки: не позднее 
21 сентября 2026 года;
3.2.
место поставки товаров, являющихся предметом государственной закупки – войсковая часть 2044, Гродненская область, г. Сморгонь;
3.3.
порядок поставки товаров: транспортом Поставщика; по согласованию сторон возможен самовывоз г. Минск, г. Сморгонь;
3.4.
порядок оплаты товаров: через территориальные органы государственного казначейства;

3.5.
описание предмета государственной закупки, его частей (лотов):
	№

п/п
	Описание предмета государственной закупки, его частей (лотов) в случае, если предмет государственной закупки разделен на части (лоты), а также (при необходимости) перечень документов и (или) сведений, подтверждающих соответствие предмету государственной закупки и требованиям к предмету государственной закупки
	Количество (объем), закупаемых товаров

(работ, услуг)
	Предельная стоимость предмета государственной закупки

(бел. руб.)

	1.
	Видеоэндоскоп
управляемый 360˚, оснащенный съемным цветным IPS экраном не менее 5ʺ с разрешением не менее 1280х720  с возможностью USB-подключения планшета, ПК, тип камеры CMOS или аналог с разрешением не менее 2 Мп и шириной угла обзора не менее 75˚, фокусное расстояние от 3 до 8 см, регулируемой LED-подсветкой  не менее 8 белых светодиодов не менее 3 режимов работы, с микрофоном для записи аудиокомментариев, полужесткий полиуретановый или аналог зонд не менее 1 и не более 2 метров и диаметром 6 мм, двухсторонней артикуляцией подвижной части  на 180˚ 1 плоскость в 2 направления с механизмом фиксации, фоторежим с сохранением изображения не менее 1920х1080 в формате JPEG или аналог, режим видеозаписи не менее 1280х720 в формате AVI, MOV или аналог, цифровой зум, встроенный термодатчик с функцией автоматического отключения при нагреве камеры выше 90˚С, литий-ионный аккумулятор или аналог не менее 5000 мАч., время работы не менее 4 часов, интерфейс на русском языке, степень защиты зонда не менее IP67.
	2 шт.
	2661,62

	ИТОГО:
	2661,62


4.Сведения о заказчике (организаторе) - Войсковая часть 2044, 231000, г. Сморгонь, Гродненская область, р/с BY29AKBB36049050001564200000 ОАО «АСБ Беларусбанк», БИК AKBВBY2Х,                             УНП 500053039, тел./факс 8-01592-3-67-52:

4.1. фамилия, имя, отчество контактного лица – Гирс Дмитрий Андреевич;
4.2. номер контактного телефона/факса – 8-01592 – 3-67-52, 8-033-361-41-91;
4.3. адрес электронной почты – nasennik_lv@ops.gov.by .

5. Источник финансирования государственной закупки – Республиканский бюджет.

6. Дата и порядок предоставления сведений о предлагаемых потенциальными поставщиками товарах и ценах на них (далее – ответ на заявку):

6.1. 
дата истечения срока предоставления документов и (или) сведений поставщиками (подрядчиками, исполнителями):  не позднее 23:59 часов 13.08.2026 года;

6.2. 
порядок предоставления ответов на заявку – путем подачи предложений на ЭТП zakupki.butb.by.
7. Требования к поставщику (подрядчику, исполнителю), включая перечень документов и (или) сведений для их проверки: Участники предоставляют информацию (заявление) в соответствии со ст.16 Закона Республики Беларусь № 419-З от 13.07.2012г. и Постановления Совета Министров Республики Беларусь №395 от 15.06.2019г. (с изменениями и дополнениями).
8. Требование о предоставлении обеспечения исполнения обязательств по договору, если заказчиком (организатором) установлено такое требование: нет.
9. Срок размещения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) на электронной торговой площадке запроса о разъяснении заявки на покупку: не позднее 10:00 часов 13.08.2026 года.

10. Срок размещения заказчиком (организатором) на электронной торговой площадке ответа на запрос поставщика (подрядчика, исполнителя) о разъяснении заявки на покупку: не позднее 14:00 часов 13.08.2026 года.
11. Коммерческое предложение должно содержать описание предполагаемых товаров с указанием страны происхождения.

-Цена предложения должна быть сформирована на весь объем товара по лоту и включать все затраты участника (в том числе транспортные расходы, налоговые платежи, страхование, НДС, и др. расходы, уплачиваемые участником в связи с исполнением договора в случае признания его участником-поставщиком).

12. Иные сведения: Товар должен быть новый (не бывший в использовании, ремонте, в том числе не восстановлен, в нем не были восстановлены потребительские качества). Качество и комплектность товара должно соответствовать действующим стандартам Республики Беларусь.
13. Гарантийный срок эксплуатации – в соответствии с техническими условиями завода-изготовителя, но не менее 12 месяцев со дня поставки товара.
Старший офицер отдела закупок                               Е.С. Ситникова
12.08.2026
