Информация о решении заказчика (организатора) по процедуре закупки из одного источника на ЭТП рег.№ EZ20260623381522 «МТ 139/26-ЗОИ-2 «Расходные материалы для урологии для У "ГОДКБ"»».

В результате рассмотрения поступивших в установленный срок документов и (или) сведений принято решение:

ЛОТ № 1, количество поступивших документов и (или) сведений поставщиков (подрядчиков, исполнителей): 1

1. Документы и (или) сведения рег. № Z20260625424595

Общество с ограниченной ответственностью "Беларслемед"

УНП 193604309

220053, Республика Беларусь, г. Минск, ул.Нововиленская, д.13А, пом.2Н

Цена по лоту: 15 510,00 бел.рубль (BYN)

Решение заказчика (организатора): документы и (или) сведения не соответствуют заявке на покупку

Причина несоответствия - предложение отклонено на основании п. 24 Заявки на покупку:
- предложение соответствует менее, чем на 85% описанию предмета закупки (не соответствует пп. 2.1.3 и пп. 2.2.3 п. 2 технических требований (Приложение 1): требуются длины катетеров 22-30 см, предложен товар с длиной катетера 45 см.)

ИТОГИ:

Принято решение по лоту № 1 процедуры закупки из одного источника на ЭТП: завершить без выбора поставщика (подрядчика, исполнителя).

ЛОТ № 2, количество поступивших документов и (или) сведений поставщиков (подрядчиков, исполнителей): 0

По лоту в установленный срок не было подано документов и (или) сведений.

ИТОГИ:

Принято решение по лоту № 2 процедуры закупки из одного источника на ЭТП: завершить без выбора поставщика (подрядчика, исполнителя).

ЛОТ № 3, количество поступивших документов и (или) сведений поставщиков (подрядчиков, исполнителей): 0

По лоту в установленный срок не было подано документов и (или) сведений.

ИТОГИ:

Принято решение по лоту № 3 процедуры закупки из одного источника на ЭТП: завершить без выбора поставщика (подрядчика, исполнителя).

ЛОТ № 4, количество поступивших документов и (или) сведений поставщиков (подрядчиков, исполнителей): 1

1. Документы и (или) сведения рег. № Z20260625424595

Общество с ограниченной ответственностью "Беларслемед"

УНП 193604309

220053, Республика Беларусь, г. Минск, ул.Нововиленская, д.13А, пом.2Н

Цена по лоту: 7 854,00 бел.рубль (BYN)

Решение заказчика (организатора): документы и (или) сведения соответствуют заявке на покупку

ИТОГИ:

Общество с ограниченной ответственностью "Беларслемед", 220053, Республика Беларусь, г. Минск, ул.Нововиленская, д.13А, пом.2Н, УНП 193604309 выбран поставщиком процедуры закупки из одного источника на ЭТП по лоту № 4. Цена по лоту: 7 854,00 бел.рубль (BYN).