УТВЕРЖДАЮ

Начальник ООТ

РУП «Медтехника»

_____________Зайцева Е.А.

«_13_»_августа_ 2026 года

Заявка на закупку ЗОИ

Иглы для кратковременной проводниковой анестезии «Стимуплекс» либо аналог

Сведения об организаторе:

| Полное наименование | Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника» |
| --- | --- |
| Место нахождения | г.Могилев, ул.Челюскинцев, 59А |
| УНП | 700052446 |
| Адрес электронной почты | zakupki@med-tech.by |
| Адрес сайта в компьютерной сети Интернет | www.med-tech.by |

1. Описание предмета закупки: изделия медицинские;

2. Область применения: медицина;

3. Сведения о государственной закупке:

Лот №1

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Иглы для кратковременной проводниковой анестезии «Стимуплекс» либо аналог |
| --- | --- |
| Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению к лоту №1 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50.13.100 |
| Объем (количество) | 11350 шт. |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 352826,10 руб. |
| Сведения о заказчике, УНП | УЗ "МОКБ" 700190752 УЗ "МОДБ" 700198143 УЗ "Горецкая ЦРБ" 700102072 УЗ "Могилевская клиническая больница СМП" 700202009 УЗ "Могилевская больница №1" 790295625 УЗ "Бобруйская центральная больница» 700072161 |

Приложение к лоту №1:

1.Состав медицинских изделий:

| № п/п | Наименование | Количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Игла со срезом 15о, 20G, диаметр 0,9мм, длина 150мм (6 дюймов) | 1100 |
| 1.2 | Игла со срезом 15о, 22G, диаметр 0,7мм, длина 120мм (4¾ дюйма) | 2850 |
| 1.3 | Игла со срезом 30о, 22G, диаметр 0,7мм, длина 50мм (2 дюйма) | 4400 |
| 1.4 | Игла со срезом 30о, 22G, диаметр 0,7мм, длина 80мм (31/8 дюйма) | 3000 |

2. Показатели (характеристики):

2.1. Стерильная.

2.2. Однократного применения, в индивидуальной упаковке.

4.Для присуждения контракта используются критерии соответствия предложения требованиям предмета закупки.

5. Фамилия, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов работников организатора, определенных в качестве специалистов в области организации проведения государственной закупки: начальник отдела маркетинга и организации закупок РУП «Медтехника» Шах Татьяна Викторовна,  8-0222-62-61-34.

Товаровед 1 категории ООТ                                                                                    О.С.Сарнавская