Приложение 1

к заявке на закупку

медицинских изделий

Лот №1

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и

эксплуатационных показателей  (характеристик) предмета государственной  закупки

- Состав (комплектация)  медицинских изделий

| № | Наименование | Ед. измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Комплект гравитационного типа к системе Centurion | Шт. | 90 |

1.2  В состав   должны  входить:

| Наименование | Ед. измерения | Количество |
| --- | --- | --- |
| Кассета гравитационного типа, в комплекте с У/З наконечником и ирригационными рукавами для микрокоаксиального фако через разрезы 2,2-2,4мм к системе Centurion | Шт. | 90 |

- Специальные технические требования

- Закрытая, неразборная система кассеты. - Комплект должен быть стерилен и готов к немедленному использованию. - Кассета должна быть укомплектована У/З наконечником (минимум 1шт.в каждой кассете) для факоэмульсификации, срез отверстия 45 градусов, изогнутый дизайн типа «Balanced» либо аналог, диаметр 0,9мм - Кассета должна быть укомплектована ирригационными патрубками для микрокоаксиального фако через разрезы 2,2-2,4мм - Полная совместимость с системой офтальмологической хирургической Centurion.

Лот №2

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и

эксплуатационных показателей  (характеристик) предмета государственной  закупки

- Состав (комплектация)  медицинских изделий

| № | Наименование | Ед. измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Наконечник (игла) для факоэмульсификации, изогнутый дизайн «по Келман» | Шт. | 18 |

1.2  В состав   должны  входить:

| Наименование | Ед. измерения | Количество |
| --- | --- | --- |
| Наконечник (игла) для факоэмульсификации, изогнутый дизайн «по Келман» | Шт. | 18 |

- Специальные технические требования

- Срез отверстия 45 градусов; - Миниразвальцовка на дистальном конце, диаметр = 0.9 мм; - Наличие одноразового пластикового ключа в комплетке; - Полная совместимость с факоэмульсификационными рукоятками с поддержкой технологии торсионного ультразвука OZIL к прибору Centurion. производства компании Alcon; - Стерильная упаковка.

Лот №3

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и

эксплуатационных показателей  (характеристик) предмета государственной  закупки

- Состав (комплектация)  медицинских изделий

| № | Наименование | Ед. измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Ирригационные патрубки (рукава) для проведения факоэмульсификации катаракты | Шт. | 18 |

1.2  В состав   должны  входить:

| Наименование | Ед. измерения | Количество |
| --- | --- | --- |
| Ирригационные патрубки (рукава) для проведения факоэмульсификации катаракты | Шт. | 18 |

- Специальные технические требования

- Состав набора: ‒ мягкие ирригационные патрубки для наконечников (игл) диаметра 0,9 мм, предназначенные для факоэмульсификации через разрез 2,2 мм; ‒ тест-камера; ‒ ключ; - Полная совместимость с наконечниками (иглами) рукояток для факоэмульсификации с поддержкой технологии торсионного ультразвука OZIL к прибору Centurion. производства компании Alcon; - Стерильная упаковка.

Лот №4

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и

эксплуатационных показателей  (характеристик) предмета государственной  закупки

- Состав (комплектация)  медицинских изделий

| № | Наименование | Ед. измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Зонд для передней витректомии совместимый с системой офтальмологической хирургической Centurion Vision System | Шт. | 6 |

1.2  В состав   должны  входить:

| Наименование | Ед. измерения | Количество |
| --- | --- | --- |
| Зонд для передней витректомии совместимый с системой офтальмологической хирургической Centurion Vision System | Шт. | 6 |

- Специальные технические требования

1.Зонд для передней витректомии совместимый с системой офтальмологической хирургической Centurion Vision System - Максимальная скорость работы витректора – до 5000 рез/мин - Размер (калибр) витректора – не более 23 Gа - Тип витректора - пневматический - Стерильный, одноразовый