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                                                                               к заявке на закупку
                                                                          медицинских изделий                                                            

Лот №1
Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и
эксплуатационных показателей  (характеристик) предмета государственной  закупки
1. Состав (комплектация)  медицинских изделий

	№
	Наименование
	Ед. измерения
	Количество

	1.1
	Комплект гравитационного типа к системе Centurion 
	Шт.
	90



1.2  В состав   должны  входить:
	Наименование
	Ед. измерения
	Количество

	Кассета гравитационного типа, в комплекте с У/З наконечником и ирригационными рукавами для микрокоаксиального фако через разрезы 2,2-2,4мм к системе Centurion 
	Шт.
	90



	2. Специальные технические требования

	1. Закрытая, неразборная система кассеты.
2. Комплект должен быть стерилен и готов к немедленному использованию.
3. Кассета должна быть укомплектована У/З наконечником (минимум 1шт.в каждой кассете) для факоэмульсификации, срез отверстия 45 градусов, изогнутый дизайн типа «Balanced» либо аналог, диаметр 0,9мм
4. Кассета должна быть укомплектована ирригационными патрубками для микрокоаксиального фако через разрезы 2,2-2,4мм 
5. Полная совместимость с системой офтальмологической хирургической Centurion.


Лот №2
Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и
эксплуатационных показателей  (характеристик) предмета государственной  закупки
1. Состав (комплектация)  медицинских изделий

	№
	Наименование
	Ед. измерения
	Количество

	1.1
	Наконечник (игла) для факоэмульсификации, изогнутый дизайн «по Келман» 

	Шт.
	18



1.2  В состав   должны  входить:
	Наименование
	Ед. измерения
	Количество

	Наконечник (игла) для факоэмульсификации, изогнутый дизайн «по Келман» 
	Шт.
	18



	2. Специальные технические требования

	1. Срез отверстия 45 градусов;
2.  Миниразвальцовка на дистальном конце, диаметр = 0.9 мм;
3. Наличие одноразового пластикового ключа в комплетке; 
4.  Полная совместимость с факоэмульсификационными рукоятками с поддержкой технологии торсионного ультразвука OZIL к прибору Centurion. производства компании Alcon; 
5.  Стерильная упаковка.



Лот №3
Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и 
эксплуатационных показателей  (характеристик) предмета государственной  закупки
1. Состав (комплектация)  медицинских изделий

	№
	Наименование
	Ед. измерения
	Количество

	1.1
	Ирригационные патрубки (рукава) для проведения факоэмульсификации катаракты
	Шт.
	18



1.2  В состав   должны  входить:
	Наименование
	Ед. измерения
	Количество

	Ирригационные патрубки (рукава) для проведения факоэмульсификации катаракты
	Шт.
	18



	2. Специальные технические требования

	1. Состав набора:
‒ мягкие ирригационные патрубки для наконечников (игл) диаметра 0,9 мм, предназначенные для факоэмульсификации через разрез 2,2 мм;
‒ тест-камера;
‒ ключ;
0. Полная совместимость с наконечниками (иглами) рукояток для факоэмульсификации с поддержкой технологии торсионного ультразвука OZIL к прибору Centurion. производства компании Alcon; 
1. Стерильная упаковка.



Лот №4
Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и 
эксплуатационных показателей  (характеристик) предмета государственной  закупки
1. Состав (комплектация)  медицинских изделий

	№
	Наименование
	Ед. измерения
	Количество

	1.1
	Зонд для передней витректомии совместимый с системой офтальмологической хирургической Centurion Vision System 
	Шт.
	6



1.2  В состав   должны  входить:
	Наименование
	Ед. измерения
	Количество

	Зонд для передней витректомии совместимый с системой офтальмологической хирургической Centurion Vision System 
	Шт.
	6



	2. Специальные технические требования

	1.Зонд для передней витректомии совместимый с системой офтальмологической хирургической Centurion Vision System
2. Максимальная скорость работы витректора – до 5000 рез/мин
3. Размер (калибр) витректора – не более 23 Gа
4. Тип витректора - пневматический
5. Стерильный, одноразовый 



