|  |  |  |  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к договору строительного подряда № 8-26 от _____ 08.2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

# СМЕТА по объекту строительства

| Наименование объекта | 1. Текущий ремонт горячего водоснабжения в бассейне БГПУ по адресу ул. Советская, 18 в г. Минске |
| --- | --- |
| Заказчик | БГПУ |
| Генподрядчик (Подрядчик) | ООО «МАЙНАСТРОЙ», |
| Субподрядчик |  |

| Смета составлена в ценах на | 1 ИЮHЯ 2026 г. | Цены | с НДС | Регион строительства | г.Минск | Тарифная ставка 4 разряда | 16.96 | руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (дата разработки) |  | (вид цены) |  | (название региона строительства) |  |  |  |

| Номерпо смете | Обоснование | Наименование работ, ресурсов, расходов | Ед.изм. Кол-во | Стоимость ед.изм / Всего, руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Зарплата рабочих | Эксплуатация машин |  | Материалы, оборудование | Транcпорт | Общая стоимость |
|  |  |  |  |  | Всего | в т.ч. зарплата |  |  |  |
| Cмета: 1. 1. Локальная смета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ж000 Раздел сметы (ПТМ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Е65-1-2 (68.61 / 48.5917) | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм Стесненность К=1,2 Разряд 3.2 МK 0.8879 Ставка 4р 16.96 | 100 М ТРУБОПРОВОДОВ | 1077.37 | 8.94 | 4.20 | 35.15 | 2.78 | 1 124.24 |
|  |  |  | 0.72 | 775.71 | 6.43 К1=1.2 | 3.02 | 25.31 | 2.01 | 809.46 |
| 2. | Е16-40-8 (68.61 / 48.5917) | Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб, монтируемых из готовых узлов в зданиях кирпичных и из ячеистых блоков диаметром 40 мм Стесненность К=1,2 Разряд 4.1 МK 1.0102 Ставка 4р 16.96 | 100 М | 1019.76 | 9.65 | 1.05 | 2 378.01 | 171.76 | 3 579.18 |
|  |  |  | 0.72 | 734.23 | 6.95 К1=1.2 | 0.76 | 1712.18 | 123.53 | 2576.89 |
| 3. | 1/10-240-30-22/21 | Дюбели распорные полиэтиленовые 8х40 мм | 1000 шт. |  |  |  | 21.10 | 1.68 | 22.78 |
|  |  |  | 0.121 |  |  |  | 2.55 | 0.20 | 2.75 |
| 4. | 7/25-160/40 | Полиуретановые опорные части, неподвижные, НПЧ 15.700 | шт. |  |  |  | 8.86 | 0.70 | 9.56 |
|  |  |  | 8 |  |  |  | 70.88 | 5.63 | 76.51 |
| 5. | Е69-12-2 (83.83 / 51.0893) | Пробивка отверстий в перекрытиях при размере стороны отверстия до 250 мм Стесненность К=1,2 Разряд 3.3 МK 0.9019 Ставка 4р 16.96 | 100 ОТВЕРСТИЙ | 4145.22 | 190.16 |  |  |  | 4 335.38 |
|  |  |  | 0.02 | 82.90 | 3.80 К1=1.2 |  |  |  | 86.70 |
| 6. | Е69-16-5 (83.83 / 51.0893) | Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в бетонных перекрытиях Стесненность К=1,2 Разряд 4.1 МK 1.0102 Ставка 4р 16.96 | 100 ОТВЕРСТИЙ | 2713.87 | 19.63 | 14.52 | 224.71 | 17.44 | 2 975.65 |
|  |  |  | 0.02 | 54.28 | 0.39 К1=1.2 | 0.29 | 4.49 | 0.35 | 59.51 |
| 7. | Е26-150-10 (83.83 / 51.0893) | Изоляция трубопроводов цилиндрами из минеральной ваты, кашированными алюминиевой фольгой, с проклеиванием швов алюминиевым скотчем, на прямых и фасонных участках, диаметр трубопровода 76 мм, толщина изоляционного слоя 60 мм Стесненность К=1,2 Разряд 3.8 МK 0.9719 Ставка 4р 16.96 | 10 М | 82.09 | 0.03 |  | 24.39 | 1.89 | 108.40 |
|  |  |  | 7.2 | 591.05 | 0.18 К1=1.2 |  | 175.52 | 13.58 | 780.33 |
| 8. | 1/10-120-160-60/321 | Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем с покрытием алюминиевой фольгой, толщиной 40 мм, внутренним диаметром 76 мм | м |  |  |  | 10.84 | 0.86 | 11.70 |
|  |  |  | 72 |  |  |  | 780.48 | 61.97 | 842.45 |
| 9. | Е66-39-2 (83.83 / 51.0893) | Разборка тепловой изоляции из минеральной ваты Стесненность К=1,2 Разряд 3.2 МK 0.8879 Ставка 4р 16.96 | 0,43 | 345.15 |  |  |  |  | 345.15 |
|  |  |  |  |  | К1=1.2 |  |  |  |  |
| 10. | Е65-32-5 (68.61 / 48.5917) | Установка кронштейнов под нагревательные приборы Стесненность К=1,2 Разряд 3.8 МK 0.9719 Ставка 4р 16.96 | 100 ШТ. | 594.39 | 1.22 | 0.35 | 47.71 | 3.79 | 647.11 |
|  |  |  | 0.12 | 71.33 | 0.15 К1=1.2 | 0.04 | 5.73 | 0.45 | 77.66 |
| 11. | Е16-27-6 (68.61 / 48.5917) | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 50 мм Стесненность К=1,2 Разряд 4.4 МK 1.0408 Ставка 4р 16.96 | ВРЕЗКА | 136.2 | 2.63 | 0.66 | 125.90 | 8.86 | 273.59 |
|  |  |  | 2 | 272.40 | 5.26 К1=1.2 | 1.33 | 251.80 | 17.73 | 547.19 |
| ИТОГО прямые затраты по разделу: |  |  |  | 2582 | 23 | 5 | 3029 | 225 | 5859 |
| ОХР и ОПР: |  |  |  |  |  |  |  | 1886 |  |
| Плановая прибыль: |  |  |  |  |  |  |  | 1275 |  |
| ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью: |  |  |  |  |  |  |  | 9021 |  |
| ИТОГО прямые затраты по смете: |  |  |  | 2582 | 23 | 5 | 3029 | 225 | 5859 |
| ОХР и ОПР: |  |  |  |  |  |  |  | 1886 |  |
| Плановая прибыль: |  |  |  |  |  |  |  | 1275 |  |
| ИТОГО по смете с ОХР ОПР и План.прибылью: |  |  |  |  |  |  |  | 9021 |  |
| ВСЕГО прямые затраты: |  |  |  | 2582 | 23 | 5 | 3029 | 225 | 5859 |
| ОХР и ОПР: |  |  |  |  |  |  |  | 1886 |  |
| Плановая прибыль: |  |  |  |  |  |  |  | 1275 |  |
| ВСЕГО с ОХР ОПР и План.прибылью: |  |  |  |  |  |  |  | 9021 |  |

# РАСЧЕТ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛОВ

| № пп | Код |  | Наименование материала |  | Единица измерения |  | Количество |  | Цена материала с НДС | Стоимость материала с НДС | % трансп. и зср | Стоимость трансп. и зсрс НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Материалы подрядчика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1/Материалы для строительных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1/10-110-50-5 Бруски и брусья обрезные хвойных пород |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1/10-110-50-5/245 |  | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 2 сорта 01.06.2026 ОРБ |  | м3 |  | 0.006 |  | 584.81 | 3.51 | 7.94% | 0.28 |
| 1/10-110-50-15Доскиобрезныехвойныхпород |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1/10-110-50-15/345 |  | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта 01.06.2026 ОРБ |  | м3 |  | 0.00036 |  | 395.47 | 0.14 | 7.94% | 0.01 |
| 1/10-120-160-60 Цилиндры из минеральной ваты на синтетическом связующем с покрытием алюминиевой фольгой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1/10-120-160-60/321 |  | Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем с покрытием алюминиевой фольгой, толщиной 40 мм, внутренним диаметром 76 мм 01.06.2026 ОРБ |  | м |  | 72 |  | 10.84 | 780.48 | 7.94% | 61.97 |
| 1/10-135-20Газы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1/10-135-20/35 |  | Ацетилен растворенный технический марки Б 01.06.2026 ОРБ |  | т |  | 0.000741 |  | 38 280.00 | 28.36 | 7.94% | 2.26 |
|  | 1/10-135-20/60 |  | Кислород технический газообразный 01.06.2026 ОРБ |  | м3 |  | 4.1656 |  | 0.90 | 3.75 | 7.94% | 0.29 |
| 1/10-140-40 Электроды для сварки углеродистых и низколегированных сталей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1/10-140-40/100 |  | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм 01.06.2026 ОРБ |  | т |  | 0.000368 |  | 5 040.00 | 1.85 | 7.94% | 0.15 |
| 1/10-150-15Прокладкиизпаронита |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1/10-150-15/90 |  | Прокладка из паронита марки ПОН толщиной 2 мм, диаметром 50 мм 01.06.2026 ОРБ |  | шт. |  | 2 |  | 0.30 | 0.60 | 7.94% | 0.05 |
| 1/10-160-20 Ткани разные, кроме стеклянных и асбестовых |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1/10-160-20/15 |  | Ветошь 01.06.2026 ОРБ |  | кг |  | 0.8064 |  | 4.37 | 3.53 | 7.94% | 0.28 |
| 1/10-170-10Сверласпиральные, шнековые |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1/10-170-10/135 |  | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм 01.06.2026 ОРБ |  | шт. |  | 0.0936 |  | 5.72 | 0.54 | 7.94% | 0.04 |
|  | 1/10-170-10/225 |  | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 18-20 мм, длиной 250-315 мм 01.06.2026 ОРБ |  | шт. |  | 0.072 |  | 7.66 | 0.55 | 7.94% | 0.04 |
| 1/10-230-50-15Растворители (разбавители) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1/10-230-50-15/7 |  | Ацетон технический высший сорт 01.06.2026 ОРБ |  | кг |  | 1.44 |  | 10.28 | 14.80 | 7.94% | 1.18 |
|  | 1/10-230-50-15/93 |  | Уайт-спирит 01.06.2026 ОРБ |  | кг |  | 0.0504 |  | 5.56 | 0.28 | 7.94% | 0.02 |
| 1/10-235-20 Ленты, жгуты, шнуры уплотнительные, гидро(паро)изоляционные, герметизирующие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1/10-235-20/765 |  | Лента клейкая алюминиевая (скотч фольгированный) 50 ммх50 м 01.06.2026 ОРБ |  | рулон |  | 9.1728 |  | 15.35 | 140.80 | 7.94% | 11.18 |
|  | 1/10-235-20/793 |  | Лента ФУМ шириной 20 мм 01.06.2026 ОРБ |  | 10 м |  | 0.32832 |  | 1.09 | 0.36 | 7.94% | 0.03 |
| 1/10-240-15Винты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1/10-240-15/36 |  | Винты с полукруглой головкой 6х25 мм ГОСТ 17473-80 01.06.2026 ОРБ |  | кг |  | 0.3528 |  | 5.15 | 1.82 | 7.94% | 0.14 |
|  | 1/10-240-15/285 |  | Винты самонарезающие оцинкованные с напрессованной шайбой диаметром 4,2 мм, длиной 13 мм для крепления листов металла толщиной до 0,9 мм 01.06.2026 ОРБ |  | кг |  | 0.1296 |  | 7.03 | 0.91 | 7.94% | 0.07 |
| 1/10-240-25-35Гвоздистроительные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1/10-240-25-35/240 |  | Гвозди строительные 01.06.2026 ОРБ |  | кг |  | 0.12 |  | 4.03 | 0.48 | 7.94% | 0.04 |
| 1/10-240-30-22Дюбелираспорные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1/10-240-30-22/21 |  | Дюбели распорные полиэтиленовые 8х40 мм 01.06.2026 ОРБ |  | 1000 шт. |  | 0.121 |  | 21.10 | 2.55 | 7.94% | 0.20 |
| 1/10-240-30-30Дюбель-гвозди |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1/10-240-30-30/202 |  | Дюбель пластмассовый с металлическим сердечником 8х100 01.06.2026 ОРБ |  | 1000 шт. |  | 0.024 |  | 238.56 | 5.73 | 7.94% | 0.45 |
| 1/10-260-50-5Стальтонколистоваяоцинкованнаяуглеродистая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1/10-260-50-5/1 |  | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,5 мм 01.06.2026 ОРБ |  | т |  | 0.000864 |  | 3 938.62 | 3.40 | 5.72% | 0.19 |
| 1/10-260-210-1 Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1/10-260-210-1/77 |  | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 1,2 мм 01.06.2026 ОРБ |  | кг |  | 1.944 |  | 6.41 | 12.46 | 5.72% | 0.71 |
| 1/10-260-210-2 Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, без покрытия (светлая и черная) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1/10-260-210-2/29 |  | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, без покрытия (светлая и черная), диаметром 1,6 мм 01.06.2026 ОРБ |  | т |  | 0.000108 |  | 3 328.56 | 0.36 | 5.72% | 0.02 |
| 3/ Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3/3-20-10-10 Задвижки чугунные параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30Ч6БР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3/3-20-10-10/10 |  | Задвижки чугунные параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30Ч6БР диаметром 50 мм 01.06.2026 ОРБ |  | шт. |  | 2 |  | 93.24 | 186.48 | 7.25% | 13.52 |
| 3/7-10-60-20 Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из полипропиленовых труб для водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3/7-10-60-20/40 |  | Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из полипропиленовых труб для водоснабжения, диаметром 40 мм 01.06.2026 ОРБ |  | м |  | 72 |  | 22.60 | 1627.20 | 7.25% | 117.97 |
| 3/10-10-20-10Кронштейны, планки, хомуты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3/10-10-20-10/20 |  | Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки) 01.06.2026 ОРБ |  | кг |  | 11.7936 |  | 4.78 | 56.37 | 7.25% | 4.09 |
| 3/11-10-10-20 Фланцы стальные плоские приварные из стали марки ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3/11-10-10-20/70 |  | Фланцы стальные плоские приварные из стали марки ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2) диаметром 50 мм 01.06.2026 ОРБ |  | шт. |  | 2 |  | 12.13 | 24.26 | 7.25% | 1.76 |
| 3/13-10-10 Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3/13-10-10/60 |  | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм 01.06.2026 ОРБ |  | т |  | 0.0012 |  | 6 624.00 | 7.95 | 7.25% | 0.58 |
| 6/ Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматурадлятехнологическихтрубопроводов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6/20-140-45 Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 57 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6/20-140-45/6 |  | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм 01.06.2026 ОРБ |  | м |  | 0.8 |  | 29.83 | 23.86 | 4.73% | 1.13 |
| 6/40-80-20-7 Другие детали для трубопроводов из полипропиленовых труб для внутренних систем отопления холодного и горячего водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6/40-80-20-7/6 |  | Опора для труб из полипропилена (ПП тип 3), номинальным диаметром 40 мм 01.06.2026 ОРБ |  | 10 шт. |  | 6.048 |  | 4.08 | 24.68 | 4.73% | 1.17 |
| 7/ Материалы, изделия и конструкции для дорожного и мостового строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7/25-160Полиуретановыеопорныечасти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7/25-160/40 |  | Полиуретановые опорные части, неподвижные, НПЧ 15.700 . . |  | шт. |  | 8 |  | 8.86 | 70.88 | 7.94% | 5.63 |
| ИТОГО Материалы подрядчика: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3029 |  | 225 |
| ВСЕГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3029 |  | 225 |

# РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ

| № пп | Код |  | Наименование машин и механизмов |  | Единица измерения | Количество |  | Цена маш-часа с НДС |  | Стоимость механизма с НДС | Цена зарплаты машиниста | Стоимость зарплаты машиниста |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Механизмы подрядчика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | М020130 |  | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т |  | МАШ.-Ч | 0.048 |  | 54.37 |  | 2.61 | 20.52 | 0.98 |
|  | М031110 |  | Подъемники строительные 0,5 т |  | МАШ.-Ч | 0.01992 |  | 19.71 |  | 0.39 | 14.58 | 0.29 |
|  | М040502 |  | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) |  | МАШ.-Ч | 0.288 |  | 5.38 |  | 1.55 |  |  |
|  | М040504 |  | Аппарат для газовой сварки и резки |  | МАШ.-Ч | 4.96512 |  | 0.45 |  | 2.23 |  |  |
|  | М134041 |  | Шуруповерт |  | МАШ.-Ч | 0.1728 |  | 1.07 |  | 0.18 |  |  |
|  | М330250 |  | Пистолет монтажный |  | МАШ.-Ч | 0.0504 |  | 1.59 |  | 0.08 |  |  |
|  | М331451 |  | Перфораторы электрические |  | МАШ.-Ч | 4.134 |  | 0.92 |  | 3.80 |  |  |
|  | М331615 |  | Дрели электрические |  | МАШ.-Ч | 2.90304 |  | 0.40 |  | 1.16 |  |  |
|  | М331617 |  | Средства малой механизации |  | МАШ.-Ч | 0.28608 |  | 22.92 |  | 6.56 | 14.58 | 4.17 |
|  | М351307 |  | Нагревательное устройство для сварки трубопроводов из полипропилена |  | МАШ.-Ч | 5.2272 |  | 0.88 |  | 4.60 |  |  |
| ИТОГО Механизмы подрядчика: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 |  | 5 |
| ВСЕГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 |  | 5 |

# РАСЧЕТ СТОИМОСТИ РАБОТ

| № пп | Наименование затрат |  | Стоимость работ и затрат, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Tрудозатраты рабочих, чел-час |  | 158,57 |
|  | Tрудозатраты машинистов, чел-час |  | 0,30 |
|  | BCEГO трудозатрат, чел-час |  | 158,87 |
|  | Заработная плата | 1 | 2 581,90 |
|  | Эксплуатация машин и механизмов всего | 1 | 23,17 |
|  | в т.ч. заработная плата машинистов | 1 | 5,43 |
|  | Mатериалы |  | 3 028,94 |
|  | в т.ч. материалы подрядчика |  | 3 028,94 |
|  | . материалы заказчика |  |  |
|  | Tранспортные и заготовительно-складские расходы | 1 | 225,43 |
|  | в т.ч. транспорт и зср материалов подрядчика |  | 225,43 |
|  | . транспорт и зср материалов заказчика |  |  |
|  | . перевозка грузов (С310 и С311) |  |  |
|  | ИTOГO прямых затрат |  | 5 859,44 |
| 2 | Общехозяйственные и общепроизводственные расходы | 1 | 1 886,07 |
| 3 | Плановая прибыль | 1 | 1 275,42 |
| 4 | Bременные (титульные) здания и сооружения |  |  |
|  | Bозврат стоимости материалов от стоимости временных (титульных) зданий и сооружений (-) | 15 |  |
| 5 | Зимние удорожания | 0,93 |  |
|  | - в т.ч. зарплата в зимнем удорожании |  |  |
|  | ИTOГO строительных и иных специальных монтажных работ |  | 9 020,93 |
| 6 | Прочие затраты, в том числе: |  | 879,69 |
|  | Средства по уплате обязательных страховых взносов | 34 | 879,69 |
|  | Средства, связанные с подвижным и разъездным характером работ, с перевозкой рабочих-строителей автомобильным транспортом и командированием рабочих-строителей подрядчика |  |  |
|  | Pазъездной характер работ |  |  |
|  | Перевозка рабочих |  |  |
|  | Командировочные расходы |  |  |
| 7 | ИТОГO строительных и иных специальных монтажных работ |  | 9 900,62 |
|  | в том числе стоимость подрядных работ |  | 9 900,62 |
|  | Конкурсный коэффициент подрядчика (к стоимости подрядных работ) | 0,9 |  |
|  | Сумма изменения стоимости работ с учетом конкурсного коэффициента подрядчика |  | -990,06 |
|  | ИТОГO с учетом конкурсного коэффициента подрядчика |  | 8 910,56 |
| 8 | Hалоги и отчисления, уплачиваемые подрядчиком и относимые на расходы по текущей деятельности, всего |  |  |
|  | в том числе: |  |  |
|  | Земельный налог (частично учтен нормами ОХР ОПР в соотв. с п.4.5 Приложения В к МР) |  |  |
| 9 | Итого с учетом налогов и отчислений, относимых на расходы по текущей деятельности |  | 8 910,56 |
| 11 | Коэффициент, учитывающий применение прогнозных индексов цен в строительстве (не заполняется при расчетах в ценах отчетного периода выполнения работ) |  |  |
| 12 | Итого с учетом коэффициента, учитывающего применение прогнозных индексов цен в строительстве (не заполняется при расчетах в ценах отчетного периода выполнения работ) |  |  |
| 14 | Итого объем работ для статистической отчетности подрядной организации |  | 8 910,56 |
|  | Mатериалызаказчика (Mат+Tрансп+ЗCP) (-) |  |  |
| 16 | Итого объем работ для налогообложения |  | 8 910,56 |
| 17 | Сумма налога при упрощенной системе налогообложения по ставке _____ % | 6 | 568,76 |
| 18 | Сумма HДC по ставке ______ % |  |  |
|  | ВСЕГО выполнено работ |  | 9 479,32 |
| 20 | Сумма прописью: Девять тысяч четыреста семьдесят девять руб. 32 коп. |  |  |
|  | СПРАВОЧНО: Расходы на содержание технического надзора: 210,00 |  |  |

| Составил |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (должность) |  | (подпись) |  | (инициалы, фамилия) |
| Проверил |  |  |  |  |  |
|  | (должность) |  | (подпись) |  | (инициалы, фамилия) |