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СМЕТА по объекту строительства

	Наименование объекта
	1.  Текущий ремонт горячего водоснабжения в бассейне БГПУ по адресу ул. Советская, 18 в г. Минске 

	Заказчик
	БГПУ

	Генподрядчик (Подрядчик)
	ООО «МАЙНАСТРОЙ»,

	Субподрядчик
	



	Смета составлена в ценах на
	1 ИЮHЯ 2026 г.
	Цены
	с НДС
	Регион строительства
	г.Минск
	Тарифная ставка  4 разряда
	16.96
	руб.

	
	(дата разработки)
	
	(вид цены)
	
	(название региона строительства)
	
	
	



	Номерпо смете
	Обоснование
	Наименование работ, ресурсов, расходов
	Ед.изм.
Кол-во
	Стоимость ед.изм / Всего, руб.

	
	
	
	
	Зарплата рабочих
	Эксплуатация машин
	Материалы, 
оборудование
	Транcпорт
	Общая стоимость

	
	
	
	
	
	Всего
	в т.ч. 
зарплата
	
	
	

	

	Cмета: 1. 1. Локальная смета

	Ж000 Раздел сметы (ПТМ)

	1.
	Е65-1-2
(68.61 / 48.5917)
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.2 МK 0.8879 Ставка 4р 16.96
	100 М ТРУБОПРОВОДОВ
	1077.37
	8.94
	4.20
	35.15
	2.78
	1 124.24

	
	
	
	0.72
	775.71

	6.43
К1=1.2
	3.02

	25.31 

	2.01

	809.46 

	2.
	Е16-40-8
(68.61 / 48.5917)
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб, монтируемых из готовых узлов в зданиях кирпичных и из ячеистых блоков диаметром 40 мм  Стесненность  К=1,2
Разряд 4.1 МK 1.0102 Ставка 4р 16.96
	100 М
	1019.76
	9.65
	1.05
	2 378.01
	171.76
	3 579.18

	
	
	
	0.72
	734.23

	6.95
К1=1.2
	0.76

	1712.18 

	123.53

	2576.89 

	3.
	1/10-240-30-22/21

	Дюбели распорные полиэтиленовые 8х40 мм  

	1000 шт.
	
	
	
	21.10
	1.68
	22.78

	
	
	
	0.121
	

	

	

	2.55 

	0.20

	2.75 

	4.
	7/25-160/40

	Полиуретановые опорные части, неподвижные, НПЧ 15.700  

	шт.
	
	
	
	8.86
	0.70
	9.56

	
	
	
	8
	

	

	

	70.88 

	5.63

	76.51 

	5.
	Е69-12-2
(83.83 / 51.0893)
	Пробивка отверстий в перекрытиях при размере стороны отверстия до 250 мм  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.3 МK 0.9019 Ставка 4р 16.96
	100 ОТВЕРСТИЙ
	4145.22
	190.16
	
	
	
	4 335.38

	
	
	
	0.02
	82.90

	3.80
К1=1.2
	

	

	

	86.70 

	6.
	Е69-16-5
(83.83 / 51.0893)
	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в бетонных перекрытиях  Стесненность  К=1,2
Разряд 4.1 МK 1.0102 Ставка 4р 16.96
	100 ОТВЕРСТИЙ
	2713.87
	19.63
	14.52
	224.71
	17.44
	2 975.65

	
	
	
	0.02
	54.28

	0.39
К1=1.2
	0.29

	4.49 

	0.35

	59.51 

	7.
	Е26-150-10
(83.83 / 51.0893)
	Изоляция трубопроводов цилиндрами из минеральной ваты, кашированными алюминиевой фольгой, с проклеиванием швов алюминиевым скотчем, на прямых и фасонных участках, диаметр трубопровода 76 мм, толщина изоляционного слоя 60 мм  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.8 МK 0.9719 Ставка 4р 16.96
	10 М
	82.09
	0.03
	
	24.39
	1.89
	108.40

	
	
	
	7.2
	591.05

	0.18
К1=1.2
	

	175.52 

	13.58

	780.33 

	8.
	1/10-120-160-60/321

	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем с покрытием алюминиевой фольгой, толщиной 40 мм, внутренним диаметром 76 мм  

	м
	
	
	
	10.84
	0.86
	11.70

	
	
	
	72
	

	

	

	780.48 

	61.97

	842.45 

	9.
	Е66-39-2
(83.83 / 51.0893)
	Разборка тепловой изоляции из минеральной ваты  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.2 МK 0.8879 Ставка 4р 16.96
	0,43
	345.15
	
	
	
	
	345.15

	
	
	
	
	

	
К1=1.2
	

	

	

	

	10.
	Е65-32-5
(68.61 / 48.5917)
	Установка кронштейнов под нагревательные приборы  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.8 МK 0.9719 Ставка 4р 16.96
	100 ШТ.
	594.39
	1.22
	0.35
	47.71
	3.79
	647.11

	
	
	
	0.12
	71.33

	0.15
К1=1.2
	0.04

	5.73 

	0.45

	77.66 

	11.
	Е16-27-6
(68.61 / 48.5917)
	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 50 мм  Стесненность  К=1,2
Разряд 4.4 МK 1.0408 Ставка 4р 16.96
	ВРЕЗКА
	136.2
	2.63
	0.66
	125.90
	8.86
	273.59

	
	
	
	2
	272.40

	5.26
К1=1.2
	1.33

	251.80 

	17.73

	547.19 

	ИТОГО прямые затраты по разделу:
	2582
	23
	5
	3029
	225
	5859

	ОХР и ОПР:
	1886

	Плановая прибыль:
	1275

	ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью:
	9021

	ИТОГО прямые затраты по смете:
	2582
	23
	5
	3029
	225
	5859

	ОХР и ОПР:
	1886

	Плановая прибыль:
	1275

	ИТОГО по смете с ОХР ОПР и План.прибылью:
	9021

	ВСЕГО прямые затраты:
	2582
	23
	5
	3029
	225
	5859

	ОХР и ОПР:
	1886

	Плановая прибыль:
	1275

	ВСЕГО с ОХР ОПР и План.прибылью:
	9021




РАСЧЕТ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛОВ
	№ пп
	Код
	Наименование материала
	Единица измерения
	Количество
	Цена материала
с НДС
	Стоимость материала
с НДС
	% трансп. и зср
	Стоимость трансп. и зсрс НДС

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Материалы подрядчика

	1/Материалы для строительных работ

	1/10-110-50-5 Бруски и брусья обрезные хвойных пород

	1. 
	1/10-110-50-5/245
	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 2 сорта
01.06.2026 ОРБ
	м3
	0.006
	584.81
	3.51
	7.94%
	0.28

	1/10-110-50-15Доскиобрезныехвойныхпород

	1. 
	1/10-110-50-15/345
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта
01.06.2026 ОРБ
	м3
	0.00036
	395.47
	0.14
	7.94%
	0.01

	1/10-120-160-60 Цилиндры из минеральной ваты на синтетическом связующем с покрытием алюминиевой фольгой

	1. 
	1/10-120-160-60/321
	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем с покрытием алюминиевой фольгой, толщиной 40 мм, внутренним диаметром 76 мм
01.06.2026 ОРБ
	м
	72
	10.84
	780.48
	7.94%
	61.97

	1/10-135-20Газы

	1. 
	1/10-135-20/35
	Ацетилен растворенный технический марки Б
01.06.2026 ОРБ
	т
	0.000741
	38 280.00
	28.36
	7.94%
	2.26

	1. 
	1/10-135-20/60
	Кислород технический газообразный
01.06.2026 ОРБ
	м3
	4.1656
	0.90
	3.75
	7.94%
	0.29

	1/10-140-40 Электроды для сварки углеродистых и низколегированных сталей

	1. 
	1/10-140-40/100
	Электроды типа Э42А диаметром 4 мм
01.06.2026 ОРБ
	т
	0.000368
	5 040.00
	1.85
	7.94%
	0.15

	1/10-150-15Прокладкиизпаронита

	1. 
	1/10-150-15/90
	Прокладка из паронита марки ПОН толщиной 2 мм, диаметром 50 мм
01.06.2026 ОРБ
	шт.
	2
	0.30
	0.60
	7.94%
	0.05

	1/10-160-20 Ткани разные, кроме стеклянных и асбестовых

	1. 
	1/10-160-20/15
	Ветошь
01.06.2026 ОРБ
	кг
	0.8064
	4.37
	3.53
	7.94%
	0.28

	1/10-170-10Сверласпиральные, шнековые

	1. 
	1/10-170-10/135
	Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм
01.06.2026 ОРБ
	шт.
	0.0936
	5.72
	0.54
	7.94%
	0.04

	1. 
	1/10-170-10/225
	Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 18-20 мм, длиной 250-315 мм
01.06.2026 ОРБ
	шт.
	0.072
	7.66
	0.55
	7.94%
	0.04

	1/10-230-50-15Растворители (разбавители)

	1. 
	1/10-230-50-15/7
	Ацетон технический высший сорт
01.06.2026 ОРБ
	кг
	1.44
	10.28
	14.80
	7.94%
	1.18

	1. 
	1/10-230-50-15/93
	Уайт-спирит
01.06.2026 ОРБ
	кг
	0.0504
	5.56
	0.28
	7.94%
	0.02

	1/10-235-20 Ленты, жгуты, шнуры уплотнительные, гидро(паро)изоляционные, герметизирующие

	1. 
	1/10-235-20/765
	Лента клейкая алюминиевая (скотч фольгированный) 50 ммх50 м
01.06.2026 ОРБ
	рулон
	9.1728
	15.35
	140.80
	7.94%
	11.18

	1. 
	1/10-235-20/793
	Лента ФУМ шириной 20 мм
01.06.2026 ОРБ
	10 м
	0.32832
	1.09
	0.36
	7.94%
	0.03

	1/10-240-15Винты

	1. 
	1/10-240-15/36
	Винты с полукруглой головкой 6х25 мм ГОСТ 17473-80
01.06.2026 ОРБ
	кг
	0.3528
	5.15
	1.82
	7.94%
	0.14

	1. 
	1/10-240-15/285
	Винты самонарезающие оцинкованные с напрессованной шайбой диаметром 4,2 мм, длиной 13 мм для крепления листов металла толщиной до 0,9 мм
01.06.2026 ОРБ
	кг
	0.1296
	7.03
	0.91
	7.94%
	0.07

	1/10-240-25-35Гвоздистроительные

	1. 
	1/10-240-25-35/240
	Гвозди строительные
01.06.2026 ОРБ
	кг
	0.12
	4.03
	0.48
	7.94%
	0.04

	1/10-240-30-22Дюбелираспорные

	1. 
	1/10-240-30-22/21
	Дюбели распорные полиэтиленовые 8х40 мм
01.06.2026 ОРБ
	1000 шт.
	0.121
	21.10
	2.55
	7.94%
	0.20

	1/10-240-30-30Дюбель-гвозди

	1. 
	1/10-240-30-30/202
	Дюбель пластмассовый с металлическим сердечником 8х100
01.06.2026 ОРБ
	1000 шт.
	0.024
	238.56
	5.73
	7.94%
	0.45

	1/10-260-50-5Стальтонколистоваяоцинкованнаяуглеродистая

	1. 
	1/10-260-50-5/1
	Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,5 мм
01.06.2026 ОРБ
	т
	0.000864
	3 938.62
	3.40
	5.72%
	0.19

	1/10-260-210-1 Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная

	1. 
	1/10-260-210-1/77
	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 1,2 мм
01.06.2026 ОРБ
	кг
	1.944
	6.41
	12.46
	5.72%
	0.71

	1/10-260-210-2 Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, без покрытия (светлая и черная)

	1. 
	1/10-260-210-2/29
	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, без покрытия (светлая и черная), диаметром 1,6 мм
01.06.2026 ОРБ
	т
	0.000108
	3 328.56
	0.36
	5.72%
	0.02

	3/ Материалы и изделия для санитарно-технических работ

	3/3-20-10-10 Задвижки чугунные параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30Ч6БР

	1. 
	3/3-20-10-10/10
	Задвижки чугунные параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30Ч6БР диаметром 50 мм
01.06.2026 ОРБ
	шт.
	2
	93.24
	186.48
	7.25%
	13.52

	3/7-10-60-20 Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из полипропиленовых труб для водоснабжения

	1. 
	3/7-10-60-20/40
	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из полипропиленовых труб для водоснабжения, диаметром 40 мм
01.06.2026 ОРБ
	м
	72
	22.60
	1627.20
	7.25%
	117.97

	3/10-10-20-10Кронштейны, планки, хомуты

	1. 
	3/10-10-20-10/20
	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки)
01.06.2026 ОРБ
	кг
	11.7936
	4.78
	56.37
	7.25%
	4.09

	3/11-10-10-20 Фланцы стальные плоские приварные из стали марки ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2)

	1. 
	3/11-10-10-20/70
	Фланцы стальные плоские приварные из стали марки ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2) диаметром 50 мм
01.06.2026 ОРБ
	шт.
	2
	12.13
	24.26
	7.25%
	1.76

	3/13-10-10 Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ

	1. 
	3/13-10-10/60
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм
01.06.2026 ОРБ
	т
	0.0012
	6 624.00
	7.95
	7.25%
	0.58

	6/ Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматурадлятехнологическихтрубопроводов

	6/20-140-45 Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 57 мм

	1. 
	6/20-140-45/6
	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм
01.06.2026 ОРБ
	м
	0.8
	29.83
	23.86
	4.73%
	1.13

	6/40-80-20-7 Другие детали для трубопроводов из полипропиленовых труб для внутренних систем отопления холодного и горячего водоснабжения

	1. 
	6/40-80-20-7/6
	Опора для труб из полипропилена (ПП тип 3), номинальным диаметром 40 мм
01.06.2026 ОРБ
	10 шт.
	6.048
	4.08
	24.68
	4.73%
	1.17

	7/ Материалы, изделия и конструкции для дорожного и мостового строительства

	7/25-160Полиуретановыеопорныечасти

	1. 
	7/25-160/40
	Полиуретановые опорные части, неподвижные, НПЧ 15.700
.  .
	шт.
	8
	8.86
	70.88
	7.94%
	5.63

	ИТОГО Материалы подрядчика:
	
	 3029
	
	 225

	
	
	
	
	
	
	

	ВСЕГО:
	
	 3029
	
	 225




РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ
	№ пп
	Код
	Наименование машин и механизмов
	Единица измерения
	Количество
	Цена маш-часа
с НДС
	Стоимость механизма
с НДС
	Цена зарплаты машиниста
	Стоимость зарплаты машиниста

	Механизмы подрядчика

	1. 
	М020130
	Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т
	МАШ.-Ч
	0.048
	54.37
	2.61
	20.52
	0.98

	1. 
	М031110
	Подъемники строительные 0,5 т
	МАШ.-Ч
	0.01992
	19.71
	0.39
	14.58
	0.29

	1. 
	М040502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	МАШ.-Ч
	0.288
	5.38
	1.55
	
	

	1. 
	М040504
	Аппарат для газовой сварки и резки
	МАШ.-Ч
	4.96512
	0.45
	2.23
	
	

	1. 
	М134041
	Шуруповерт
	МАШ.-Ч
	0.1728
	1.07
	0.18
	
	

	1. 
	М330250
	Пистолет монтажный
	МАШ.-Ч
	0.0504
	1.59
	0.08
	
	

	1. 
	М331451
	Перфораторы электрические
	МАШ.-Ч
	4.134
	0.92
	3.80
	
	

	1. 
	М331615
	Дрели электрические
	МАШ.-Ч
	2.90304
	0.40
	1.16
	
	

	1. 
	М331617
	Средства малой механизации
	МАШ.-Ч
	0.28608
	22.92
	6.56
	14.58
	4.17

	1. 
	М351307
	Нагревательное устройство для сварки трубопроводов из полипропилена
	МАШ.-Ч
	5.2272
	0.88
	4.60
	
	

	ИТОГО Механизмы подрядчика:
	
	 23
	
	 5

	
	
	
	
	
	
	

	ВСЕГО:
	
	 23
	
	 5




РАСЧЕТ СТОИМОСТИ РАБОТ
	№ пп
	Наименование затрат
	Стоимость работ и затрат, руб.

	

	
	Tрудозатраты рабочих, чел-час
	
	158,57

	
	Tрудозатраты машинистов, чел-час
	
	0,30

	
	BCEГO трудозатрат, чел-час
	
	158,87

	
	Заработная плата
	1
	2 581,90

	
	Эксплуатация машин и механизмов всего
	1
	23,17

	
	в т.ч. заработная плата машинистов
	1
	5,43

	
	Mатериалы
	
	3 028,94

	
	в т.ч.  материалы подрядчика
	
	3 028,94

	
	.         материалы заказчика
	
	

	
	Tранспортные и заготовительно-складские расходы
	1
	225,43

	
	в т.ч.  транспорт и зср материалов подрядчика
	
	225,43

	
	.         транспорт и зср материалов заказчика
	
	

	
	.         перевозка грузов (С310 и С311)
	
	

	
	ИTOГO прямых затрат
	
	5 859,44

	2
	Общехозяйственные и общепроизводственные расходы
	1
	1 886,07

	3
	Плановая прибыль
	1
	1 275,42

	4
	Bременные (титульные) здания и сооружения
	
	

	
	Bозврат стоимости материалов от стоимости временных (титульных) зданий и сооружений (-)
	15
	

	5
	Зимние удорожания
	0,93
	

	
	-     в т.ч. зарплата в зимнем удорожании
	
	

	
	ИTOГO строительных и иных специальных монтажных работ
	
	9 020,93

	6
	Прочие затраты, в том числе:
	
	879,69

	
	Средства по уплате обязательных страховых взносов
	34
	879,69

	
	Средства, связанные с подвижным и разъездным характером работ, с перевозкой рабочих-строителей автомобильным транспортом и командированием рабочих-строителей подрядчика
	
	

	
	Pазъездной характер работ
	
	

	
	Перевозка рабочих
	
	

	
	Командировочные расходы
	
	

	7
	ИТОГO строительных и иных специальных монтажных работ
	
	9 900,62

	
	в том числе стоимость подрядных работ
	
	9 900,62

	
	Конкурсный коэффициент подрядчика (к стоимости подрядных работ)
	0,9
	

	
	Сумма изменения стоимости работ с учетом конкурсного коэффициента подрядчика
	
	-990,06

	
	ИТОГO с учетом конкурсного коэффициента подрядчика
	
	8 910,56

	8
	Hалоги и отчисления, уплачиваемые подрядчиком и относимые на расходы по текущей деятельности, всего
	
	

	
	в том числе:
	
	

	
	Земельный налог (частично учтен нормами ОХР ОПР в соотв. с п.4.5 Приложения В к МР)
	
	

	9
	Итого с учетом налогов и отчислений, относимых на расходы по текущей деятельности
	
	8 910,56

	11
	Коэффициент, учитывающий применение прогнозных индексов цен в строительстве (не заполняется при расчетах в ценах отчетного периода выполнения работ)
	
	

	12
	Итого с учетом коэффициента, учитывающего применение прогнозных индексов цен в строительстве (не заполняется при расчетах в ценах отчетного периода выполнения работ)
	
	

	14
	Итого объем работ для статистической отчетности подрядной организации
	
	8 910,56

	
	Mатериалызаказчика  (Mат+Tрансп+ЗCP) (-)
	
	

	16
	Итого объем работ для налогообложения
	
	8 910,56

	17
	Сумма налога при упрощенной системе налогообложения по ставке _____ %
	6
	568,76

	18
	Сумма HДC по ставке ______ %
	
	

	
	ВСЕГО выполнено работ
	
	9 479,32

	
	
	
	

	20
	Сумма прописью: Девять тысяч четыреста семьдесят девять руб. 32 коп. 

	
	СПРАВОЧНО: Расходы на содержание технического надзора:                                                                                                 210,00



	Составил 
	
	
	
	
	

	
	(должность)
	
	(подпись)
	
	(инициалы, фамилия)

	Проверил
	
	
	
	
	

	
	(должность)
	
	(подпись)
	
	(инициалы, фамилия)



1

1
