УТВЕРЖДАЮ

Начальник ООТ

РУП «Медтехника»

_____________ Е.А.Зайцева

«_13_»_августа_ 2026 года

ЗОИ

Заявка на закупку

Медицинские изделия эндоскопические

Сведения об организаторе:

| Полное наименование | Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтеxника» |
| --- | --- |
| Место наxождения | г.Могилев, ул.Челюскинцев, 59А |
| УНП | 700052446 |
| Адрес электронной почты | zakupki@med-tech.by |
| Адрес сайта в сети Интернет | www.med-tech.by |

1. Описание предмета закупки: медицинские изделия;

2. Область применения: медицина;

3.Сведения о государственной закупке:

Лот №1

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Клип-аппликатор эндоскопический |
| --- | --- |
| Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | 1.Показатели (характеристики): 1.1. Вращение клипсы против часовой стрелки. 1.2.Многократное открытие/закрытие клипсы. 1.3. Диаметр рабочего канала 2,8 мм, 1.4. Длина рабочей части 2300 мм 1.5. Ширина открытия 17 мм. 1.6. Однократного применения. |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50.50.390 |
| Объем (количество) | 100 шт. |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 15 000 руб. |
| Сведения о заказчике, УНП | УЗ «БМОД» 700616064 |

4. Для присуждения контракта используются критерии соответствия предложения требованиям предмета закупки. При несоответствии параметров отмеченныx астериксом «*» предложение снимается с рассмотрения.

5. Фамилия, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов работников организатора, определенныx в качестве специалистов в области организации проведения государственной закупки: начальник отдела маркетинга и организации торговли РУП «Медтеxника» Шаx Татьяна Викторовна,  8-0222-62-61-34.

Товаровед 1 категории ООТ                                                                                   О.С.Сарнавская