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	ЗАПРОС ИЗУЧЕНИЯ КОНЪЮНКТУРЫ РЫНКА
	



В рамках изучения конъюнктуры рынка в соответствии с Положением о порядке осуществления закупок товаров (работ, услуг) за счет собственных средств, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 07.04.2026 № 168 (ред. от 10.07.2026), просим предоставить коммерческие предложения на следующий товар:
Аппарат для карбокситератии
(Предмет закупки распределяется на 4 лота)

ЛОТ №1 - Аппарат для проведения подкожных газовых инъекций СО2 (карбокситерапия)

	Наименование 
	Аппарат для проведения подкожных газовых инъекций СО2 (карбокситерапия)

	Описание 
	Согласно Приложению 1 к настоящему запросу

	Код по ОКРБ 007-2012  (подвид)
	32.50.13.790

	Ориентировочная стоимость 
	10233,89 бел. руб.

	Объём (количество)
	1 шт.

	Порядок оплаты
	Оплата производится в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 10 банковских дней с даты поставки или 100% предоплата.

	Срок поставки (выполнения работ, оказания услуг)
	в течение 10-15 рабочих дней с даты заключения договора (или иной срок по согласованию сторон) или в течение 5 рабочих дней после 100% предоплаты.

	Место поставки (выполнения работ, оказания услуг)
	городская поликлиники по адресу: Минская обл., г. Жодино, ул. 50 лет Октября, 17

	Источник финансирования закупки
	Собственные средства



ЛОТ №2 - Стойка (тележка) для баллона и аппарата CO2
	Наименование 
	Стойка (тележка) для баллона и аппарата CO2

	Описание 
	Согласно Приложению 1 к настоящему запросу

	Код по ОКРБ 007-2012  (подвид)
	32.50.30.500

	Ориентировочная стоимость 
	652,08 бел. руб.

	Объём (количество)
	1 шт.

	Порядок оплаты
	Оплата производится в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 10 банковских дней с даты поставки или 100% предоплата.

	Срок поставки (выполнения работ, оказания услуг)
	в течение 10-15 рабочих дней с даты заключения договора (или иной срок по согласованию сторон) или в течение 5 рабочих дней после 100% предоплаты.

	Место поставки (выполнения работ, оказания услуг)
	городская поликлиники по адресу: Минская обл., г. Жодино, ул. 50 лет Октября, 17

	Источник финансирования закупки
	Собственные средства



ЛОТ №3 - Стойка (тележка) для баллона и аппарата CO2

	Наименование 
	Баллон для сжиженного газа

	Описание 
	Согласно Приложению 1 к настоящему запросу

	Код по ОКРБ 007-2012  (подвид)
	25.29.12.500

	Ориентировочная стоимость 
	540,00 руб.

	Объём (количество)
	1 шт.

	Порядок оплаты
	Оплата производится в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 10 банковских дней с даты поставки или 100% предоплата.

	Срок поставки (выполнения работ, оказания услуг)
	в течение 10-15 рабочих дней с даты заключения договора (или иной срок по согласованию сторон) или в течение 5 рабочих дней после 100% предоплаты.

	Место поставки (выполнения работ, оказания услуг)
	городская поликлиники по адресу: Минская обл., г. Жодино, ул. 50 лет Октября, 17

	Источник финансирования закупки
	Собственные средства






ЛОТ №4 - Двуокись углерода жидкая, в/с

	Наименование 
	Двуокись углерода жидкая, в/с

	Описание 
	Согласно Приложению 1 к настоящему запросу

	Код по ОКРБ 007-2012  (подвид)
	20.11.12.350

	Ориентировочная стоимость 
	60,00 бел. руб.

	Объём (количество)
	5 кг.

	Порядок оплаты
	Оплата производится в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 10 банковских дней с даты поставки или 100% предоплата.

	Срок поставки (выполнения работ, оказания услуг)
	в течение 10-15 рабочих дней с даты заключения договора (или иной срок по согласованию сторон) или в течение 5 рабочих дней после 100% предоплаты.

	Место поставки (выполнения работ, оказания услуг)
	городская поликлиники по адресу: Минская обл., г. Жодино, ул. 50 лет Октября, 17

	Источник финансирования закупки
	Собственные средства
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ЗАКУПКУ КОМПЛЕКТА ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПОДКОЖНЫХ ГАЗОВЫХ ИНЪЕКЦИЙ СО2 (КАРБОКСИТЕРАПИЯ)

1. Состав комплекта оборудования

	1
	Аппарат для проведения подслойных (подкожных) газовых инъекций СО₂ (карбокситерапии) с комплектом принадлежностей :
Аппарат – 1 шт.
Блок питания – 1 шт.
Шланг для соединения с баллоном СО₂  – 1 шт.
Редуктор – 1 шт.
Руководство по эксплуатации – 1 шт.
	1 шт.



Комплект поставки должен быть достаточным для эксплуатации оборудования по назначению и проведения процедур карбокситерапии.

2. Основные функциональные и технические требования
2.1. Функциональные требования
Аппарат должен:
предназначаться для проведения процедур карбокситерапии путем дозированного введения медицинского углекислого газа (СО₂);
обеспечивать контролируемую подачу и дозирование СО₂;
обеспечивать настройку объема вводимого газа;
быть предназначенным для использования в медицинской практике;
обеспечивать безопасную эксплуатацию в соответствии с требованиями производителя и эксплуатационной документацией.

2.2.	Технические требования
	№
	Наименование характеристики
	Требование

	1
	Принцип работы
	дозированная подача медицинского СО₂ для проведения подкожных газовых инъекций

	2
	Диапазон дозирования СО₂
	не менее 1–50 мл за одну дозу

	3
	Шаг дозирования
	не более 5 мл

	4
	Рабочее давление СО₂
	не более 0,1 МПа (1 бар), либо в соответствии с требованиями производителя при обеспечении безопасной эксплуатации

	5
	Степень защиты корпуса
	не ниже IP40

	6
	Подключение к источнику СО₂
	наличие штатного соединительного элемента/шланга и редуктора, обеспечивающих совместимость с аппаратом

	7
	Состояние товара
	новый, не бывший в эксплуатации, не восстановленный и не переоборудованный



3.Требования, предъявляемые к качеству и гарантийным обязательствам (гарантийный срок эксплуатации, гарантия устранения неисправностей, сроки после гарантийного обслуживания и другое)

Поставщик предоставляет гарантийные обязательства на оборудование на срок в соответствии с документацией завода-изготовителя, но не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию.

           4.Требования, предъявляемые к сервисному обслуживанию
Наличие сервисного обслуживания в Республики Беларусь.

           5. Требования о наличии технической документации, обучения персонала и иной информации.
          5.1. поставщик предоставляет: 
подтверждение государственной регистрации предлагаемых  товаров (регистрационное удостоверение МЗ РБ или выписка из реестра);
руководство пользователя и техническую документацию на русском языке;
         5.2. в стоимость предложения должны быть включены налоги, ввод в эксплуатацию, наладка, обучение технического и медицинского персонала.
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