| 13.08.2026 |  |  |
| --- | --- | --- |
| ЗАПРОС ИЗУЧЕНИЯ КОНЪЮНКТУРЫ РЫНКА |  |  |

В рамках изучения конъюнктуры рынка в соответствии с Положением о порядке осуществления закупок товаров (работ, услуг) за счет собственных средств, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 07.04.2026 № 168 (ред. от 10.07.2026), просим предоставить коммерческие предложения на следующий товар:

Аппарат для карбокситератии

(Предмет закупки распределяется на 4 лота)

ЛОТ №1 - Аппарат для проведения подкожных газовых инъекций СО2 (карбокситерапия)

| Наименование | Аппарат для проведения подкожных газовых инъекций СО2 (карбокситерапия) |
| --- | --- |
| Описание | Согласно Приложению 1 к настоящему запросу |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) | 32.50.13.790 |
| Ориентировочная стоимость | 10233,89 бел. руб. |
| Объём (количество) | 1 шт. |
| Порядок оплаты | Оплата производится в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 10 банковских дней с даты поставки или 100% предоплата. |
| Срок поставки (выполнения работ, оказания услуг) | в течение 10-15 рабочих дней с даты заключения договора (или иной срок по согласованию сторон) или в течение 5 рабочих дней после 100% предоплаты. |
| Место поставки (выполнения работ, оказания услуг) | городская поликлиники по адресу: Минская обл., г. Жодино, ул. 50 лет Октября, 17 |
| Источник финансирования закупки | Собственные средства |

ЛОТ №2 - Стойка (тележка) для баллона и аппарата CO2

| Наименование | Стойка (тележка) для баллона и аппарата CO2 |
| --- | --- |
| Описание | Согласно Приложению 1 к настоящему запросу |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) | 32.50.30.500 |
| Ориентировочная стоимость | 652,08 бел. руб. |
| Объём (количество) | 1 шт. |
| Порядок оплаты | Оплата производится в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 10 банковских дней с даты поставки или 100% предоплата. |
| Срок поставки (выполнения работ, оказания услуг) | в течение 10-15 рабочих дней с даты заключения договора (или иной срок по согласованию сторон) или в течение 5 рабочих дней после 100% предоплаты. |
| Место поставки (выполнения работ, оказания услуг) | городская поликлиники по адресу: Минская обл., г. Жодино, ул. 50 лет Октября, 17 |
| Источник финансирования закупки | Собственные средства |

ЛОТ №3 - Стойка (тележка) для баллона и аппарата CO2

| Наименование | Баллон для сжиженного газа |
| --- | --- |
| Описание | Согласно Приложению 1 к настоящему запросу |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) | 25.29.12.500 |
| Ориентировочная стоимость | 540,00 руб. |
| Объём (количество) | 1 шт. |
| Порядок оплаты | Оплата производится в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 10 банковских дней с даты поставки или 100% предоплата. |
| Срок поставки (выполнения работ, оказания услуг) | в течение 10-15 рабочих дней с даты заключения договора (или иной срок по согласованию сторон) или в течение 5 рабочих дней после 100% предоплаты. |
| Место поставки (выполнения работ, оказания услуг) | городская поликлиники по адресу: Минская обл., г. Жодино, ул. 50 лет Октября, 17 |
| Источник финансирования закупки | Собственные средства |

ЛОТ №4 - Двуокись углерода жидкая, в/с

| Наименование | Двуокись углерода жидкая, в/с |
| --- | --- |
| Описание | Согласно Приложению 1 к настоящему запросу |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) | 20.11.12.350 |
| Ориентировочная стоимость | 60,00 бел. руб. |
| Объём (количество) | 5 кг. |
| Порядок оплаты | Оплата производится в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 10 банковских дней с даты поставки или 100% предоплата. |
| Срок поставки (выполнения работ, оказания услуг) | в течение 10-15 рабочих дней с даты заключения договора (или иной срок по согласованию сторон) или в течение 5 рабочих дней после 100% предоплаты. |
| Место поставки (выполнения работ, оказания услуг) | городская поликлиники по адресу: Минская обл., г. Жодино, ул. 50 лет Октября, 17 |
| Источник финансирования закупки | Собственные средства |

Приложение №1

к запросу

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ЗАКУПКУ КОМПЛЕКТА ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПОДКОЖНЫХ ГАЗОВЫХ ИНЪЕКЦИЙ СО2 (КАРБОКСИТЕРАПИЯ)

- Состав комплекта оборудования

| 1 | Аппарат для проведения подслойных (подкожных) газовых инъекций СО₂ (карбокситерапии) с комплектом принадлежностей : Аппарат – 1 шт. Блок питания – 1 шт. Шланг для соединения с баллоном СО₂ – 1 шт. Редуктор – 1 шт. Руководство по эксплуатации – 1 шт. | 1 шт. |
| --- | --- | --- |

Комплект поставки должен быть достаточным для эксплуатации оборудования по назначению и проведения процедур карбокситерапии.

2. Основные функциональные и технические требования

2.1. Функциональные требования

Аппарат должен:

предназначаться для проведения процедур карбокситерапии путем дозированного введения медицинского углекислого газа (СО₂);

обеспечивать контролируемую подачу и дозирование СО₂;

обеспечивать настройку объема вводимого газа;

быть предназначенным для использования в медицинской практике;

обеспечивать безопасную эксплуатацию в соответствии с требованиями производителя и эксплуатационной документацией.

2.2.	Технические требования

| № | Наименование характеристики | Требование |
| --- | --- | --- |
| 1 | Принцип работы | дозированная подача медицинского СО₂ для проведения подкожных газовых инъекций |
| 2 | Диапазон дозирования СО₂ | не менее 1–50 мл за одну дозу |
| 3 | Шаг дозирования | не более 5 мл |
| 4 | Рабочее давление СО₂ | не более 0,1 МПа (1 бар), либо в соответствии с требованиями производителя при обеспечении безопасной эксплуатации |
| 5 | Степень защиты корпуса | не ниже IP40 |
| 6 | Подключение к источнику СО₂ | наличие штатного соединительного элемента/шланга и редуктора, обеспечивающих совместимость с аппаратом |
| 7 | Состояние товара | новый, не бывший в эксплуатации, не восстановленный и не переоборудованный |

3.Требования, предъявляемые к качеству и гарантийным обязательствам (гарантийный срок эксплуатации, гарантия устранения неисправностей, сроки после гарантийного обслуживания и другое)

Поставщик предоставляет гарантийные обязательства на оборудование на срок в соответствии с документацией завода-изготовителя, но не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию.

4.Требования, предъявляемые к сервисному обслуживанию

Наличие сервисного обслуживания в Республики Беларусь.

5. Требования о наличии технической документации, обучения персонала и иной информации.

5.1. поставщик предоставляет:

подтверждение государственной регистрации предлагаемых  товаров (регистрационное удостоверение МЗ РБ или выписка из реестра);

руководство пользователя и техническую документацию на русском языке;

5.2. в стоимость предложения должны быть включены налоги, ввод в эксплуатацию, наладка, обучение технического и медицинского персонала.