УТВЕРЖДАЮ

Начальник ООТ

РУП «Медтехника»

___________Е.А.Зайцева

«____»_______ 2026 года

Заявка на закупку

Медицинские изделия для обеспечения исследований кислотно-основного состояния крови

Сведения об организаторе:

| Полное наименование | Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника» |
| --- | --- |
| Место нахождения | г.Могилев, ул.Челюскинцев, 59А |
| УНП | 700052446 |
| Адрес электронной почты | zakupki@med-tech.by |
| Адрес сайта в компьютерной сети Интернет | www.med-tech.by |

1. Описание предмета закупки: медицинские изделия;

2. Область применения: медицина;

3. Сведения о государственной закупке:

Лот №1

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Медицинские изделия для обеспечения исследований кислотно-основного состояния крови |
| --- | --- |
| Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению к лоту №1 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.59.52.100 |
| Объем (количество) | 3 усл.ед. |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 721910 руб. |
| Сведения о заказчике, УНП | УЗ «МОКБ» 700190752 УЗ «Могилевский областной центр пульмонологии и фтизиатрии» 700117699 УЗ «Быховская ЦРБ» 700085042 УЗ «Климовичская ЦРБ» 700102973 УЗ «Шкловская ЦРБ» 700005487 УЗ «Могилевская клиническая больница №1» 790295625 |

Приложение к лоту №1:

1.Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Реагенты и расходные материалы, позволяющие проводить измерение следующих параметров: рН; рСО2; РО2, Na, К, Са, Cl, Glu, Lac, Ht, crea | исследования | 14000 |
| 1.2 | Контрольный (не менее 3-х уровней) материал на 24 месяца работы | комплект | Для указанного количества исследований и периода работы |
| 1.3 | Вспомогательные реагенты и расходные материалы на 24 месяца работы | комплект | Для указанного количества исследований и периода работы |

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь "О государственных закупках товаров (работ, услуг)":

2.1 Предлагаемые реагенты, контрольные и другие расходные материалы должны быть предназначены для применения на анализаторе газов крови EpocReader. В случае невозможности поставить реагенты, вспомогательные расходные материалы и контрольный материал к данному оборудованию, участник вправе предложить реагенты с совместимым оборудованием (6 анализаторов), поставляемым по договору безвозмездного пользования.

| 2.2. Требования, предъявляемые к оборудованию, поставляемому по договору безвозмездного пользования: |  |
| --- | --- |
| 2.2.1 | Полностью автоматизированный цикл исследований КОС от момента подачи проб до распечатки результатов |
| 2.2.2 | Типы исследуемых образцов: капиллярная, венозная, артериальная кровь |
| 2.2.3 | Анализатор должен измерять из одного образца следующие параметры: рН; рСО2; РО2, Na, К, Са, Cl, Glu, Lac, Ht, crea |
| 2.2.4 | Функция автоматического флагирования патологических результатов |
| 2.2.5 | Визуализация полученных результатов на экране и на бумажном носителе |
| 2.2.6 | Возможность интеграции в медицинскую/лабораторную информационную систему любого производителя |
| 2.2.7 | Функция считывания штрих-кодов образцов и реагентов |
| 2.2.8 | Встроенная программа внутреннего контроля качества исследований |
| 2.2.9 | Порт для подключения внешних устройств |
| 2.2.10 | Встроенная память с целью хранения результатов выполненных исследований (возможность создания архива результатов) |
| 2.2.11 | Интерфейс на русском языке |
| 2.2.12 | Поддержка протокола информационного взаимодействия с Централизованной информационной системой здравоохранения (ЦИСЗ), размещаемого на сайте оператора ЦИСЗ (ГУ «РНПЦ МТ») |
| 2.2.13* | Портативный |
| 2.2.14* | Дополнительный перечень тестов: рН; рСО2; РО2, Na, К, Са, Cl, Glu, Lac, Ht, crea и т.д. |
| 2.2.15* | Источник бесперебойного питания в комплекте (при необходимости) |
| 2.2.16* | Принтер в комплекте (при необходимости) |

2.3.К реагентам должен быть поставлен контрольный материал, в количестве, обеспечивающем ежедневное проведение контроля качества по всем перечисленным в составе технических характеристик параметрам.

2.4.К реагентам должен быть поставлен комплект вспомогательных реагентов и расходных материалов, необходимых для обеспечения выполнения исследований по п. 1.1 раздела 1 заявки на закупку.

2.5.*Предлагаемые реагенты, контрольные и другие расходные материалы должны быть предназначены для применения на анализаторе, поставляемом по договору безвозмездного пользования.

2.6. Обязательство предоставления сертификата утверждения типа средств измерений Республики Беларусь или свидетельства о метрологической аттестации средств измерений Республики Беларусь.

4.Для присуждения контракта используются критерии соответствия предложения требованиям предмета закупки. Предложение, не соответствующее требованиям пунктов, отмеченных астериском (*), будет отклонено.

5. Фамилия, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов работников организатора, определенных в качестве специалистов в области организации проведения государственной закупки: начальник отдела маркетинга и организации закупок РУП «Медтехника» Шах Татьяна Викторовна,  8-0222-62-61-34.

Товаровед 1 кат. ООТ                                                 О.С.Сарнавская