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Заявка на закупку
Медицинские изделия для обеспечения исследований кислотно-основного состояния крови

Сведения об организаторе:
	Полное наименование
	Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника»

	Место нахождения
	г.Могилев, ул.Челюскинцев, 59А

	УНП
	700052446

	Адрес электронной почты
	zakupki@med-tech.by

	Адрес сайта в компьютерной сети Интернет 
	www.med-tech.by


1. Описание предмета закупки: медицинские изделия;
2. Область применения: медицина;
3. Сведения о государственной закупке:
                                                                             
Лот №1
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Медицинские изделия для обеспечения исследований кислотно-основного состояния крови

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению к лоту №1

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	20.59.52.100

	Объем (количество)
	3 усл.ед.

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	721910 руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ «МОКБ» 700190752
УЗ «Могилевский областной центр пульмонологии и фтизиатрии» 700117699
УЗ «Быховская ЦРБ» 700085042
УЗ «Климовичская ЦРБ» 700102973
УЗ «Шкловская ЦРБ» 700005487
УЗ «Могилевская клиническая больница №1» 790295625


Приложение к лоту №1:
1.Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№
п/п
	Наименование
	Единица измерения
	Кол-во

	1.1
	Реагенты и расходные материалы, позволяющие проводить измерение следующих параметров: 
рН; рСО2; РО2, Na, К, Са, Cl, Glu, Lac, Ht, crea
	исследования
	14000

	1.2
	Контрольный (не менее 3-х уровней) материал
на 24 месяца работы
	комплект
	Для указанного количества исследований и периода работы

	1.3
	Вспомогательные реагенты и расходные материалы на 24 месяца работы
	комплект
	Для указанного количества исследований и периода работы



2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь "О государственных закупках товаров (работ, услуг)":
2.1 Предлагаемые реагенты, контрольные и другие расходные материалы должны быть предназначены для применения на анализаторе газов крови EpocReader. В случае невозможности поставить реагенты, вспомогательные расходные материалы и контрольный материал к данному оборудованию, участник вправе предложить реагенты с совместимым оборудованием (6 анализаторов), поставляемым по договору безвозмездного пользования.

	2.2. Требования, предъявляемые к оборудованию, поставляемому по договору безвозмездного пользования:

	2.2.1
	Полностью автоматизированный цикл исследований КОС от момента подачи проб до распечатки результатов

	2.2.2
	Типы исследуемых образцов: капиллярная, венозная, артериальная кровь

	2.2.3
	Анализатор должен измерять из одного образца следующие параметры: рН; рСО2; РО2, Na, К, Са, Cl, Glu, Lac, Ht, crea

	2.2.4
	Функция автоматического флагирования патологических результатов

	2.2.5
	Визуализация полученных результатов на экране и на бумажном носителе

	2.2.6
	Возможность интеграции в медицинскую/лабораторную информационную систему любого производителя

	2.2.7
	Функция считывания штрих-кодов образцов и реагентов

	2.2.8
	Встроенная программа внутреннего контроля качества исследований

	2.2.9
	Порт для подключения внешних устройств

	2.2.10
	Встроенная память с целью хранения результатов выполненных исследований (возможность создания архива результатов)

	2.2.11
	Интерфейс на русском языке

	2.2.12
	Поддержка протокола информационного взаимодействия с Централизованной информационной системой здравоохранения (ЦИСЗ), размещаемого на сайте оператора ЦИСЗ (ГУ «РНПЦ МТ»)

	2.2.13*
	Портативный

	2.2.14*
	Дополнительный перечень тестов: рН; рСО2; РО2, Na, К, Са, Cl, Glu, Lac, Ht, crea и т.д.

	2.2.15*
	Источник бесперебойного питания в комплекте (при необходимости)

	2.2.16*
	Принтер в комплекте (при необходимости)



2.3.К реагентам должен быть поставлен контрольный материал, в количестве, обеспечивающем ежедневное проведение контроля качества по всем перечисленным в составе технических характеристик параметрам.
2.4.К реагентам должен быть поставлен комплект вспомогательных реагентов и расходных материалов, необходимых для обеспечения выполнения исследований по п. 1.1 раздела 1 заявки на закупку.
2.5.*Предлагаемые реагенты, контрольные и другие расходные материалы должны быть предназначены для применения на анализаторе, поставляемом по договору безвозмездного пользования.
2.6. Обязательство предоставления сертификата утверждения типа средств измерений Республики Беларусь или свидетельства о метрологической аттестации средств измерений Республики Беларусь.


4.Для присуждения контракта используются критерии соответствия предложения требованиям предмета закупки. Предложение, не соответствующее требованиям пунктов, отмеченных астериском (*), будет отклонено.
5. Фамилия, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов работников организатора, определенных в качестве специалистов в области организации проведения государственной закупки: начальник отдела маркетинга и организации закупок РУП «Медтехника» Шах Татьяна Викторовна,  8-0222-62-61-34.


Товаровед 1 кат. ООТ                                                 О.С.Сарнавская
