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Техническое задание 
на ремонт установок стоматологической 
	Лот № 

	Наименование товаров (работ, услуг) 
	Ремонт установки стоматологической 

	Код по ОКРБ 007-2012 (подвид)
	33.14.19.200

	Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012
	Услуги по ремонту и техническому обслуживанию медицинского и хирургического оборудования и аппаратуры прочее (кроме медицинских инструментов, рентгеновского, электродиагностического и электротерапевтического оборудования)

	Необходимое количество и единица измерения (согласно ОКРБ 008-95)
	1 усл.ед.

	Предназначение предмета закупки или область применения
	Стоматологический кабинет

	Срок оказания услуги
	в течение 3-х дней с момента заключения договора.

	Требования к лоту
	Ремонт установки стоматологической Teneo - учетный номер: инв. № 01377031 включает в себя: 
– замену колпачка кат. №6819614 или аналог – 2 шт.
 – замену разъема скейлера кат. №6230218 или аналог -1 шт.

	Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества
	   Поставляемые запасные части должны быть новыми. 
   Гарантия на запасные части не менее 3 месяцев с момента их установки, гарантия на работу не менее 3 месяцев с даты подписания акта выполненных работ (если иное не предусмотрено заводом-изготовителем)

	Требования при ремонте медицинской техники
	Ремонтные работы должны выполнятся в соответствии с требованиями постановления Министерства Здравоохранения Республики Беларусь от 03.10.2006 №78 «Об утверждении Инструкции о порядке организации технического обслуживания и ремонта медицинской техники».


	
	Лот № 

	Наименование товаров (работ, услуг) 
	Ремонт установки стоматологической 

	Код по ОКРБ 007-2012 (подвид)
	33.14.19.200

	Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012
	Услуги по ремонту и техническому обслуживанию медицинского и хирургического оборудования и аппаратуры прочее (кроме медицинских инструментов, рентгеновского, электродиагностического и электротерапевтического оборудования)

	Необходимое количество и единица измерения (согласно ОКРБ 008-95)
	1 усл.ед.

	Предназначение предмета закупки или область применения
	Стоматологический кабинет

	Срок оказания услуги
	в течение 3-х дней с момента заключения договора.

	Требования к лоту
	Ремонт установки стоматологической Teneo -учетный номер: инв. № 01377290 включает в себя:
– замену колпачка кат. №6819614 или аналог - 2 шт.
– замену разъема скейлера кат. №6230218 или аналог – 1 шт.

	Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества
	   Поставляемые запасные части должны быть новыми. 
   Гарантия на запасные части не менее 3 месяцев с момента их установки, гарантия на работу не менее 3 месяцев с даты подписания акта выполненных работ (если иное не предусмотрено заводом-изготовителем)

	Требования при ремонте медицинской техники
	Ремонтные работы должны выполнятся в соответствии с требованиями постановления Министерства Здравоохранения Республики Беларусь от 03.10.2006 №78 «Об утверждении Инструкции о порядке организации технического обслуживания и ремонта медицинской техники».





	Лот № 

	Наименование товаров (работ, услуг) 
	Ремонт установки стоматологической 

	Код по ОКРБ 007-2012 (подвид)
	33.14.19.200

	Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012
	Услуги по ремонту и техническому обслуживанию медицинского и хирургического оборудования и аппаратуры прочее (кроме медицинских инструментов, рентгеновского, электродиагностического и электротерапевтического оборудования)

	Необходимое количество и единица измерения (согласно ОКРБ 008-95)
	1 усл.ед.

	Предназначение предмета закупки или область применения
	Стоматологический кабинет

	Срок оказания услуги
	в течение 3-х дней с момента заключения договора.

	Требования к лоту
	Ремонт установки стоматологической Teneo -учетный номер: инв. № 01377032 включает в себя:
- замену бака для смешивания кат. №6224146 или аналог- 1 шт.
- замену клапана помпы кат. №6349810 или аналог -1 шт.
- замену шланга для мотора кат. №6336700 или аналог – 1 шт.
- замену колпачка кат. №6819614 или аналог – 2 шт.
- замену разъема скейлера кат. №6230218 или аналог – 1 шт.

	Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества
	   Поставляемые запасные части должны быть новыми. 
   Гарантия на запасные части не менее 3 месяцев с момента их установки, гарантия на работу не менее 3 месяцев с даты подписания акта выполненных работ (если иное не предусмотрено заводом-изготовителем)

	Требования при ремонте медицинской техники
	Ремонтные работы должны выполнятся в соответствии с требованиями постановления Министерства Здравоохранения Республики Беларусь от 03.10.2006 №78 «Об утверждении Инструкции о порядке организации технического обслуживания и ремонта медицинской техники».
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