ГродМТ 363/26-ЗОИ(2П)                                                                                    Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

Лот 2 Кресло медицинское многофункциональное (для бронхоскопии)

- Соcтав (комплектация) медицинского оборудования:

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Кресло медицинское многофункциональное (для бронхоскопии) | шт | 1 |

2. Технические требования:

2.1. Кресло должно быть устойчивым к опрокидыванию, с весом не менее 100 кг.

2.2. Наличие регулировки высоты кресла с помощью пульта управления для посадки и расположения пациента.

2.3. Возможность регулировки подлокотников кресла по высоте с поворотом в двух плоскостях.

2.4. Возможность регулировки и фиксации спинной и ножной секций.

2.5. Наличие функции для быстрого перевода кресла в противошоковое положение.

2.6. Кресло должно иметь не менее 2-х колёс для перемещения с фиксацией.

2.7. Ширина ложа (сиденья, спинки) не менее 550 мм.

2.8. Общая длина кресла, мм.: от ± 1900 до ± 1950.

2.9. Максимальная нагрузка не менее 150 кг.

2.10. Питание от сети 220 В.

2.11. Поверхность кресла должна быть устойчива к санитарно-гигиенической обработке дезинфицирующими средствами.

2.12. Наличие держателя одноразовых простыней.