УТВЕРЖДАЮ

Главный врач МГКЦД
_________________Е.В. Коваленко
«____»___________2026 г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение ремонта водонагревательных приборов КЭП-100.
Код предмета закупки (подвид ОКРБ 007-2012) 33.12.19.000.
1. Общие положения:
1.1. Наименование оказываемых услуг: проведение ремонта водонагревательных приборов КЭП-100. Ремонту подлежат следующие приборы:
	№
	Наименование
	Модель
	Заводской номер
	Кол-во
	Отделение
	Дефект
	Ремонт

	1
	водонагревательный прибор
	КЭП-100
	55
	1
	ДВО-1
	выход из строя ТЭНа
	Требуются:

- замена ТЭНов (комплект);
- чистка от накипи;
- замена кнопки.

	2
	водонагревательный прибор
	КЭП-100
	114
	1
	ДВО-2
	выход из строя ТЭНов
	Требуются:

- замена ТЭНов (комплект);
- замена платы управления.

	3
	водонагревательный прибор
	КЭП-100
	109
	1
	ДВО-5
	протекает вода при включении
	Требуется замена гайки и прокладки сливного адаптера (патрубка) или адаптера (патрубка) в сборе.

	4
	водонагревательный прибор
	КЭП-100
	46
	1
	ДВО-3
	выбивает автомат (пробой ТЭН на корпус)
	Требуются:

- замена ТЭНов (комплект);

- замена датчиков уровня и переключателя.


1.2. Срок выполнения услуги: август – сентябрь 2026 года.
2. Источник финансирования закупки – местный бюджет, внебюджетные средства.
3. Требования к организациям и физическим лицам, включая индивидуальных предпринимателей, которые могут быть участниками процедуры закупки:
3.1. Наличие свидетельства о государственной регистрации организации юридического лица (исполнителя работ, услуг) (копия).
4. Объем (количество): 4 единицы.

                    Инженер                                                         Бирюков Д.М.
