| ГродМТ 443/26-ЗОИ(П) | Приложение 1 |
| --- | --- |

Технические характеристики (описание) изделий медицинского назначения.

Лот 6 Шприц трёхкомпонентный с винтовым соединением Луер Лок

- Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Товарная позиция - параметры технического задания | Количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Шприц трёхкомпонентный с винтовым соединением Люэр Лок без иглы; объём 50 мл | 3 000 |
| 1.2. | Шприц трёхкомпонентный с винтовым соединением Люэр Лок без иглы; объём 10 мл | 2 000 |

- Технические требования:

  - Шприц трёхкомпонентный с винтовым соединением Люэр Лок, стерильный, однократного применения.

Лот 7 Шприц трёхкомпонентный с винтовым соединением Луер Лок

- Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Товарная позиция - параметры технического задания | Количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Шприц трехкомпонентный объем 5,0 -6,0 мл | 2 000 |
| 1.2. | Шприц трехкомпонентный объем 10,0 -12,0 мл | 1 000 |
| 1.3 | Шприц трехкомпонентный объем 20,0- 22,0 мл | 1 600 |

- Технические требования:

- Шприц одноразового использования трехкомпонентный (цилиндр, поршень и плунжер).

- Наличие иглы с лазерной заточкой.

- Градуировка должна быть устойчива к стиранию.

- Высокая прозрачность цилиндра для визуального контроля инъекции.

- Каждый шприц с иглой должен быть стерильным и упакован в индивидуальную упаковку.