ГродМТ 343/26-ЗОИ(П)                                                                                      Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники и (или) изделий медицинского назначения:

Лот 2 Компрессорный ингалятор для профессионального применения «Medplus-2» или аналог

1.Соcтав (комплектация) медицинских изделий:

| № | Наименование | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Респираторная детская маска | шт | 1 |
| 2 | Респираторная взрослая маска | шт | 1 |
| 3 | Мундштук | шт | 1 |
| 4 | Соединительная трубка с силиконовым наконечником | шт | 1 |
| 5 | Небулайзер | шт | 1 |

2.Технические требования:

1.Мощность – 320 va

2.Уровень шума50 ам приблизительно 54 дба

3. Условия эксплуатации 240 мин работы - 30 мин пауза.

Лот 3 Ингалятор ультразвуковой АЛЬБЕДО или аналог

1.Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ультразвуковой генератор (корпус) | штук | 1 |
| 2 | Аэрозольная (небулайзерная) камера | штук | 1 |

# 2.Технические требования:

2.1. Ультразвуковой ингалятор для лечения заболеваний дыхательных путей, преобразующий жидкие лекарства в мелкодисперсный аэрозоль с размером частиц 0,5–5 мкм., обеспечивает высокую производительность (до 6 мл/мин).

2.2. Гофрированная трубка (40 см) – 4 штуки

2.3. Гофрированная трубка (27 см) – 1 штука

2.4. Обратный клапан – 3 штуки

2.5. Мундштук – 10 штук

2.6. Маска лицевая взрослая – 3 штуки

2.7. Маска лицевая детская – 3 штуки

2.8. Технические требования:

- Вид - ультразвуковой;

- Размер частиц - 0.5 - 5 мкм;

- Темп распыления - 0-6 мл/мин: