ГродМТ 437/26-ЗОИ(П)                                                                                              Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

Лот 2 Коробка стерилизационная с фильтром

| № п/п | Наименование | Условный объем, куб. дм | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Коробка стерилизационная с фильтром на 3 л. | 3 | шт | 9 |
| 2 | Коробка стерилизационная с фильтром на 6 л. | 6 | шт | 10 |
| 3 | Коробка стерилизационная с фильтром на 9 л. | 9 | шт | 6 |
| 4 | Коробка стерилизационная с фильтром на 12 л. | 12 | шт | 7 |
| 5 | Коробка стерилизационная с фильтром на 18 л. | 18 | шт | 23 |

2. Технические характеристики:

2.1. Коробки стерилизационная должны быть изготовлены из металла.

2.2. Коробки стерилизационные с фильтром должны обеспечивать сохранение стерильности хранящихся в них медицинских изделий в течение не менее 20-ти суток.