УТВЕРЖДАЮ
Начальник ООТ
РУП «Медтехника» 
_____________Е.А.Зайцева
«____»_______ 2026 года

Заявка на закупку
 Медицинские изделия

Сведения об организаторе:
	Полное наименование
	Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника»

	Место нахождения
	г.Могилев, ул.Челюскинцев, 59А

	УНП
	700052446

	Адрес электронной почты
	zakupki@med-tech.by

	Адрес сайта в компьютерной сети Интернет 
	www.med-tech.by


1. Описание предмета закупки: медицинские изделия;
2. Область применения: медицина;
3. Сведения о государственной закупке:
                                                                                     
Лот №1
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Стекло предметное 

	Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	1.Показатели (характеристики):
1.1. Края шлифованные
1.2. Наличие полосы для записи
1.3. Размер стекла: 76(±1) × 26(±1) мм

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	23.19.23.300

	Объем (количество)
	392000 шт.                      

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	51744 руб.

	Сведения о заказчике
	УЗ «Могилевский ОЛДЦ» 790075965
УЗ «МОБМР» 791056064
УЗ «Могилевское областное патологоанатомическое бюро» 790209665
УЗ «Костюковичская ЦРБ» 700105270
УЗ «Осиповичская ЦРБ» 700023462
УЗ «Могилёвская поликлиника № 6» 791082475
УЗ «Бобруйская городская поликлиника №1» 790323878
УЗ «Бобруйская городская поликлиника № 6» 790673008



Лот №2
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Тупферы медицинские

	Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	1.Показатели (характеристики):
1.1.Изготовлены из хлопчатобумажной марли, поверхностной плотностью не менее 36г/м2.
1.2.Однослойные.
1.3.Диаметр не менее 35 мм.
1.4.Нестерильные.
1.5. Количество в упаковке 100 шт.
1.6.Предназначены для осушения раны, остановки кровотечений, препаровки тканей и пр.

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	13.20.20.200

	Объем (количество)
	700 уп.

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	7000 руб.

	Сведения о заказчике
	УЗ «Могилевская клиническая больница СМП» 700202009



Лот №3
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Тупферы медицинские

	Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	1.Показатели (характеристики):
2.1.Изготовлены из хлопчатобумажной марли, поверхностной плотностью не менее 36г/м2.
2.2.Однослойные.
2.3. Диаметр не менее 35 мм.
2.4.Стерильные.
2.5.Количество в упаковке - 5 шт.
2.6. Предназначены для осушения раны, остановки кровотечений, препаровки тканей и пр.

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	13.20.20.200

	Объем (количество)
	20000 уп.

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	18000 руб.

	Сведения о заказчике
	УЗ «Могилевская клиническая больница СМП» 700202009



Лот №4
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Тупферы медицинские

	Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	1.Показатели (характеристики):
2.1.Изготовлены из хлопчатобумажной марли, поверхностной плотностью не менее 36г/м2.
2.2.Однослойные.
2.3.Диаметр не менее 35 мм.
2.4. Нестерильные.
2.5.Количество в упаковке - 100 шт.
2.6.С рентгенконтрастной нитью.
2.7.Предназначены для осушения раны, остановки кровотечений, препаровки тканей и пр.

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	13.20.20.200

	Объем (количество)
	300 уп.

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	3000 руб.

	Сведения о заказчике
	УЗ «Могилевская клиническая больница СМП» 700202009



Лот №5
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Упаковка перевязочного материала комбинированная

	Описание состава,  потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	1.Состав:
1.1.Тупферы медицинские - 5 шт.
1.2.Салфетка медицинская - 1 шт.
2. Показатели (характеристики):
2.1.Изготовлены из хлопчатобумажной марли, поверхностной плотностью не менее 36г/м2.
2.2.Тупферы однослойные.
2.3.Диаметр тупфера не менее 35 мм.
2.4.Салфетка марлевая,  не менее 8 сложений, 100×100 мм.
2.5.Упаковка стерильная.

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	13.20.20.200

	Объем (количество)
	25000 уп.

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	25000 руб.

	Сведения о заказчике
	УЗ «Могилевская клиническая больница СМП» 700202009



        



                                 
4.Для присуждения контракта используются критерии соответствия предложения требованиям предмета закупки. 
5. Фамилия, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов работников организатора, определенных в качестве специалистов в области организации проведения государственной закупки: начальник отдела маркетинга и организации закупок РУП «Медтехника» Шах Татьяна Викторовна,  8-0222-62-61-34.




Товаровед 1 кат. ООТ                                       	О.С.Сарнавская
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