ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Текущий ремонт по замене оконных блоков в кабинетах 1 этажа ГУО "Социально-педагогический центр Советского района г. Минска" по адресу: г.Минск, 2-й Измаиловский пер., 13.

1.  Перечень выполняемых работ:

| № п/п | Наименование вида работ | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Снятие деревянных подоконных досок | 100 м2 | 0,0128 |
| 2. | Разборка оконных отливов | 100 м | 0,2491 |
| 3. | Снятие остекленных оконных переплетов | 100 м2 | 0,4590 |
| 4. | Выемка целых стекол из деревянных переплетов на замазке и штапиках с передачей стекла заказчику | 100 м2 | 0,4590 |
| 5. | Установка окон из пвх со стеклопакетами в проемы кирпичных стен | 100 м2 | 0,4590 |
| 6. | Герметизация мест примыкания оконных блоков из пвх к стенам | 100 м | 1,050 |
| 7. | Установка подоконных досок | 100 м | 0,285 |
| 8. | Установка отливов из оцинкованной стали | 100 м | 0,2491 |
| 9. | Устройство откосов шириной 350 мм из панелей пвх трехслойных с утеплителем с применением стартового профиля | 100 м | 0,84 |
| 10. | Ремонт штукатурки наружных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором толщиной 40 мм с земли и лесов | 100 м2 | 0,114 |
| 11. | Улучшенная штукатурка наружных поверхностей откосов защитно-отделочным крупнозернистым(2-3мм),с лесов. | 100 м2 | 0,114 |
| 12. | Окраска фасадов(откосов) с лесов | 100 м2 | 0,114 |
| 13. | Погрузка вручную сподручных и навалочных грузов (отходов) | Т | 3,286 |
| 14. | Перевозка и захоронение отходов | Т | 3,286 |

2. Срок выполнения работ: 20 календарных дней с даты подписания договора

3. Ориентировочная стоимость работ: 33060,31 (тридцать три тысячи шестьдесят  белорусских рублей 31 копеек).

4. Контактные телефоны: инженер УЦХО Панин А.С. - 8017 270-69-49. Представитель: СПЦ  80296044931.

5. При изготовлении изделий и производстве работ по заполнению оконных и дверных (балконных) проемов необходимо соблюдать требования (СТБ 939,СТБ 1108,СТБ1912,СТБ-2433 и СП 3.02.08-2024 «Заполнение оконных и дверных  проемов»)

Технические условия:  выполнение работ на объектах должно осуществляться в строгом соответствии с республиканскими, отраслевыми, ведомственными нормами и правилами и строительными нормами (СН) и другими техническими нормативными актами Республики Беларусь.

Качество работ должно соответствовать эксплуатационным и эстетическим требованиям, требованиям СП, СТБ, Технологической карте и пожарной безопасности.

При выполнении работ необходимо соблюдать технологическую последовательность производства работ, обеспечивающих устойчивость и геометрическую неизменяемость выполненных работ на всех стадиях их выполнения в соответствии с нормативными документами.

Последовательность выполнения работ и очередность их завершения до 100% готовности согласовывается с Заказчиком и является обязательным для всех участников ремонтных работ.