Приложение 1                                                                                                                 УТВЕРЖДАЮ

Ректор УО ВГАВМ

___________О.С. Горлова

«  » ____________ 2026 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Предмет закупки – наименование товара: «Гомогенизатор» - 1шт.

2. Код товара по ОКРБ  28.99.39.650 – Машины и механические приспособления, имеющие индивидуальные функции, не включенные в другие группировки.

3. Технические, технологические, конструктивные и другие потребительские показатели и характеристики товара:

3.1. Назначение: измельчение образцов биологического материала (ткани, кусочки органов)

3.2. Метод измельчения: встряхивание в пробирках с шариками

3.3. Количество мест для пробирок: не менее 24

3.4. Объем пробирок – до 2 мл

3.5. Наличие ЖК-дисплея

3.6. Размеры: не более: 400х400х500 мм

3.7. Масса: не более 30 кг

3.8. Электропитание 220 В, 50/60 Гц

3.9. Комплект поставки: гомогенизатор, керамические бусины для гомогенизации (2-х диаметров), руководство по эксплуатации, кабель питания.

3.10. Гарантийный срок: не менее 12 месяцев с момента ввода оборудования в эксплуатацию.

3.11. Поставщик имеет собственный сервисный центр, осуществляющий гарантийный и послегарантийный ремонт, техническое обслуживание оборудования.

4. Валюта платежа: белорусские рубли

5. Источник финансирования: Республиканский бюджет

6. Порядок расчетов: оплата по факту  поставки,  путем размещения платежных поручений на счетах органов государственного казначейства в течение 10 рабочих дней после ввода в эксплуатацию.

7. Условия поставки товара: доставка представителем продавца в УО ВГАВМ, сборка, установка и наладка, демонстрация работоспособности оборудования и краткий инструктаж пользователя.

8. Требования к качеству и безопасности товара: товар должен соответствовать требованиям к качеству и безопасности, установленным для данного вида товара законодательством Республики Беларусь и технической документации предприятия-изготовителя.

9. Объем гарантийного обслуживания: Поставщик в течение гарантийного срока за свой счет осуществляет ремонт и замену неисправных деталей и узлов или производит замену некачественного товара на аналогичный качественный.

10. Список документации, передаваемой вместе с товаром:

- паспорт

- руководство по эксплуатации

- акт ввода в эксплуатацию.

Заведующий отраслевой лабораторией

ветеринарной биотехнологии и

заразных болезней животных						П.П. Красочко

Согласовано:

Проректор по научной работе                                                                        С.В. Даровских