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Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

	№ лота
	Наименование лота
	Технические характеристики
	Кол-во, шт.

	15
	Кушетка медицинская (металлический каркас)
	1.Каркас изготовлен из стали с применением полимерного покрытия. 
2.Лежак обтянут винилискожей (либо аналог), устойчивым к обработке всеми видами медицинских дезинфицирующих и моющих растворов.
3.Длина – не менее 1950 мм
4.Ширина – не менее 600 мм
5.Высота – не менее 550 мм 
6.Угол подъема подголовника – не менее 25 градусов
	25


 
