ГродМТ 457/26-ЗОИ                                                                                          Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

| № лота | Наименование лота | Технические характеристики | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 15 | Кушетка медицинская (металлический каркас) | 1.Каркас изготовлен из стали с применением полимерного покрытия. 2.Лежак обтянут винилискожей (либо аналог), устойчивым к обработке всеми видами медицинских дезинфицирующих и моющих растворов. 3.Длина – не менее 1950 мм 4.Ширина – не менее 600 мм 5.Высота – не менее 550 мм 6.Угол подъема подголовника – не менее 25 градусов | 25 |