Лот№ 201 Контрольный материал для гематологического анализатора «Yumizen H500 OT», производства HORIBA ABX SAS, Франция

1.Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Наименование | Единицы измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Контрольный материал низкого уровня | флакон | 16 |
| 2 | Контрольный материал нормального уровня | флакон | 16 |
| 3 | Контрольный материал высокого уровня | флакон | 16 |

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь "О государственных закупках товаров (работ, услуг)":

2.1 предлагаемые контрольные материалы должны быть рекомендованы для применения производителем оборудования, что подтверждается «Руководством пользователя» гематологического анализатора «Yumizen H500 OT» производства «HORIBA ABX SAS» (Франция), или быть аттестованы для применения на данной аналитической системе (подтверждено документально);

2.2 должны быть аттестованы по основным аналитам, которые исследуются на аналитической системе;

2.3 из расчета 1 флакон не менее 1,5 мл;

2.4 обеспечивать стабильность вскрытого флакона контрольного материала в течение срока, указанного в инструкции по применению;

2.5 наличие инструкции по применению на русском языке;

2.6 наличие паспорта контрольного материала с аттестованными значениями;

2.7 гарантийное письмо об оказании Заказчику квалифицированной методической помощи при использовании предложенных контрольных материалов в части применения и получения некорректных результатов.

3.Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1 срок годности с момента поставки - не менее 60% от срока годности, установленного производителем;

3.2. условия хранения и транспортировки должны соответствовать маркировке товара.