Электронная торговая площадка (далее – ЭТП)

13.08.2026

Учреждение здравоохранения «Жодинская центральная городская больница» просит предоставить коммерческое предложение на закупку:

Светильник медицинский бестеневой передвижной

| Наименование вида процедуры государственной закупки | процедура закупки из одного источника на ЭТП |
| --- | --- |
| Основание выбора процедуры закупки из одного источника | п. 9 приложения к Закону Республики Беларусь от 13.07.2012 № 419-З «О государственных закупках товаров (работ, услуг)» |
| Сведения о заказчике |  |
| Наименование (для юридического лица) либо фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) (для индивидуального предпринимателя) | Учреждение здравоохранения «Жодинская центральная городская больница» |
| Место нахождения (для юридического лица) либо место жительства (для индивидуального предпринимателя) | Минская обл., г. Жодино, пр. Венисье, 1 |
| Учетный номер плательщика (при наличии) | 600039162 |
| Сведения о процедуре закупки из одного источника |  |
| Дата истечения срока предоставления документов и (или) сведений поставщиками (подрядчиками, исполнителями) | 14.08.2026 |
| Срок размещения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) на ЭТП запроса о разъяснении заявки на покупку | 13.08.2026 23:00 |
| Срок размещения заказчиком на ЭТП ответа на запрос поставщика (подрядчика, исполнителя) о разъяснении заявки на покупку | 14.08.2026 12:00 |
| Предельная стоимость предмета государственной закупки | 16124,80 белорусских рублей |
| Требования к поставщику (подрядчику, исполнителю) | Установлены в соответствии с п. 2, 3 ст. 16 Закона Республики Беларусь от 13 июля 2012 года № 419-З «О государственных закупках товаров (работ, услуг)», частью третьей подпункта 1.7 пункта 1 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 15 июня 2019 г. № 395 «О реализации Закона Республики Беларусь «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ и услуг)». * |
| Требование о предоставлении обеспечения исполнения обязательств по договору | ---- |
| Сведения о предмете государственной закупки |  |
| Лот №1 |  |
| Наименование товаров (работ, услуг) | Светильник медицинский бестеневой передвижной |
| Описание товаров (работ, услуг) | см. приложение |
| Объем (количество) | 1 шт. |
| Срок (сроки) поставки товаров (выполнения работ, услуг) | в течение 90 календарных дней с момента подписания договора обеими сторонами или в течение 5 рабочих дней с момента 100% предоплаты. Срок, установленный в заявке, имеет преимущество перед сроком, указанным в экранной форме ЭТП |
| Место (места) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) | Минская обл., г. Жодино, пр. Венисье, 1 |
| Порядок оплаты | по факту поставки или 100% предоплата |
| Предельная стоимость предмета государственной закупки по лоту | 16124,80 белорусских рублей |
| Источник финансирования государственной закупки по лоту | городской бюджет через органы государственного казначейства |
| Срок подписания договора | - |

Поставляемый товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

Цена рассчитывается и выражается в белорусских рублях и должна включать, помимо стоимости, все расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, НДС, всех других налогов, сборов (пошлин), иных обязательных платежей, установленных законодательством Республики Беларусь, транспортные расходы, а также все расходы, связанные с исполнением обязательств.

Участник должен предоставить действующее регистрационное удостоверение Министерства здравоохранения Республики Беларусь о государственной регистрации медицинской техники и (или) изделий медицинского назначения в Республике Беларусь (действующее регистрационное удостоверение, выданное в рамках ЕАЭС) или сведения из государственного реестра медицинской техники и изделий медицинского назначения Республики Беларусь (сведения из единого реестра медицинских изделий, зарегистрированных в рамках ЕАЭС) – 1 копия.

ОБЯЗАТЕЛЬНО предоставление документов изготовителя (производителя) товара, подтверждающих технические и функциональные параметры закупаемого товара.

Документы и (или) сведения для проверки требований к участнику:

- Свидетельство о государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя (или копия), либо аналогичный документ, выданный уполномоченным органом (организацией) страны регистрации.

- Заявление участника по форме, установленной регламентом оператора электронной торговой площадки.

Начальник ОМТС								О.В. Иванова

ПРИЛОЖЕНИЕ

ЛОТ № 1 – «Светильник медицинский бестеневой передвижной» - 1 штука

- Состав (комплектация)

| №п/п | Наименование | Количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Светильник медицинский бестеневой передвижной | 1 |
| 2. | Мобильный штатив на четырех колесах (не менее 2-х колес с тормазом) | 1 |
| 3. | Рукоятка стерилизуемая съемная | не менее 2 |

- Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь “О государственных закупках товаров (работ, услуг)”

| № п/п | Описание требований | Наличие функции или величина параметра |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | Светильник медицинский бестеневой передвижной |  |
| 2.1.1 | Источник света | светодиоды |
| 2.1.2 | Освещенность на расстоянии 1 м от купола | не менее 130 000 люкс |
| 2.1.3 | Срок службы светодиодов | не менее 50 000 часов |
| 2.1.4 | Цветовая температура | не менее 4 000 К |
| 2.1.5 | Регулировка яркости освещения | наличие |
| 2.1.6 | Регулировка по высоте | наличие |
| 2.1.7 | Электропитание светильника от сети | 220±10 В |

- Дополнительные требования:

3.1. В стоимость предложения должны быть включены: доставка, ввод в эксплуатацию, инструктаж медицинского и технического персонала Покупателя.

  - Гарантийный срок на поставляемый товар составляет не менее 12 месяца со дня ввода в эксплуатацию.

  - Предлагаемое изделие должно быть устойчиво к воздействию средств для дезинфекции, разрешенных к применению в Республике Беларусь.

* В соответствии с п. 2 и 3 ст. 16 Закона Республики Беларусь от 13 июля 2012 года «О государственных закупках товаров (работ, услуг)» (далее – Закон) к участникам предъявляются следующие требования:

1) соответствие требованиям, установленным законодательством к юридическому или физическому лицу, в том числе индивидуальному предпринимателю, осуществляющему поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг), являющихся предметом государственной закупки.

Резидентами Республики Беларусь данное требование подтверждается свидетельством о государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя. Нерезидентами Республики Беларусь данное требование подтверждается выпиской из торгового реестра страны регистрации участника или иным документом о регистрации участника согласно законодательству страны выдачи;

2) отсутствие у юридического лица или индивидуального предпринимателя задолженности по уплате налогов, сборов (пошлин), пеней, а также отсутствие у юридического лица или индивидуального предпринимателя, являющихся резидентами, задолженности по уплате обязательных страховых взносов в бюджет государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь.

Данное требование не распространяется на юридическое лицо, в отношении которого возбуждено производство по делу о несостоятельности, а также на юридическое лицо или индивидуального предпринимателя, в отношении которых на дату подачи предложения в установленном Налоговым кодексом Республики Беларусь, иными законодательными актами порядке предоставлены отсрочка и (или) рассрочка по уплате налогов, сборов (пошлин), пеней, обязательных страховых взносов в бюджет государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь, что подтверждается соответствующим заявлением участника. Для целей Закона термин «резидент» имеет значение, определенное частью первой подпункта 1.11 пункта 1 статьи 1 Закона Республики Беларусь

от 22 июля 2003 г. № 226-З «О валютном регулировании и валютном контроле».

Соответствие данному требованию подтверждается:

в отношении участников, являющихся резидентами, - путем проверки заказчиком (организатором) таких сведений через официальные сайты Министерства по налогам и сборам, Фонда социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты в глобальной компьютерной сети Интернет на первое число месяца, в котором осуществляется рассмотрение предложения, а в случае отсутствия информации на указанную дату - на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором осуществляется рассмотрение предложения;

участниками, не являющимися резидентами, - документом об отсутствии задолженности по уплате налогов, сборов (пошлин), пеней, выданным уполномоченными органами в соответствии с законодательством страны, резидентом которой является участник, на последнюю отчетную дату, предшествующую дню подачи предложения, и заявлением с указанием последней отчетной даты;

3) юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, на дату подачи предложения не должно быть включено в список поставщиков (подрядчиков, исполнителей), временно не допускаемых к участию в процедурах государственных закупок.

Соответствие данным требованиям подтверждается путем подачи участником заявления по форме, установленной регламентом оператора электронной торговой площадки, при этом оператор не допускает размещение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) документов и (или) сведений, если поставщик (подрядчик, исполнитель) включен в список поставщиков (подрядчиков, исполнителей), временно не допускаемых к участию в процедурах государственных закупок;

4) юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, с учетом положений статьи 16-1 Закона не должно быть аффилировано с заказчиком.

Соответствие данным требованиям подтверждается путем подачи участником заявления по форме, установленной регламентом оператора электронной торговой площадки;

5) юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, работник (работники) таких юридического лица или индивидуального предпринимателя не должны оказывать заказчику услуги по организации и проведению процедуры государственной закупки, в том числе консультированию, а также формированию требований к предмету государственной закупки и (или) подготовке заключения по рассмотрению, оценке и сравнению предложений.

Соответствие данным требованиям подтверждается путем подачи участником заявления по форме, установленной регламентом оператора электронной торговой площадки;

6) юридическое лицо или индивидуальный предприниматель не должны являться заказчиком проводимой процедуры государственной закупки.

Соответствие данным требованиям подтверждается путем подачи участником заявления по форме, установленной регламентом оператора электронной торговой площадки;

7) физическое лицо не должно являться работником заказчика, за исключением проведения процедуры закупки из одного источника у физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями.

Соответствие данным требованиям подтверждается путем подачи участником заявления по форме, установленной регламентом оператора электронной торговой площадки;

8) юридическое лицо не должно находиться в процессе ликвидации, реорганизации (за исключением юридического лица, к которому присоединяется другое юридическое лицо), индивидуальный предприниматель не должен находиться в стадии прекращения деятельности.

Соответствие данным требованиям подтверждается путем подачи участником заявления по форме, установленной регламентом оператора электронной торговой площадки;

9) в отношении юридического лица и индивидуального предпринимателя не должно быть возбуждено производство по делу о банкротстве.

Соответствие данным требованиям подтверждается путем подачи участником заявления по форме, установленной регламентом оператора электронной торговой площадки;

10) юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, должно обладать правомочиями на реализацию товаров (выполнение работ, оказание услуг) на территории Республики Беларусь с использованием товарных знаков и знаков обслуживания в случае поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) с использованием товарных знаков и (или) знаков обслуживания.

Соответствие данным требованиям подтверждается путем подачи участником заявления по форме, установленной регламентом оператора электронной торговой площадки;

11) к участникам процедур государственных закупок устанавливаются следующие дополнительные требования:

112.1) физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, - участник процедуры государственной закупки, лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица - участника процедуры государственной закупки, и лицо, имеющее право давать такому юридическому лицу обязательные для исполнения указания на основании учредительных документов или заключенного договора, не должны считаться подвергавшимися административному взысканию за административные правонарушения, предусмотренные в частях 1, 7, 8 и 10 статьи 14.4, частях 4 и 5 статьи 14.5 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях;

112.2) отсутствие у участника процедуры государственной закупки - физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя, не снятой или не погашенной в установленном порядке судимости за преступления, предусмотренные в статьях 209 - 212, 216, 235, 243 - 243-3, 424 - 426, 429 – 432 и 455 Уголовного кодекса Республики Беларусь;

112.3) отсутствие у лица, осуществляющего полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица - участника процедуры государственной закупки, и лица, имеющего право давать такому юридическому лицу обязательные для исполнения указания на основании учредительных документов или заключенного договора, не снятой или не погашенной в установленном порядке судимости за преступления, предусмотренные в статьях 209 - 212, 216, 235, 243 - 243-3, 424 - 426, 429 – 432 и 455 Уголовного кодекса Республики Беларусь;

112.4) юридическое лицо не должно считаться подвергавшимся административному взысканию за административное правонарушение, предусмотренное в статье 24.59 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях;

112.5) физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, не должны быть включены в перечень граждан Республики Беларусь, иностранных граждан или лиц без гражданства, причастных к экстремистской деятельности;

112.6) юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, не должны быть включены в перечень организаций и физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, причастных к террористической деятельности;

112.7) юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, не должны быть включены в перечень организаций, формирований, индивидуальных предпринимателей, причастных к экстремистской деятельности.

Соответствие данным требованиям подтверждается путем подачи участником заявления по форме, установленной регламентом оператора электронной торговой площадки.