ГродМТ 593/26-ЭА                                                                                            Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

Лот 1 Набор для расширенной чрескожной пункционно – дилятационной трахеостомии

Закупке подлежит 5 компл.

1. Состав 1 комплекта:
- проводник – 1 ед.
- конусный дилятатор – 1 ед.
- пункционная игла с интродъюссером – 1 ед.
- трахеостомическая трубка – 1 ед.
- шприц – 1 ед.
- скальпель – 1 ед.
- повязка для фиксации трахеостомической трубки – не менее 1 ед.

2. Технические характеристики:
- проводник выполнен из медицинской нержавеющей стали.
- пункционная игла с интродъюссером размером 14G.
- трахеостомическая трубка с внутренним диаметром 8.0 мм, внешним диаметром 11,9 мм, длиной 75,5 мм.
- шприц объемом 10 мл.
- скальпель одноразового применения.
