ПРОТОКОЛ
№319/26 от «14» августа 2026г
заседания комиссии по государственным закупкам РУП «Медтехника» г. Могилев
 (действующей на основании приказа №31 от 19.05.2026г.)
[bookmark: _Hlk216780137]по вопросу рассмотрения результатов изучения конъюнктуры рынка по закупке из одного источника 
EZ20260702382462/4627979
[bookmark: _Hlk196388310]МогМТ№319/26- ЗОИ «Расходные материалы для отделения анестезиологии и реанимации»

Состав комиссии:
Председатель комиссии:
Кипеть А.М.					 - директор
Зам. председателя комиссии:
Юрченко Ю.И.				- заместитель директора
Секретарь комиссии:
Рощина И.С.					- ведущий специалист по маркетингу ОМиОЗ
Члены комиссии:
Сорочинский В.Н.				- ведущий юрисконсульт
Шах Т.В. 					- начальник ОМиОЗ
Саган И.А.					- ведущий экономист ЭС
Соловей А.С. 				- специалист по маркетингу 1категории ОМиОЗ
Юденкова Ю.А. 				- ведущий специалист по маркетингу ОМиОЗ

Председательствовал: Кипеть А.М.
Присутствовали:
Члены комиссии:
Юрченко Ю.И., Рощина И.С., Сорочинский В.Н., Соловей А.С.

СЛУШАЛИ:
о рассмотрении предложений поставщиков, поступивших по закупке из одного источника: 
 EZ20260702382462/4627979 МогМТ№319/26- ЗОИ «Расходные материалы для отделения анестезиологии и реанимации» (лот 1,2,3,4,5,6,7) 

РЕШИЛИ:
1. Отметить, что: 
[bookmark: OLE_LINK43][bookmark: OLE_LINK44][bookmark: OLE_LINK39][bookmark: OLE_LINK42]1.1. В срок, установленный как окончательный, 08.07.2026г. поступили предложения (таблица 1):
- ООО "Ассомедика" по лоту 6;
- Частное предприятие "МЕДИТАБ" по лоту 2,3;
- ООО "Медивайс" по лоту 5;
- ОДО "ЛЕИР" по лоту 4;
- ООО "ЗАРГА Медика" по лоту 1.
Предложение по лоту 7 предложений не поступало.
Таблица 1
	№ лота
	Наименование лота
	кол-во
	ПС, руб
	ООО "Ассомедика"
	ЧП "МЕДИТАБ"
	ООО "Медивайс"
	ОДО "ЛЕИР"
	ООО "ЗАРГА Медика"

	1
	Наборы для чрезкожной трахеостомии
	20 наб
	27 942,64
	
	
	
	
	27 942,64

	2
	Набор катетерный термодилюционный артериальный для системы PiCCO
	40 наб
	119 212,50
	
	119 201,28
	
	
	

	3
	Наборы для мониторинга центральной гемодинамики для системы PiCCO
	40шт
	41 514,00
	
	41 514,00
	
	
	

	4
	Коннекторы-заглушки для инфузионных систем
	9 000 шт
	49 500,00
	
	
	
	49 500,00
	

	5
	Закрытая аспирационная система
	560 шт
	24 486,00
	
	
	23 833,04
	
	

	6
	Мешок дыхательный типа «АМБУ» однократного применения (стерильный)
	60 шт
	4819,50
	4 819,32
	
	
	
	



1.2. Оценка квалификационных данных участников проведена на основании требований, изложенных в Заявке на покупку по процедуре закупки из одного источника. Оценка предложений проводилась Конкурсной комиссией.
1.3. Оценка соответствия предложенного товара требованиям, заявленным заказчиком в описании предмета закупки, проведена с привлечением экспертной комиссии:
- РНПЦ «Кардиология» вх. №07-07/2772 от 16.07.2026г по лоту 1,2,3,4,5;
- УЗ «Шкловская центральная районная больница» вх. №07-07/2982 от 06.08.2026г по лоту 6.
1.4. Сведения о результатах конъюнктуры рынка (таблица 2):                                                                                                                       
         Таблица 2
	№ п/п
	Наименование поставщика (ФИО (при наличии), данные документа, удостоверяющего личность (номер, дата выдачи, орган, выдавший документ), - для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя. 
Место нахождения (место жительства), УНП (при наличии) поставщика
	Предложение соответствует (не соответствует) на 100% в части состава, объема (количества) или комплектации
	% соответствия в части описания технических показателей и характеристик предмета госзакупки
	Соответствует/не соответствует требованиям Заявки на покупку (с указанием причин)

	1
	Z20260706426029
ООО "Ассомедика"
222210, Минская область Смолевичский район Смолевичский с/с, Китайско-Белорусский индустриальный парк "Великий камень", ул.Сапфировая, д.22
УНП 190978263
	Соответствует по лоту 6
	Соответствует по лоту 6 на 100%

	Соответствует по лоту 6


	2
	Z20260706426049
Частное предприятие "МЕДИТАБ"
222311, Минская область Молодечненский район, Тюрлевский сельсовет вблизи д. Тюрли, д.29, каб.21
УНП 691397902
	Соответствует по лоту 2
Не соответствует по лоту 3

	Соответствует по лоту 2 на 100%
Не соответствует по лоту 3
(п.1.2.1 состава в части длины линии центрального венозного давления, предлагает 120 см, а требуется не менее 150 см)
	Соответствует по лоту 2
Не соответствует по лоту 3
Отклоняется по лоту 3 на основании п.25 Главы 5 Заявки на покупку.



	3
	Z20260707426290
ООО "Медивайс"
222750, Минская область Дзержинский район г.Фаниполь, ул.Заводская, д.50
УНП 100343982
	Соответствует по лоту 5
	Соответствует по лоту 5 на 100%

	Соответствует по лоту 5


	4
	Z20260707426300
ОДО "ЛЕИР"
220090, г. Минск, Логойский тракт, д.20, ком.214
УНП 100206167
	Соответствует по лоту 4
	Соответствует по лоту 4 на 100%

	Соответствует по лоту 4


	5
	Z20260708426379
ООО "ЗАРГА Медика"
220114, г. Минск, ул.Филимонова, д.25Г, пом.303
УНП 192035339
	Соответствует по лоту 1
	Соответствует по лоту 1 на 100%

	Соответствует по лоту 1




       1.5.  Участникам был направлен запрос о снижении стоимости предложения. Информация о готовности снизить стоимость своего предложения в таблицы 3: 
- Частное предприятие "МЕДИТАБ" по лоту 2;
- ООО "Медивайс" по лоту 5;
- ОДО "ЛЕИР" по лоту 4.
Таблица 3
	№ лота
	Наименование лота
	кол-во
	ПС, руб
	ЧП "МЕДИТАБ"
	ООО "Медивайс"
	ОДО "ЛЕИР"

	2
	Набор катетерный термодилюционный артериальный для системы PiCCO
	40 наб
	119 212,50
	113 434,20
	
	

	4
	Коннекторы-заглушки для инфузионных систем
	9 000 шт
	49 500,00
	
	
	48 510,00

	5
	Закрытая аспирационная система
	560 шт
	24 486,00
	
	23 606,00
	



2. Установить, что:
2.1. Выбрать поставщиком:
- ООО "Ассомедика" по лоту 6;
- Частное предприятие "МЕДИТАБ" по лоту 2;
- ООО "Медивайс" по лоту 5;
- ОДО "ЛЕИР" по лоту 4;
- ООО "ЗАРГА Медика" по лоту 1.
2.2. Признать процедуру закупки МогМТ№319/26- ЗОИ «Расходные материалы для отделения анестезиологии и реанимации», не состоявшейся по лоту 3.

Все члены комиссии проголосовали «За»:

Председатель комиссии		                       _________________ А.М. Кипеть 
Заместитель председателя комиссии		_________________	Ю.И. Юрченко
Секретарь комиссии					_________________	И.С. Рощина

Члены комиссии:
_________________ А.С. Соловей
_________________ В.Н. Сорочинский                

