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Заявка на закупку ЗОИ
Мебель медицинская для модернизации здания лечебного корпуса учреждения здравоохранения «Могилевский областной центр психиатрии и наркологии», расположенного по адресу г. Могилев, ул Н. Карабановская, д 90, 1 очередь

Сведения об организаторе
	Полное наименование
	Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника»

	Место нахождения
	г.Могилев, ул.Челюскинцев, 59А 

	УНП
	700052446

	Адрес электронной почты
	zakupki@med-tech.by

	Адрес сайта в компьютерной сети Интернет 
	www.med-tech.by


1. Описание предмета закупки: мебель медицинская.
2. Область применения: медицина;
3. Сведения о государственной закупке:
Лот №1
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Стол медицинский (лабораторный)

	Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	1. Комплектация (на 1 комплект):
Стол медицинский (лабораторный):
1.1 Стол – 1 шт.
1.2 Тумба – 1 шт.
1.3 Стеллаж – 1 шт.
1.4 Брызгозащищенные розетки с крышкой  - 2 шт.
1.5 Светодиодный светильник  – 1 шт.
2. Показатели (характеристики):
2.1 Размеры: - длина 1500 (±10%) мм;
                      - глубина 800 (±10%) мм;
                      - общая высота со стеллажом 1500 (±10%) мм;
                      - высота столешницы 900 (±10%) мм;
2.2 Рабочая поверхность – цельная керамогранитная плита;
2.3. Две тумбы – ламинированный ДСП толщиной 18 (±10%) мм, торцы обработаны кромкой ПВХ 2мм;
2.3.1. Левая тумба с 3 ящиками, внутренний размер ящика – 310х470х160 (±10%) мм; 
2.3.2. Правая тумба с дверкой, 1 встроенная полка;
2.3.3. Декоративная межтумбовая планка – ламинированный ДСП толщиной 18(±10%) мм; 
2.4. Цельносваренные каркасы выполнены из металлического профиля прямоугольного сечения, окрашены белой порошковой краской;
2.5. Регулируемые по высоте опоры;
2.6. Стеллаж:
2.6.1. Опорные стойки – алюминиевый профиль;
2.6.2. Верхняя панель глубиной 200 мм – металл, окрашенный белой порошковой	 краской;
2.6.3. Одна съемная полка глубиной 200мм из полипропилена толщиной 6 мм в рамке из алюминиевого профиля, устанавливается на необходимой высоте при сборке стеллажа, для изменения высоты полки требуется частичный демонтаж стеллажа;
2.7. Освещение – линейный светодиодный светильник типа IP44 либо аналог  1200 мм;
2.8 Брызгозащищенные розетки с крышкой типа IP44 либо аналог  3,2 кВт;

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.30.500

	Объем (количество)
	1 шт.

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	4950 руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ «Могилевский областной центр  психиатрии и наркологии» 700194985



Лот №2
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Стол медицинский лабораторный

	Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	1. Комплектация  (состав на 1 комплект):
Стол медицинский лабораторный:
1.1 Стол – 1 шт.
1.2 Тумба – 1 шт.
2. Показатели (характеристики):
2.1 Размеры: - длина 1500 (±10%) мм;
                        - глубина 800 (±10%) мм; 
                        - высота столешницы 900 (±10%) мм; 
2.2 Столешница – типа HPL-пластик (Trespa) либо аналог (монолитный термо- и химически стойкий пластик сверхвысокого прессования). Выдерживает размещение аналитических приборов (до 200кг);
 2.3 Металлическая опорная тумба с каркасом из стального профиля прямоугольного сечения, окрашена порошковой краской, разделена на два отделения;
2.3.1 Левое - открытое, более узкого размера (для установки системного блока);
2.3.2 Правое - закрытое, имеет фасады в виде двух распашных дверок, без замка, внутри однасъемная полка;
2.3.3 Фасады крашеные металлические;
2.4. Металлическая конструкция выдерживает нагрузку до 200 кг;
2.5. Регулируемые по высоте опоры.

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.30.500

	Объем (количество)
	2 шт.

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	7040 руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ «Могилевский областной центр  психиатрии и наркологии» 700194985



Лот №3
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Стол медицинский (лабораторный)

	Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	1. Комплектация (на 1 комплект):
Стол медицинский (лабораторный):
1.1 Стол – 1 шт.
1.2 Тумба – 1 шт.
1.3 Стеллаж – 1 шт.
2. Показатели (характеристики):
2.1. Размеры (±10%):
    - длина/ширина 1500 (±10%) мм;
    - глубина 800 (±10%) мм;
    - высота столешницы 900 (±10%) мм (1700  (±10%) мм – высота с учетом надстройки - стеллажа);
2.2 Столешница – химически стойкий пластик (постформинг) либо аналог;
2.3Основание стола из цельносваренного каркаса, выполненного из металлического профиля прямоугольного сечения, окрашенного порошковой краской белого цвета;
2.4 Регулируемые по высоте опоры.
2.5 Встроенная тумба оборудована 1 распашной дверкой, внутри - 2 полки (из ламинированного ДСП толщиной 18 (±10%) мм, торцы обработаны кромкой ПВХ 2мм);
2.6 Надстройка (стеллаж):
    -   длина/ширина 1200(±10%) мм;
    -   глубина 200(±10%) мм;
     -   высота  800(±10%) мм;
2.6.1 Стеллаж выполнен из металлического профиля, окрашенного полимерной краской, имеет самостоятельные опоры. 
2.6.2 В верхней части стеллажа 2 горизонтальные металлические полки, пространство между полками разграничено на равные отрезки вертикальными разделителями и образует 36 открытых ячеек, расположенных вертикально в 2 ряда (по 18 в каждом);
2.6.3 Расстояние между горизонтальными полками стеллажа составляет по 250 (±10%) мм;
2.6.4 Размеры 1 ячейки:
        - длина/ширина  65(±10%) мм;
        -  глубина200(±10%) мм;
        -  высота 250(±10%) мм;

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.30.500

	Объем (количество)
	1 шт.

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	5280 руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ «Могилевский областной центр  психиатрии и наркологии» 700194985





4. Для присуждения контракта используются критерии соответствия предложения требованиям предмета закупки. 
5. Фамилия, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов работников организатора, определенных в качестве специалистов в области организации проведения государственной закупки: начальник отдела маркетинга и организации закупок РУП «Медтехника» Шах Татьяна Викторовна 8-0222-62-61-34.




Товаровед 1 категории ООТ 								О.С.Сарнавская
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