Приложение 1                                                                                     УТВЕРЖДАЮ

Ректор УО ВГАВМ

_______________О.С. Горлова

«  » августа 2026 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

- ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ – НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА: Набор гирь ГО-ПН-1г-100г класс точности Е2 – 1шт.

2. КОД ТОВАРА ПО ОКРБ:

26.51.31.800 — Части и принадлежности весов чувствительностью 0,05 г или выше с разновесами или без них.

3. Комплектация:

3.1. Гири

3.2. Пинцет

3.3. Салфетка

3.4. Перчатки

3.5. Паспорт

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ, КОНСТРУКТИВНЫЕ И ДРУГИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ, И ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА:

4.1. Масса гири (г): 1/ 10/100/2/20/5/50

### 5. ВАЛЮТА ПЛАТЕЖА: Белорусские рубли

6.ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: Республиканский бюджет

- ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ: Оплата по факту поставки, путем размещения платежных поручений на счетах органов государственного казначейства в течение 10 рабочих дней.

Зав. кафедрой  фармакологии и токсикологии                                 В.Н. Иванов

Согласовано:

Проректор по учебной работе                                                            И.А. Субботина